{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-01-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2690.523","4.048","25","42.78","250","17.786","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","147.32","149.22","500","86.1","500","160.413","500","3.57","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","9.523","0.011","15","14.914","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0","0.418","10","33.54","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.002","0.148","10","23.549","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.837","0.257","5","19.503","50","4.041","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","2.34","10","24.09","80","9.26","15","0.044","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.73","10","19.4","80","7.59","15","0.117","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.291","0.253","10","13.775","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","77.846","0.368","10","32.58","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.175","10","6.445","80","-","-","0.053","1","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","877.078","0.012","1.5","3.397","30","-","-","0.242","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1730.799","0.43","10","11.884","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","914.11","0.475","10","24.28","80","2.33","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","328.32","0.361","10","56.146","80","-","-","0.272","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","2.64","10","18.9","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","3.46","5.512","10","33.169","80","0.022","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","0.569","10","31.416","80","11.474","20","0.012","1","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.839","15","28.018","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","9.471","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.955","0.011","10","9.287","80","5.519","20","0.03","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","142.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","532.22","0.014","10","21.94","70","1.838","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8592.03","0.683","8.629","41.837","69.431","9.643","27.416","0.341","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3314.232","11.185","500","287.236","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","470.076","0.925","10","10.34","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.962","0.065","15","31.4","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","6.401","0.093","10","2.034","80","0.992","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","802.31","0.21","10","27.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.025","10","20.275","80","13.709","20","0.086","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","984.96","0.015","8","16.8","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.09","10","16.6","80","3.89","15","0.007","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","0.221","10","9.652","80","2.133","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","449.491","3.166","10","30.796","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.582","10","8.5","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.128","10","6.56","80","0.61","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.07","10","6.28","80","1.955","20","0.037","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","103.075","0.04","10","41.592","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.195","2.172","15","25.253","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","43.2","0.867","15","24.358","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","207.91","47.034","500","158.13","500","57.122","500","11.68","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.827","0.252","15","2.062","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.2","0.315","10","41.382","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","5.097","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","250.56","0.029","8","4.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1739.23","0.174","10","7.82","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","16.6","0.457","15","2.036","80","0.338","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","56.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","9.5","0.118","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","62.726","1.275","15","20.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","5","1.592","15","12.298","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","197.86","1.99","15","25.77","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.23","0.115","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","253.65","4.389","500","1.9","500","15.678","500","1.832","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","4.223","10","24.047","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.807","0.254","10","21.532","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","240.51","0.041","10","16.104","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","179.832","0.077","10","20.662","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","56.328","0.25","10","3.69","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","86","0.025","10","3.3","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","81.043","0.403","10","6.179","80","2.586","20","0.01","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6900.77","1.374","10","21.714","80","6.46","15","0.173","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","8888.83","5.756","1000","160.908","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158930.812","0.454","5","5.434","40","8.443","15","0.148","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","155504.422","8.689","50","102.068","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.475","15","17.96","80","0.849","20","0.117","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","481.25","0.023","5","1.57","50","-","-","0.005","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","425.09","0.071","10","6.95","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","64292.83","0.009","2","8.89","40","6.953","15","0.168","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83903.28","10.53","50","172","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","31.613","1.154","10","43.31","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","370.66","0.078","10","24.06","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","491.232","0.006","10","43.72","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","62.21","1.37","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","531.36","0.108","10","48.55","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","1056","0.532","8","7.733","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","27","0.935","10","20.61","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","33.437","0.233","10","4.83","80","4.727","20","0.001","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","118.05","2.661","10","10.457","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.12","0.185","10","4.08","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","860.54","0.008","30","22.271","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","32.187","0.148","8","4.896","60","0.736","15","0.015","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.376","0.139","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1714.14","0.053","10","29.207","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","238.032","0.105","15","25.323","80","2.391","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","189.22","1.246","15","7.9","80","2.811","20","0.021","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","137.635","0.084","10","13.559","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.06","0.042","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.049","10","2.221","80","-","-","0.003","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.028","10","2.436","80","2.038","15","-","-","停机"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","73.267","0.076","10","2.117","80","0.918","20","0.031","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","3.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","34.214","1.5","10","14.582","80","4.867","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","259.04","0.203","15","19.29","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","273.89","0","15","44.393","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1435.71","0.724","10","22.8","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","3.3","80","6.17","15","0.021","0.5","停机"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","停机"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.992","0.162","15","33.132","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.502","0.01","10","14.294","80","-","-","0.012","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5354.558","5.542","16","47.578","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","866.59","2.877","10","40.471","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","298.89","2.174","8","19.098","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","478.915","1.806","10","29.881","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","70.829","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","775.01","3.723","10","25.48","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","654.05","3.889","10","56.32","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","537.41","1.052","10","34.91","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.089","10","27.7","80","2.693","15","-","-","停机"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","354.154","0.072","1.5","7.1","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12266.113","0.12","8","32.747","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10230.106","2.622","8","25.431","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","768.96","0.793","15","10.833","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","116.64","0.019","10","0.49","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","116.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","3535.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5606.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","272.101","1.881","8","2.663","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","52.638","0.044","10","2.714","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","51.84","0.203","10","2.73","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","59.628","2.446","15","17.74","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","235.094","1.43","10","20.728","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","114.91","0.649","8","28","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","268.145","0.096","10","19.188","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.061","10","3.85","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","248.83","0.049","10","5.828","80","1.93","15","0.026","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","393.12","0.071","8","7.154","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","149.47","80.71","500","118.96","500","92.49","500","28.58","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","41.47","0.033","10","5.48","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","39.099","0.132","10","16.04","80","-","-","0.521","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","57.888","1.057","10","33.154","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","34.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3147.307","0.109","2","20.134","40","-","-","0.027","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.5","15","19.816","80","-","-","0.048","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","362.88","0.344","10","17.645","80","-","-","0.01","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","39.744","0.401","10","16.056","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","84.67","0.025","10","12.118","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","240.19","0.008","10","46.153","80","8.886","15","0.024","0.5","停机"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","3.151","0.254","10","3.924","80","0.009","20","0.081","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","69.23","0.155","10","20.331","80","0.578","20","0.019","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.312","1.899","15","20.774","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2654.21","0.027","8","21.547","30","12.301","20","0.145","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.688","1000","500.587","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","415.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","174.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","575.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","76.689","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","104.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","5.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","781.315","0.434","10","14.896","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1276.96","0.11","10","41.95","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","95.04","0.055","8","12.488","50","-","-","0.014","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.654","15","11.851","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","641.04","0.03","15","20.725","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.034","10","28.2","80","3.24","15","0.021","0.5","停机"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2036.177","3.206","8","15.758","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","135.65","0.059","5","15.92","50","1.96","12","0.022","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.566","0.522","10","33.48","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","358","0.424","15","12.081","80","11.63","20","0.018","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","96.77","0.842","10","19.97","80","1.705","15","0.023","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","113.755","1.558","10","12.203","80","3.152","20","-","-","正常"]
["163","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.049","10","3.3","100","3.46","50","-","-","停机"]
["164","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","188.717","1.154","15","2.882","80","-","-","-","-","正常"]
["165","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.211","8","19.1","60","6.16","15","0.046","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7234.531","0.085","10","17.929","80","-","-","0.052","1","正常"]
["167","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","316.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","20.74","0.075","10","10.8","80","0.46","15","0.022","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","260.93","0.612","10","9.73","80","-","-","-","-","正常"]