{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","8307513","96.152","126.888","320","19.79","100","2.076","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","268835.906","3.112","-","-","-","-",1.3198,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8214739.5","95.078","-","-","-","-",2.0533,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","647506.625","7.494","48.135","300","3.127","100","1.773","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","165999.6","6916.65","26.17","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3870250.25","44.795","0","320","0","100","4.417","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","7466.113","0.086","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3226160.75","37.658","88.146","200","9.254","100","7.541","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2977606.75","34.756","104.308","200","5.583","100","6.337","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3100618.75","36.202","100.425","200","10.211","100",6.3627,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1248128.13","14.45","159.572","300","4.63","100","4.323","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1243573.88","14.39","159.719","300","10.444","100","4.378","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1379041.88","15.96","162.562","300","5.315","100","4.328","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3247636.25","37.59","115.714","200","10.608","50","0.465","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1916645.125","22.183","129.855","300","10.293","100","3.888","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1385136.25","16.032","132.39","300","4.13","100","2.159","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1415168","16.379","130.217","300","9.292","100","3.281","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","489.36","20.39","23.42","200","10.94","200","4.77","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23003.52","958.48","0.72","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.55","50","0","35","0.69","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","527556.125","6.106","66.511","50","0.253","35","76.373","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.29","50","0","35","0.78","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.15","50","0.01","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43064352","498.43","23.45","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.11","50","0.07","35","0.69","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","216864","2.51",29.7,"120",199.92,"850",1.02,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3321269.25","51.254","-","-","-","-","5.241","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11531551","133.467","256.309","320","45.331","100","2.26","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4838550","56","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","857088","9.92","9.6","50","7.1","35","1.53","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","4806.51","3.338","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","547.18","0.381","-","-","-","-",1.051,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","65121.664","0.754","0.716","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47877741.839","554.14","35.227","100","19.766","50","1.652","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47370380.982","548.268","38.57","100","23.157","50","2.433","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","383419.094","4.438","299.249","550","11.449","400","2.462","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","474336","5.49","241.22","550","6.75","400","2.88","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","630720","7.3","198.82","550","12.65","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","3257616.75","37.704","140.798","200","4.208","200","1.732","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1551910.375","17.962","57.674","200","3.648","200","9.577","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","254396.906","2.944","28.093","-","14.836","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1431362.875","16.567","71.576","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","810513.875","9.381","48.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4164002.5","48.194","81.618","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3142275","36.369","82.684","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3331747","38.562","45.249","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9620347","111.347","43.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1572826.125","18.204","46.632","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1640422.25","18.986","35.484","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","412858.312","4.778","51.538","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1161634.375","13.445","51.788","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2806000.5","32.477","-","-","2.007","50","4.559","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4002983.25","46.331","71.441","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2648515.75","30.654","41.65","100","10.69","50","0.62","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","515979.844","5.972","25.528","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2440939","28.252","-","-","31.996","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7286421","84.334","18.973","100","6.086","50","5.753","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","775599.688","8.977","57.878","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2822620.5","32.669","31.654","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7539893.5","87.267","60.03","100","-","-","2.695","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","859010.938","9.942","-","-","7.337","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","796784","9.222","33.786","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4562918","52.812","17.91","50","7.276","35","1.788","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12640320","146.3","110.242","200","41.996","200","3.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1763.95","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1061286","12.283","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","53373.672","0.618","20.516","300","83.293","200","102.611","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10834217","125.396","58.781","120","5.596","100","2.497","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6057215","70.107","47.06","100","0","50","3.201","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","177724.953","2.057","7.794","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1225914.5","14.189","58.845","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1175437","13.6","121.429","250","42.937","100","2.839","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1140348.63","13.2","124.031","250","34.667","100","3.584","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3656265.25","42.32","65.267","150","16.219","50","2.529","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3125916.25","36.18","68.423","150","17.942","50","3.383","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2.3","0","0.614","150","14.67","50","23.806","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3049410","35.29","73.212","150","8.212","50","2.399","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3825501.5","44.277","16.037","100","6.186","50","1.634","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2599615","109907.82",23.4625,"100",0.4645,"50",7.2594,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2182572.75","25.261","105.465","300","18.793","100","4.998","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2088126.125","24.168","93.511","300","8.108","100","4.5","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2727610","31.57","2.123","300","0.142","100","26.692","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46858048","542.339","36.345","100","24.809","50","1.504","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7079400","81.938","202.88","320","8.95","100","3.22","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4262149.5","49.33","-","-","-","-",8.542,"20","正常"]