{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2938.441","0.541","25","65.352","250","13.856","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","83.73","85.94","500","77.97","500","138.368","500","3.71","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.026","0.014","15","2.914","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","226.37","0.764","10","55.01","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.106","0.145","10","28.44","80","-","-","-","-","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","205.718","0.628","5","22.914","50","3.434","15","0.078","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.7","10","23","80","11.1","15","0.046","0.5","停机"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","238.46","0.92","10","26.2","80","7.35","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","3.952","0.005","10","12.005","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","56.506","0.162","10","31.429","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.008","10","8.725","80","-","-","0.041","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","7.594","0.012","1.5","0.624","30","-","-","0.028","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","459.319","0.518","10","12.098","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","7.61","10","16","80","4.66","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","470.02","0.366","10","50.989","80","-","-","0.279","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","2.64","10","18.9","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","114.05","0.031","10","1.756","80","0.032","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","17.28","0.036","10","26.161","80","7.311","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.253","15","27.219","80","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.018","10","5.458","80","7.799","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","613.44","0.004","10","27.99","70","0.402","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8226.95","0.547","8.629","39.997","69.431","9.541","27.416","0.231","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3351.696","14.567","500","168.448","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","63.746","0.01","10","20.085","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.034","15","18.62","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.653","10","11.355","80","3.163","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","388.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","645.16","0.18","10","22","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","221","0.024","10","17.398","80","6.385","20","0.044","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","668.74","0.049","8","6.69","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","518.4","0.317","10","20.5","80","5.7","15","0.012","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1182.82","0.654","10","11.5","80","2.56","15","-","-","停机"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","10.368","0.428","10","24.552","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.582","10","8.5","60","-","-","-","-","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.098","10","17.7","80","0.58","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","2.592","0.504","10","11.38","80","2.028","20","0.051","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","93.658","0.029","10","37.667","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.071","0.947","15","7.109","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","29.808","0.753","15","34.365","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","87.91","41.18","500","200.85","500","54.857","500","11.23","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.208","15","3.174","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","24.48","2.324","10","35.316","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","981.5","0.022","8","3.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","29.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","882.14","0.09","10","19.423","80","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","19.414","0.14","15","1.993","80","5.451","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.07","15","7.16","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.004","15","41.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.169","15","7.036","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","144.29","1.96","15","26.11","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.946","0.072","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","183.14","10.472","500","1.96","500","13.915","500","2.076","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","1.94","10","12.108","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.59","10","37.815","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","261.81","0.013","10","26.445","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","143.15","0.746","10","25.024","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","45.192","1.98","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","212","0.539","10","2.915","80","-","-","0.055","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","118.8","0.057","10","8.901","80","3.523","20","0.004","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5479.49","2.178","10","36.459","80","5.69","15","0.173","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","8089.63","20.114","1000","144.771","1000","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","130953.695","0.148","5","7.932","40","10.315","15","0.066","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","125923.219","8.575","50","90.879","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.063","15","8.67","80","3.82","20","0.071","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","327.46","0.227","5","11.22","50","-","-","0.152","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","292.9","0.074","10","7.344","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","51833.95","0.117","2","10.59","40","7.867","15","0.218","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87829.92","18.43","50","223","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","115.832","3.206","10","29.312","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","266.98","0.088","10","25.64","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","616.08","0.037","10","31.19","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","5.18","0.82","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","324.86","0.129","10","49.57","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","604","0.198","8","10.308","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","3.46","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","23","0.187","10","27.51","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.469","0.111","10","4.33","80","4.203","20","0.017","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","82.74","1.437","10","16.373","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.64","0.018","10","4.47","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1277.86","7.346","30","15.716","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.519","0.09","8","0.654","60","2.18","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.76","0.072","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1857.68","0.308","10","22.458","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","273.542","0.318","15","34.503","80","3.891","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","178.85","1.834","15","14.8","80","9.043","20","0.22","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","120.874","0.318","10","7.643","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.123","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.06","10","2.277","80","-","-","0.001","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","151.027","0.029","10","9.738","80","2.549","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","5.875","0.072","10","2.944","80","0.438","20","0.033","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","94.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0.95","0.849","10","13.629","80","6.27","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","239.46","0.225","15","10.85","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","325.73","0.562","15","42.462","80","16.151","70","0.699","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1437.95","0.821","10","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","12.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.034","10","4.42","80","9.233","15","0.023","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1638.14","0.024","15","29.6","60","0.18","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.219","0.026","15","12.839","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.007","10","17.692","80","-","-","0.014","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4788.955","0.509","16","35.704","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","662.69","0.074","10","22.522","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","523.6","0.325","8","23.288","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","468.202","0.048","10","32.616","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","50.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","602.21","2.017","10","26.86","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","798.34","3.081","10","13.13","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","673.06","0.842","10","31.81","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","3.161","10","38.596","80","5.077","15","-","-","停机"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","423.533","0.074","1.5","7.1","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12675.651","0.217","8","43.336","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11075.702","0.07","8","24.764","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","508.03","2.623","15","11.025","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","92.45","0.007","10","1.556","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","92.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","6963.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","14225.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","243.229","0.967","8","3.84","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.068","10","6.811","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","48.24","0.203","10","4.91","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","40.47","0.635","15","17.269","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","259.978","0.697","10","21.189","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","146.88","3.737","8","21.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","290.273","0.101","10","23.898","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","3.46","0.022","10","9.78","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","464.659","0.067","8","6.78","50","-","-","0.019","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","129.6","77.94","500","78.74","500","91.13","500","33.45","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.156","10","4.23","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0.131","0.262","10","15.988","80","-","-","0.196","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","59.702","1.107","10","35.466","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","117.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2356.615","0.069","2","30.001","40","-","-","0.029","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","14.945","0.548","15","19.894","80","-","-","0.074","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","266.11","0.113","10","16.343","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.013","0.08","10","12.938","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.017","10","11.51","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1393.63","0.578","10","33.604","80","4.627","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","52.414","0.729","10","1.991","80","0.008","20","0.02","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","127.296","0.167","10","23.907","80","0.039","20","0.015","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","1.032","15","22.79","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2978.21","0.026","8","24.84","30","9.806","20","0.109","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.449","1000","420.672","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","227.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","279.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","409.441","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","50.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","642.816","2.169","10","7.443","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1099.38","0.026","10","1.779","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","80.35","0.34","8","9.098","50","-","-","0.008","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","6.008","15","40.253","80","-","-","-","-","停机"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","554.64","0.008","15","21.93","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.034","10","28.2","80","3.24","15","0.021","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1608.441","2.673","8","14.055","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.056","5","13.4","50","2","12","0.024","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.675","1.566","10","13.492","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","132","1.179","15","20.674","80","8.95","20","0.03","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","129.6","0.72","10","19.25","80","2.105","15","0.027","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","90.946","2.529","10","12.16","80","5.06","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","3.4","100","3.38","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","135.108","0.548","15","5.252","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","15.638","0.007","8","14.6","60","5.25","15","0.012","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8039.434","0.155","10","16.608","80","-","-","0.135","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","356.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","48.38","0.104","10","12.7","80","0.77","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","212.54","0.059","10","12.54","80","-","-","-","-","正常"]