{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13012503","150.608","104.209","320","25.021","100","1.112","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13268871","153.575","118.76","320","46.129","100","2.93","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13621577","157.657","-","-","-","-",6.9824,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7137659","82.612","-","-","-","-",2.1078,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7143722","82.682","-","-","-","-","0","20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9362932","108.367","184.346","320","33.019","100","11.951","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","701949.562","8.124","92.091","300","2.726","100","1.944","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","161651.76","6735.49","32.93","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11725297","136.684","188.844","320","38.283","100","0.853","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11084827","128.297","-","-","-","-",1.3387,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3323619.5","38.783","95.903","200","16.085","100","7.524","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2952390.5","34.453","94.828","200","9.107","100",6.3043,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3253850.5","37.951","101.28","200","15.939","100",6.6357,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1320318.88","15.28","161.453","300","11.89","100","3.846","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1273874.25","14.74","163.182","300","20.887","100","5.803","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1149217.75","13.3","160.173","300","15.599","100","5.869","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3246770.75","37.58","118.798","200","15.936","50","0.749","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1890790.25","21.884","144.189","300","10.051","100","3.523","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1395750.125","16.154","144.969","300","2.503","100","2.118","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1473756.875","17.057","136.107","300","6.381","100","3.114","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","480.24","20.01","20.91","200","12.93","200","4.88","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20904.48","871.02","2.73","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6024184.5","69.724","3.913","50","0.031","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","3832.797","0.084","4.674","50","0.037","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8909568","103.12","9.31","50","0.01","35","0.54","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10253857","118.679","79.985","50","2.664","35","80.774","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9833184","113.81","8.01","50","0.07","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","26135136","302.49","16.78","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","23765184","275.06","16.64","50","0.24","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.97","50","0.39","35","0.24","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","234144","2.71",47.53,"120",204.58,"850",1.09,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3939.954","0.046","230.623","320","53.988","100","5.377","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4040927","62.36","-","-","-","-","4.705","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14395136","166.61","227.79","320","54.12","100","8.138","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6247053","72.3","-","-","-","-","0.29","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","679104","7.86","8.5","50","5.43","35","1.05","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9208.09","6.395","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","766.83","0.533","-","-","-","-",1.18,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","105558.648","1.222","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54923153.317","635.685","35.27","100","20.294","50","3.402","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54451891.31","630.23","37.132","100","20.867","50","3.718","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","412703.469","4.777","243.223","550","12.404","400","2.649","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","470880","5.45","250.2","550","6.97","400","2.84","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","620352","7.18","196.03","550","7.38","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2174697.75","25.17","150.886","200","10.304","200","1.873","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1162993","13.461","46.969","200","8.935","200","5.794","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","311235.438","3.628","30.857","-","23.15","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1443813.5","16.711","78.112","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","865731.125","10.02","51.151","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4206756","48.689","88.104","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3083044.5","35.683","87.036","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4265417.5","49.368","61.986","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7020034","81.25","45.262","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1605864.375","18.586","47.843","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1825679.25","21.13","38.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","473942.656","5.485","46.733","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1166201.5","13.498","54.895","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2914445.25","33.732","-","-","3.57","50","5.494","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3896593","45.099","80.274","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2379392.75","27.539","45.31","100","12.21","50","0.54","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","498769.812","5.773","25.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2444366.75","28.291","-","-","31.032","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7139980.5","82.639","4.467","100","0.435","50","4.899","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","781118.625","9.041","61.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2925784.75","33.863","39.902","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7223972.5","83.611","66.467","100","-","-","2.579","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","885985.562","10.254","-","-","1.387","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","785521.5","9.092","31.07","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4503780.5","52.127","20.659","50","8.109","35","1.832","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8416224","97.41","71.755","200","30.442","200","2.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1061374","12.284","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","-","-","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10969131","126.958","59.068","120","1.571","100","2.567","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7178715.5","83.087","44.308","100","0.19","50","3.21","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","595953.062","6.907","0.823","300","0.248","100","6.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1376901","15.936","73.047","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1274514.63","14.75","175.794","250","40.296","100","1.204","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1204164.13","13.94","166.108","250","36.928","100","3.426","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2452407.25","28.39","151.501","150","6.456","50","15.914","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3169149.75","36.68","71.6","150","23.776","50","3.666","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3500680.25","40.52","74.898","150","8.801","50","2.865","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3312465.5","38.34","67.432","150","11.089","50","2.736","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3903638.25","45.181","14.12","100","0","50","1.402","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3228084.5","136301.703",11.5107,"100",0.7075,"50",4.9728,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2167052.5","25.082","98.367","300","18.408","100","3.384","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2149368.75","24.877","87.641","300","10.502","100","4.242","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2623756.5","30.368","42.824","300","18.913","100","103.843","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46036124","532.826","39.074","100","24.982","50","1.081","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7358060.5","85.163","215.09","320","9.57","100","3.45","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3741537.5","43.305","-","-","-","-",9.046,"20","正常"]