{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1936.294","0.029","25","37.868","250","17.291","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","124.84","41.37","500","100.37","500","106.591","500","1.84","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.613","0.323","15","17.369","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","293.76","0.093","10","43.68","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","222.803","0.149","10","17.437","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.109","0.074","5","27.536","50","4.298","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","136.51","0.01","10","21.85","80","12.56","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","0.84","10","25.34","80","5.87","15","0.033","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.002","0.01","10","13.85","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","128.045","0.186","10","33.631","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.005","10","13.881","80","-","-","0.129","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","432.131","0.011","1.5","0.741","30","-","-","0.048","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1799.444","0.321","10","20.326","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","704.16","0.189","10","28.51","80","2.48","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","718.85","0.083","10","68.468","80","-","-","0.242","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","175.39","6.658","10","27.077","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","396.58","6.006","10","53.2","80","9.726","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","27.65","0.378","10","51.343","80","8.46","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.293","15","29.269","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.053","0.079","10","15.511","80","9.077","20","0.021","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","405.22","0.012","10","19.57","70","0.621","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6873.98","0.278","8.629","41.418","69.431","6.612","27.416","0.218","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2652.288","17.33","500","257.939","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","346.17","0.011","10","27.917","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.416","0.968","15","23.98","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","20.564","0.03","10","12.709","80","1.387","10","0.026","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","883.5","0.396","10","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","215","0.095","10","12.741","80","15.6","20","0.028","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","774.14","0.648","8","24.84","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","618.62","0.145","10","19.9","80","6.69","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1175.9","1.524","10","19.894","80","3.116","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","313.701","1.191","10","32.634","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","272.16","1.546","10","9.758","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.063","10","5.72","80","0.7","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","2.16","0.511","10","14.525","80","1.79","20","0.036","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","224.554","0.088","10","11.145","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.649","0.105","15","12.138","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","61.344","1.318","15","27.773","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","116.91","43.537","500","227.4","500","37.903","500","9.24","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.092","0.071","15","2.251","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.92","0.183","10","47.319","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","4.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","738.72","0.021","8","12.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2431.3","0.222","10","13.676","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.54","0.05","15","2.024","80","1.361","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","58.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","0.073","15","9.02","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","50.198","1.084","15","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","5","1.281","15","22.981","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","179.71","0.38","15","25.34","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.786","0.094","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","25.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","23.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","178.13","32.276","500","96.86","500","29.562","500","1.635","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.149","10","11.287","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.011","0.133","10","21.045","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","238.88","0.036","10","21.561","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","174.32","0.375","10","15.764","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","29.952","1.38","10","6.54","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","194","0.633","10","3.334","80","-","-","0.036","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","155.52","0.375","10","3.433","80","2.535","20","0.002","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7490.88","1.999","10","19.216","80","5.63","15","0.155","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14924.74","9.95","1000","177.24","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","131718.547","0.144","5","10.202","40","8.564","15","0.214","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","125867.555","8.956","50","100.804","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","26.78","0.036","15","15.65","80","2.655","20","0.052","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","366.34","0.195","5","17.51","50","-","-","0.126","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","364.61","0.07","10","7.236","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","47.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","58467.74","0.274","2","10.99","40","7.262","15","0.117","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86269.92","18.04","50","183","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","148.02","0.945","10","39.623","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","292.9","0.27","10","26.26","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","617.88","0.032","10","29.57","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","96.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","277.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","58.75","0.97","10","35","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","358.56","0.117","10","43.63","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","809","0.133","8","13.701","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","489.89","0.064","10","25.202","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","35","0.058","10","25.34","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","84.845","0.03","10","6.74","80","4.086","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","95.8","1.171","10","15.714","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.017","10","3.94","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1407.46","1.672","30","27.063","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","44.964","0.135","8","0.87","60","2.631","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","189.22","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.661","0.072","10","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1587.13","0.199","10","28.628","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","352.08","0.528","15","34.701","80","4.621","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","279.94","6.7","15","19.9","80","8.391","20","0.023","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","240.97","0.15","10","30.91","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.039","15","4.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","265.559","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.05","10","3.878","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","134.208","0.35","10","19.183","80","2.429","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","47.866","0.066","10","2.548","80","0.406","20","0.029","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","11.491","0.764","10","16.279","80","7.05","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","345.65","0.336","8","11.976","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","289.44","0.079","15","42.31","80","10.3","70","0.738","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","604.11","0.317","8","14.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.044","10","8.67","80","5.94","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","841.54","0.434","15","24.85","60","4.43","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","44.409","0.009","15","19.254","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.181","0.01","10","16.504","80","-","-","0.01","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4846.644","2.864","16","47.898","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","767.23","0.144","10","24.712","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","351.39","0.024","8","20.034","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","472.262","0.082","10","32.858","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","147.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","791.42","1.601","10","27.52","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","787.97","4.855","10","36.53","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","444.1","2.46","10","34.67","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","142.464","2.107","10","14.909","80","7.661","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","445.565","0.072","1.5","7","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13183.674","0.232","8","35.417","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7447.766","5.21","8","32.943","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","870.91","0.394","15","11.124","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","172.8","0.009","10","0.687","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","19.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","12833.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5483.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","377.049","1.906","8","5.055","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.018","10","4.919","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","105.84","0.487","10","9.37","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","59.87","0.715","15","5.802","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","272.074","0.932","10","20.99","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","279.94","1.299","8","25.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","332.019","0.073","10","19.631","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.024","10","7.61","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","213.41","0.048","10","4.969","80","1.64","15","0.164","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","616.464","0.071","8","7.189","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","194.4","75.2","500","113.51","500","105.14","500","28.94","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.301","10","9.86","80","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54.111","0.13","10","15.937","80","-","-","0.157","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","29.203","1.108","10","20.056","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","143.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3351.015","0.296","2","26.8","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","16.663","0.413","15","22.818","80","-","-","0.066","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","266.11","0.012","10","13.635","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","30.154","0.687","10","42.405","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","59.62","0.023","10","14.681","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1281.31","0.513","10","53.043","80","4.554","15","0.038","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.863","1.002","10","2.512","80","0.009","20","0.044","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.147","0.137","10","22.557","80","2.187","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.981","0.969","15","12.568","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2349.22","0.014","8","20.256","30","7.021","20","0.165","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.294","1000","159.959","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","331.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","384.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","747.965","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","102.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","152.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","53.447","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","717.552","1.898","10","12.257","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1266.3","0.023","10","10.621","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","44.93","0.079","8","15.294","50","-","-","0.018","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","15.293","1.257","15","35.722","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","469.2","0.152","15","24.868","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","547.78","0.047","10","31.97","80","3.12","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1447.368","0.34","8","19.548","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","12.1","0.047","5","12.69","50","2.58","12","0.023","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.405","1.734","10","27.099","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","281","0.778","15","20.411","80","14.43","20","0.032","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","184.9","0.838","10","30.36","80","2.763","15","0.023","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","69.714","1.264","10","12.524","80","7.298","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.025","10","2.6","100","2.74","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","223.485","0.138","15","9.514","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.686","3.017","8","16.7","60","10.29","15","0.023","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7851.341","0.374","10","19.491","80","-","-","0.064","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","335.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","57.89","0.068","10","20.5","80","2.15","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","277.34","0.118","10","25.3","80","-","-","-","-","正常"]