{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":271,"n_cols":13,"rows_kept":271,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[162,0,165,0],[162,1,165,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[175,0,176,0],[175,1,176,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[196,0,199,0],[196,1,199,1],[200,0,202,0],[200,1,202,1],[207,0,208,0],[207,1,208,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[225,0,226,0],[225,1,226,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[230,0,232,0],[230,1,232,1],[234,0,241,0],[234,1,241,1],[249,0,251,0],[249,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1]]}
["监测日期：2023-03-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1025.315","1.843","25","25.997","250","14.922","40","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","107.87","165.7","500","91.97","500","115.819","500","3.31","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.662","0.011","15","22.806","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","232.42","0.073","10","29.61","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","171.682","0.139","10","18.066","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.466","0.048","5","23.682","50","6.968","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","82.08","4.19","10","46.77","80","6.57","15","0.03","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.06","1.05","10","20.94","80","6.51","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.654","0.653","10","36.851","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","80.698","0.15","10","39.889","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.255","10","10.374","80","-","-","0.192","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1139.293","0.009","1.5","10.414","30","-","-","0.178","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2951.791","0.807","10","23.994","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","527.04","0.112","10","26.05","80","2.86","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","375.84","0.398","10","36.64","80","-","-","0.254","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","108","4.152","10","25.379","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","349.92","0.303","10","12.11","80","1.479","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","36.29","0.626","10","16.954","80","11.775","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.021","15","17.677","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.632","0.026","10","3.355","80","9.097","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","111.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","-","0","10","0","70","0","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7580.67","0.199","8.629","42.025","69.431","9.917","27.416","0.208","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2677.56","17.363","500","173.899","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","394.528","0.048","10","8.823","80","-","-","0.094","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.651","1.468","10","18.94","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.357","10","11.056","80","3.008","10","0.025","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1189.46","0.015","10","32.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.016","10","17.351","80","15.634","20","0.092","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","661.82","0.197","8","14.58","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","573.7","0.676","10","20.65","80","5.31","15","0.031","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","852.77","4.434","10","27.557","80","5.67","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","383.449","0.261","10","37.514","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","356.83","1.45","10","14.341","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.206","10","10.27","80","0.64","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.594","10","17.314","80","4.065","20","0.212","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","243.35","0.27","10","30.07","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.89","0.233","15","14.547","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","82.339","0.604","15","27.084","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","103.05","31.909","500","117.14","500","39.038","500","12.09","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.955","0.007","15","2.011","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.36","1.272","10","66.153","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","896.83","0.067","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2388.96","7.987","10","14.451","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.221","3.048","15","14.27","80","7.212","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","50.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.073","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","82.944","0.638","15","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","59","1.294","15","18.116","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","242.78","2.73","15","30.66","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.526","0.09","15","8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","28.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","199.07","15.727","500","2.02","500","20.721","500","1.133","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.469","10","33.998","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.016","0.516","10","20.594","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","324.47","0.008","10","15.312","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","284.453","0.006","10","17.225","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0.408","1.37","10","32.56","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","253","0.327","10","4.709","80","-","-","0.01","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","148.954","0.043","10","2.453","80","2.525","20","0.009","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8232.19","0.106","10","24.595","80","5.7","15","0.141","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20917.44","12.746","1000","170.213","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158035.562","0.272","5","6.217","40","9.048","15","0.131","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152870.938","10.361","50","99.394","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.147","10","24.91","80","1.05","20","0.09","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","552.96","0.964","5","1.51","50","-","-","0.174","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","435.46","0.091","10","6.828","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","95711.33","0.31","2","7.08","40","11.633","15","0.215","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","113195.04","14.55","50","168","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","223.453","1.881","10","41.283","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","327.46","0.918","10","39.49","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","580.536","0.135","10","31.83","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","251.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","78.62","0.95","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","461.38","0.219","10","41.64","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","781","0.148","8","8.134","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","806.98","0.03","10","19.567","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","44","0.197","10","17.26","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","227.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","214.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.064","0.005","10","9.13","80","5.509","20","0.022","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","54.13","2.35","10","46.308","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","36.806","0.009","10","2.72","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","895.97","0.133","30","25.171","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","24.067","0.369","8","28.471","60","0.679","15","0.02","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.413","0.27","10","11","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1645.39","0.872","10","40.091","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","325.123","0.929","15","28.273","80","4.328","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","305.86","6.787","15","18.1","80","4.953","20","0.025","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","120.182","0.176","10","12.115","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.068","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.249","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","262.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.073","10","0.665","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","84.984","0.634","10","14.124","80","1.295","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","92.016","0.076","10","0.584","80","0.18","20","0.023","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","57.283","1.222","10","16.278","80","7.64","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","387.13","0.772","8","20.648","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","381.02","0.211","15","49.602","80","5.247","70","1.285","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1369.56","0.572","8","17","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","23.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","63.94","0.035","10","3.67","80","1.74","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","965.09","1.544","15","22.47","60","2.498","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","58.412","0.07","15","12.492","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.243","0.011","10","15.934","80","-","-","0.028","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5568.001","4.068","16","49.553","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","775.87","0.241","10","27.179","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","452.22","1.082","8","22.127","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","582.595","0.037","10","20.504","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","749.95","0.598","10","21.93","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","786.24","5.954","10","36.94","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","997.92","3.217","10","33.72","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","394.968","0.703","10","40.792","80","8.279","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","454.118","0.072","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12927.34","0.22","8","25.892","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12573.792","0.145","8","25.869","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","663.55","0.313","15","11.265","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","115.78","0.066","10","0.514","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","5579.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6552.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","395.879","0.109","8","19.848","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.086","10","3.878","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","77.52","0.203","10","5.25","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","91.66","1.683","15","27.19","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","266.026","0.597","10","12.99","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","265.25","2.826","8","29.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","224.404","0.072","10","9.457","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.14","10","8.29","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","336.96","0.637","10","2.257","80","2.32","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","582.163","0.071","8","7.088","50","-","-","0.025","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","19.87","26.31","500","86.62","500","49.96","500","29","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","2.736","10","20.54","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.928","0.587","10","13.864","80","-","-","0.401","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","59.962","0.547","10","15.398","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","207.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4246.83","0.758","2","24.57","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.893","0.647","15","15.25","80","-","-","0.154","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","327.46","0.027","10","16.198","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.078","0.248","10","43.091","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","93.31","0.032","10","9.352","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1311.55","0.074","10","37.305","80","3.446","15","0.034","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","133.378","0.666","10","1.999","80","0.176","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","191.195","0.521","10","36.211","80","5.159","20","0.022","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.046","3.154","15","3.611","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","197.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","144.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3084.48","0.017","8","14.693","50","6.435","15","0.088","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.82","1000","210.34","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","421.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","525.735","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","750.609","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","118.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","106.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","759.888","0.282","10","11.934","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1564.02","0.179","10","24.673","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.44","0.056","8","5.284","50","-","-","0.008","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","11.664","2.492","15","19.71","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","838.08","0.103","15","34.761","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.081","10","39.18","80","1.65","15","0.034","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1626.84","3.497","8","18.934","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","170.21","0.036","5","10.42","50","2.26","12","0.038","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.402","2.785","10","24.836","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","334","0.017","15","15.615","80","12.78","20","0.02","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","15.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","133.06","1.842","10","21.68","80","7.671","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","88.493","1.332","10","12.754","80","5.624","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.111","10","3.1","100","3.19","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","144.191","0.126","15","12.202","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","57.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.641","8","9.4","60","5.52","15","0.048","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8169.206","0.075","10","17.204","80","-","-","0.072","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","393.612","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","95.04","0.021","10","8","80","0.04","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","195.26","0.145","10","12.67","80","-","-","-","-","正常"]