{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-03-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13131472","160.94","111.853","320","28.869","100","0.264","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12201045","145.266","116.719","320","44.652","100","3.708","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13774387","159.426","-","-","-","-",6.6673,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7074113","81.876","-","-","-","-",2.0101,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6577845","76.132","-","-","-","-",15.2573,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8454458","97.852","196.064","320","31.583","100","10.549","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669497","7.749","62.546","300","3.671","100","1.946","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","6402.48","266.77","0.26","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12289070","147.377","206.168","320","31.615","100","0.89","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12083214","143.88","164.82","320","10.224","100","0.14","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11183621","129.44","-","-","-","-",1.4495,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8086134.5","93.59","-","-","-","-",4.24,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2912044","33.989","94.79","200","13.194","100",4.716,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2887685.5","33.71","98.685","200","8.386","100","5.36","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2881127.25","33.596","83.236","200","15.335","100",7.069,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","502527.66","5.82","40.831","200","3.292","35","187.321","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1422372.5","16.46","156.976","200","2.274","35","4.947","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1439759.88","16.66","157.775","200","4.693","35","4.638","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3252054.75","37.64","119.122","200","13.324","35","0.808","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2020709.375","23.388","132.666","300","10.405","100","3.895","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1459385.875","16.891","125.241","300","3.593","100","2.367","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1450952.875","16.793","128.64","300","8.076","100","3.791","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","1.14","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","3290328","38.082","3.92","50","0.051","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39744","0.46","1.7","50","0","35","0.45","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","123213.516","1.426","92.261","50","5.168","35","34.79","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25540704","295.61","19.56","50","0.03","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","48149856","557.29","25.14","50","0.01","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","25360992","293.53","17.91","50","0.02","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","29792448","344.82","18.08","50","0.09","35","0.17","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","234144","2.71",48.18,"120",213.6,"850",1.57,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3401.302","0.039","258.74","320","39.313","100","12.916","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3908769.25","60.321","-","-","-","-","5.056","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11410715","132.068","246.038","320","39.1","100","4.836","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5899240.5","68.28","-","-","-","-","0.2","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","870048","10.07","10.37","50","5.52","35","1.48","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6919.42","4.805","-","-","-","-",0.004,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3965","2.753","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","961.76","0.67","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","63372.14","0.734","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",62222605.564,"-","39.147","100","25.235","50","1.178","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57877224.793","669.875","40.612","100","25.718","50","3.352","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","400512.375","4.636","236.634","550","12.762","400","2.954","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","491616","5.69","246.27","550","6.63","400","4.43","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","597888","6.92","213.49","550","5","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1913411","22.146","160.982","200","5.819","200","1.802","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2225675","25.76","40.8","100","11.45","50","0.28","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","513845.375","5.947","26.198","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2446694.5","28.318","-","-","18.385","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7331868","84.86","10.781","100","3.657","50","7.245","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","884689.688","10.239","51.14","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2736587","31.673","45.512","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7195660","83.283","65.485","100","-","-","3.24","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","888390.75","10.282","-","-","1.42","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","678200.812","7.85","30.95","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8730720","101.05","100.421","200","51.064","200","2.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1768.465","0.02","0.526","300","0.18","100","285.045","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1034297.875","11.971","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3164455","36.626","89.2","300","3.955","200","4.184","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11100497","128.478","58.808","120","2.07","100","2.149","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7315780.5","84.673","44.611","100","0","50","2.596","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","123063.25","1.424","5.699","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1315949","15.231","65.248","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1055789.13","12.22","113.296","250","30.252","100","1.688","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1067764","12.36","106.194","250","34.228","100","3.988","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4045808","46.83","65.967","150","14.012","50","1.001","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3248497.75","37.6","66.197","150","15.395","50","3.374","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1318438.25","15.26","74.463","150","6.134","50","9.007","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3475132.5","40.22","71.238","150","12.657","50","4.34","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4033043.5","46.679","16.251","100","0.357","50","1.361","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1924113.375","81071.781",11.4613,"100",0.3686,"50",3.7761,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2070223.75","23.961","94.541","300","6.989","100","4.023","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2689966","31.134","0","300","0","100","0","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1816746.625","21.027","113.317","300","9.861","100","1.76","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46956892","543.483","40.714","100","25.025","50","1.052","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7279575.5","84.254","172.75","320","6.52","100","3.28","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3202176.5","37.062","-","-","-","-",9.597,"20","正常"]