{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-03-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","349.905","1.069","25","26","250","15.817","40","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","119.29","177.5","500","80.66","500","101.767","500","2.61","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.214","0.008","15","9.179","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","222.05","0.075","10","33.05","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","210.407","0.133","10","17.66","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.379","0.015","5","22.3","50","7.082","15","0.022","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","60.48","3.57","10","46.74","80","6.25","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","220.32","1.17","10","21.54","80","6.7","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.581","0.161","10","33.982","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","100.829","0.135","10","31.741","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.277","10","12.859","80","-","-","0.209","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1080.77","0.009","1.5","9.215","30","-","-","0.187","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2366.914","0.243","10","20.673","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.021","10","23.1","80","7.5","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","63.94","0.856","10","30.211","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","112.32","3.566","10","24.805","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","336.96","0.409","10","13.072","80","1.474","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.593","10","17.383","80","11.711","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","16.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.014","15","15.734","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.022","10","2.977","80","8.196","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","115.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","477.79","0.035","10","15.57","70","1.76","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6923.4","0.197","8.629","40.705","69.431","10.396","27.416","0.187","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3048.936","17.234","500","181.78","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","403.073","0.035","10","8.178","80","-","-","0.086","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.589","2.346","10","23.11","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.069","0.318","10","9.259","80","2.637","10","0.013","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1145.43","0.064","10","31.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.11","10","17.351","80","13.256","20","0.062","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","405.22","0.12","8","12.68","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","598.75","0.273","10","18.03","80","5.43","15","0.026","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","845.86","1.933","10","16.426","80","3.511","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","297.487","0.239","10","23.975","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","172.8","1.542","10","17.201","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.18","10","9.08","80","0.55","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.317","0.359","10","13.13","80","3.606","20","0.277","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","224.89","0.39","10","28.12","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.221","0.282","15","15.23","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","79.574","0.755","15","18.77","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","142.72","18.57","500","92.13","500","38.024","500","11.45","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.132","0.008","15","2.991","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.137","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.12","1.303","10","64.035","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1233.79","0.099","8","4.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2270.59","5.6","10","18.014","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","65.837","2.224","15","6.778","80","5.417","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","27.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","45.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","50.98","0.072","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","116.122","1.407","15","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","73","2.142","15","8.258","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","224.64","2.69","15","30.34","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.082","0.098","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","24.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","23.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","224.86","11.776","500","1.99","500","19.573","500","0.917","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","3.952","10","37.258","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.964","0.188","10","21.012","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","283.04","0.007","10","12.897","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","289.486","0.006","10","18.731","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","56.928","0.319","10","2.969","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","296","0.948","10","8.586","80","-","-","0.013","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","127.354","0.043","10","2.538","80","2.903","20","0.001","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8488.8","0.109","10","24.919","80","5.67","15","0.142","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26970.62","12.734","1000","168.869","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","147950.281","0.293","5","5.113","40","9.244","15","0.069","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","145173.141","8.745","50","86.936","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","18.14","0.179","10","23.38","80","0.756","20","0.075","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","501.98","0.622","5","1.33","50","-","-","0.156","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","410.4","0.074","10","7.154","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","98251.49","0.251","2","7.14","40","10.753","15","0.206","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","103836.48","14.88","50","179","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","179.463","2.523","10","44.495","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","424.22","0.39","10","34.72","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","589.512","0.131","10","30.93","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","307.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.76","10","16","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","461.38","0.355","10","49.52","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","805","0.152","8","6.838","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","897.7","0.239","10","29.582","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","40","0.135","10","15.73","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","182.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","59.53","0.003","10","8.32","80","6.547","20","0.02","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","59.69","3.806","10","46.84","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0.346","0.008","10","2.96","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","719.71","0.102","30","25.359","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","27.64","0.091","8","28.872","60","0.027","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.13","0.46","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1807.32","0.211","10","42.655","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","301.363","0.242","15","30.047","80","4.529","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","266.11","6.738","15","17.9","80","5.47","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","113.53","0.2","10","11.572","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.08","15","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","311.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.089","10","0.823","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","243.072","0.247","10","25.275","80","4.079","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.526","0.995","10","17.242","80","4.237","20","0.199","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","144.288","1.039","10","17.618","80","6.756","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","320.2","1.708","8","28.863","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","388.8","0.31","15","52.513","80","4.244","70","1.341","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1470.93","0.71","8","26","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","38.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.132","10","4.64","80","2.926","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","937.44","0.926","15","21.68","60","1.777","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","71.031","0.201","15","12.336","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.675","0.01","10","8.992","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5871.117","1.036","16","44.534","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","709.34","0.414","10","21.799","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","480","0.409","8","20.107","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","560.736","0.59","10","30.124","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","756","0.424","10","21.68","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","758.59","4.419","10","25.41","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","703.3","2.982","10","33.85","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","388.872","0.472","10","42.185","80","8.273","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","485.136","0.072","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12683.46","0.223","8","25.204","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12766.378","0.146","8","26.373","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","660.1","0.314","15","10.806","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","107.14","0.016","10","0.448","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","107.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","3540.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7531.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","418.097","0.273","8","20.021","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","47.822","0.043","10","7.421","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","65.28","0.323","10","6.37","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","82.53","3.621","15","23.7","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","299.462","0.495","10","13.049","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","243.65","1.772","8","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","296.222","0.068","10","8.708","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.146","10","7.6","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","240.19","0.007","10","1.199","80","1.86","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","634.003","0.075","8","7.026","50","-","-","0.021","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","42.34","5.22","500","130.58","500","9.7","500","26.62","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","40.61","0.647","10","17.73","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.703","0.143","10","13.925","80","-","-","0.308","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","65.318","1.201","10","25.896","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","168.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3712.438","1.068","2","23.374","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.803","0.655","15","14.172","80","-","-","0.154","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","362.88","0.778","10","18.226","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","39.744","0.244","10","42.014","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","114.05","0.041","10","8.973","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1385.86","0.056","10","36.244","80","2.639","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","70.436","3.346","10","4.754","80","0.169","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","182.725","0.138","10","12.941","80","0.921","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","37.016","3.371","15","2.412","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","175.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","114.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2745.79","0.016","8","16.196","50","7.55","15","0.093","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.537","1000","170.733","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","389.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","471.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","700.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","73.449","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","131.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","121.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","671.242","0.326","10","11.124","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1508.72","0.822","10","44.308","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","74.3","0.059","8","12.208","50","-","-","0.018","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","24.192","3.851","15","18.542","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","522.96","0.08","15","32.251","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","291.17","0.08","10","38.72","80","1.43","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1801.548","1.599","8","17.388","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","182.3","0.039","5","8.51","50","2.28","12","0.036","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.29","2.01","10","21.674","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","351","0.012","10","15.753","80","13.49","20","0.019","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","123.55","1.239","10","20.77","80","4.434","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","79.699","1.492","10","12.372","80","5.255","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.164","10","3.1","100","2.99","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","51.203","0.134","15","4.798","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","38.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.002","8","10.3","60","3.77","15","0.028","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8347.45","0.083","10","16.801","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","345.669","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","78.62","0.023","10","15.5","80","0.159","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","204.77","0.13","10","4.1","80","-","-","-","-","正常"]