{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12161627","149.641","101.851","320","34.018","100","0.269","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12751135","154.192","110.001","320","41.737","100","3.078","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12889059","149.179","-","-","-","-",6.3274,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8230764","95.263","-","-","-","-",2.0286,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8573184","99.227","-","-","-","-",12.332,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9227321","111.441","164.617","320","11.366","100","8.427","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","703687","8.144","111.128","300","7.469","100","2.071","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","73772.4","3073.85","2.1","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11989548","138.768","185.476","320","31.752","100","1.531","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12688306","146.855","158.679","320","12.116","100","0.189","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11103373","128.511","-","-","-","-",1.5022,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7557930.5","87.476","-","-","-","-",4.2713,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2580123.25","30.116","85.604","200","13.83","50","4.693","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2714851","31.677","86.916","200","8.045","50","6.018",10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2802088.75","32.692","100.646","200","15.409","50",5.1668,10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","389230.88","4.51","173.792","200","8.925","35","496.433","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1745538.63","20.2","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1413475.63","16.36","166.088","200","19.423","35","4.506","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3126249","36.18","118.047","200","29.296","35","0.588","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2079594.75","24.069","158.701",200,"10.489",50,"4.264",10,"正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1498123.875","17.339","140.274",200,"4.111",50,"2.556",10,"正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1560653.625","18.063","140.644",200,"7.529",50,"4.483",10,"正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2951424","34.16","22.5","200","13.6","35","5.45","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","4320","0.05","1.12","50","0","35","0.63","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24584134","284.539","32.385","50","0.016","35","17.261","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26316576","304.59","16.64","50","0.01","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","341280","3.95","0.79","50","0.03","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.29","50","0.16","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48120480","556.95","25.57","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","239328","2.77",46.56,"120",185.86,"850",1.67,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14742002","170.625","252.891","320","34.162","100","10.001","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2038993","31.466","-","-","-","-","5.346","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12420329","143.754","239.274","320","53.185","100","5.157","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5252782.5","60.8","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","851904","9.86","21.1","50","6.99","35","2.38","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5589.39","3.884","-","-","-","-",0.332,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2201.21","1.529","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","872.02","0.606","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","69966.828","0.81","4.442","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","19876454.74","230.052","17.131","100","13.936","50","6.311","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","864172.954","10.002","0.23","100","0.389","50","16.438","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","373363.375","4.321","271.353","550","12.698","400","2.876","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","475200","5.5","246.56","550","6.72","400","9.41","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","554688","6.42","184.14","550","6.93","400","2.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2681339","31.034","46.34","100","11.19","50","4.76","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508838.594","5.889","31.946","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2432595.75","28.155","-","-","22.276","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7181426.5","83.118","5.9","100","0.336","50","3.33","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1067608.375","12.356","54.088","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4838340","55.998","38.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12882800","149.107","70.466","100","-","-","3.32","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1057460","12.239","-","-","1.992","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1018110","11.784","25.475","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9041760","104.65","70.125","200","46.274","200","6.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1582.749","0.018","17.594","300","4.653","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1044920.438","12.094","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3401351.75","39.368","80.094","300","2.716","200","4.347","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11291048","130.683","66.99","120","1.603","100","2.076","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7041795.5","81.502","46.991","100","0.007","50","2.609","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","169579.516","1.963","6.089","300","0","100","0.926","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1308433.125","15.144","62.758","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1136913.88","13.16","146.557",200,"42.274",50,"3.025","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1208511.5","13.99","132.493",200,"42.786",50,"4.98","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3695003.5","42.77","67.752",80,"7.847",30,"1.548",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2972804","34.41","64.551",80,"8.256",30,"2.92",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1784.03","0.02","161.635",80,"18.066",30,"76.329",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3152019","36.48","75.138",80,"9.34",30,"2.47",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3507778.5","40.599","13.742","100","0.299","50","1.212","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2867445.5","121161.312",8.7836,"100",1.4588,"50",5.9884,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2607378.25","30.178","215.229",250,"36.95",80,"286.212",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2608793","30.194","1.561",250,"0.836",80,"17.672",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1774393.25","20.537","95.711",250,"15.162",80,"2.01",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47775916","552.962","40.25","100","24.696","50","1.009","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2257211.25","26.125","97.26","320","322.1","100","24.49","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","389194.531","4.505","-","-","-","-","0","20","停机"]