{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2957.636","0.042","25","33.6","250","13.185","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","142.56","167.09","500","114.85","500","119.238","500","7.3","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.598","0.011","15","7.646","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","253.15","0.061","10","38.6","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","106.166","0.153","10","37.506","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.664","0.361","8","13.68","50","6.648","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","69.12","1.6","10","42.81","80","5.37","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","242.78","1.24","10","23.32","80","6.71","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","7.98","0.076","10","26.064","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","68.515","0.073","10","36.388","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.143","10","11.695","80","-","-","0.247","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","675.258","0.012","1.5","5.627","30","-","-","0.097","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1562.986","0.345","10","20.9","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","330.91","0.739","10","22.35","80","6.95","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","931.39","1.47","10","39.473","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","141.7","0.088","10","23.006","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","287.71","0.103","10","61.195","80","11.719","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.043","10","9.205","80","7.507","20","0.005","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","21.914","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.683","0.011","10","5.578","80","4.492","20","0.02","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","552.1","0.032","10","37.26","70","24.188","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6352.86","0.031","8.629","42.08","69.431","7.535","27.416","0.229","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3072.192","20.96","500","183.793","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","481.429","0.013","10","7.047","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","11.059","1.012","10","28.68","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.961","0.584","10","10.274","80","3.223","10","0.018","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","837.56","0.147","10","23.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","231","0.006","10","11.176","80","8.858","20","0.09","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","817.34","0.334","8","22.48","50","-","-","0.109","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","627.26","1.613","10","10.48","80","3.9","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1067.04","2.469","10","30.12","80","5.224","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","384.533","0.049","10","22.396","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","292.03","1.318","10","15.952","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.045","10","5.04","80","0.37","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","16.243","0.195","10","17.262","80","2.376","20","0.144","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","140.15","0.19","10","31.84","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.515","0.71","15","10.186","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","23.674","10.756","15","24.829","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","77.23","19.041","500","70.76","500","25.348","500","8.92","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.781","0.084","15","3.512","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.32","2.46","10","58.548","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","825.12","0.022","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1265.76","5.669","10","9.112","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","59.962","0.943","15","9.745","80","3.907","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","52.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","49.25","0.191","15","17.41","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","90.979","2.778","15","34.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","20","1.609","15","25.727","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","282.53","2.63","15","27.73","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.267","0.66","15","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","23.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","232.37","16.181","500","22.81","500","26.8","500","2.151","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","2.704","10","18.13","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.004","0.128","10","15.304","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","242.98","0.064","10","10.992","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","245.616","0.063","10","22.714","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.125","10","3.341","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","287","0.108","10","8.023","80","-","-","0.009","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","157.594","0.124","10","9.816","80","3.853","20","0.048","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9106.56","0.418","10","27.921","80","5.33","15","0.152","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24724.22","21.32","1000","130.113","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","157619.172","0.136","5","5.349","40","9.259","15","0.034","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","158249.359","9.356","50","82.873","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","21.6","0.079","10","20.68","80","1.62","20","0.091","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","559.01","0.004","5","25.09","50","-","-","0.222","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","422.5","0.386","10","7.205","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77628.67","0.086","2","11.12","40","12.006","15","0.264","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87418.56","20.28","50","201","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","182.764","0.13","10","45.602","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","413.86","0.164","10","26.66","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","579.168","0.17","10","30.63","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","315.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","79.49","0.97","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","455.33","0.179","10","38.43","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","895","0.718","8","13.462","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","431.14","0.171","10","17.655","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","43","0.089","10","25.6","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","182.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","75.686","0.061","10","7.53","80","6.037","20","0.025","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","55.77","4.327","10","27.022","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","32.054","0.01","10","5.02","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","684.29","0.012","30","32.12","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","15.86","0.092","8","9.54","60","2.985","15","0.042","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.635","0.167","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1612.9","0.03","10","37.905","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","353.203","1.6","15","42.783","80","4.65","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","250.56","3.093","15","15.1","80","8.456","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","175.133","0.215","10","12.674","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","4.643","15","6.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.617","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","313.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.01","10","2.288","80","-","-","0.008","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","846.374","0.389","10","23.49","80","3.57","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.797","0.092","10","2.1","80","0.608","20","0.04","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","103.075","1.64","10","23.028","80","8.743","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","259.55","0.225","8","11.214","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","298.94","0.341","15","45.791","80","21.736","70","1.201","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1335.89","0.308","8","31.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","33.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","30.24","0.299","10","12.2","80","5.071","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","806.11","0.162","15","26.27","60","1.653","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","92.86","0.009","15","12.482","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.219","0.012","10","8.306","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5925.371","0.812","16","37.372","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","775.01","0.185","10","34.47","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","355.17","0.014","8","17.904","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","464.746","3.785","10","20.143","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","31.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","766.37","0.905","10","24.95","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","613.44","5.654","10","27.81","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","934.85","2.77","10","29.9","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1112.314","0.968","10","33.532","80","7.935","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","444.269","0.073","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9826.669","0.237","8","16.472","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12217.824","0.619","8","28.54","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","779.33","0.324","15","11.794","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","147.74","0.016","10","0.655","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","27.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","11282.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6974.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","449.122","0.339","8","4.636","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.018","10","3.588","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","78.96","0.12","10","19.01","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","76.22","3.499","15","23.655","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","319.075","0.387","10","23.769","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","216","3.248","8","11.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","307.307","0.128","10","13.952","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.021","10","20.74","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","193.54","0.02","10","1.68","80","2.58","15","0.029","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","546.307","0.237","8","7.299","50","-","-","0.05","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","53.57","45.2","500","125.75","500","72.58","500","18.41","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","0.029","10","9.86","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","34.591","0.88","10","9.285","80","-","-","0.185","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","67.046","2.661","10","26.445","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","198.692","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3600.496","0.704","2","21.356","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.55","0.504","15","22.821","80","-","-","0.152","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","344.74","0.014","10","19.781","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.264","0.363","10","40.746","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","115.78","0.266","10","10.267","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1288.22","1.182","10","45.823","80","7.028","15","0.035","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","119.208","0.009","10","5.572","80","0.286","20","0.014","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","129.423","0.211","10","17.044","80","4.121","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.957","2.528","15","4.846","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","193.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","61.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2948.83","0.02","8","18.822","50","9.86","15","0.121","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.167","1000","187.468","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","480.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","393.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","804.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","72.939","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","144.409","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","834.624","0.011","10","10.412","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1603.25","0.515","10","49.686","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","39.74","0.036","8","2.767","50","-","-","0.047","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","626.4","0.047","15","24.35","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.008","10","23.37","80","2.15","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1402.791","1.163","8","20.04","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","172.8","0.044","5","14.13","50","2.96","12","0.032","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","35.597","0.925","10","27.591","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","405","0.017","10","12.683","80","14.71","20","0.017","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","19.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","260.93","0.74","10","24.15","80","2.203","15","0.023","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","93.498","1.01","10","2.34","80","1.951","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.033","10","3.3","100","3.23","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","133.163","0.138","15","21.29","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","29.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.76","1.458","8","7.3","60","6","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8079.869","0.414","10","20.09","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","284.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","80.35","0.063","10","9.1","80","1.364","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","323.14","0.065","10","19.649","80","-","-","-","-","正常"]