{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1950.562","0.577","25","41.3","250","8.395","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","382.78","167.68","500","116.31","500","76.649","500","8.69","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.255","0.013","15","14.421","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","233.28","0.031","10","39.36","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","45.801","0.136","10","32.117","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.232","0.021","8","18.611","50","6.136","15","0.045","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","95.9","5.34","10","29.96","80","7.64","15","0.056","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","276.05","0.96","10","26.18","80","7.04","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.007","10","37.646","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","136.08","3.83","10","36.398","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.483","10","13.243","80","-","-","0.141","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1326.902","0.019","1.5","5.948","30","-","-","0.042","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2928.166","0.486","10","25.296","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","331.78","0.836","10","15.9","80","3.62","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1213.49","1.47","10","32.037","80","-","-","0.179","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","254.88","0.093","10","24.707","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","254.02","0.021","10","6.068","80","1.365","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.02","0.208","10","19.636","80","7.83","20","0.004","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.025","15","16.825","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.011","10","2.337","80","3.653","20","0.012","1","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","-","0","10","0","70","0","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","-","0","8.629","0","69.431","0","27.416","0","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2421.456","7.637","500","210.295","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","489.923","0.247","10","2.813","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","7.43","0.133","10","21.63","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.678","0.412","10","9.557","80","3.202","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.011","10","13.976","80","11.36","20","0.146","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1047.17","0.137","8","22.84","50","-","-","0.075","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","552.96","0.007","10","18.02","80","5.95","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","997.92","0.524","10","34.022","80","3.897","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","401.645","0.336","10","16.052","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","487.3","2.185","10","18.841","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.187","10","9.77","80","0.44","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","19.44","0.208","10","20.801","80","3.595","20","0.236","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.649","2.76","15","17.28","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","44.323","1.005","15","16.061","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","-","0","500","0","500","0","500","0","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.239","0.006","15","8.132","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.76","3.399","10","46.831","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","655.78","0.022","8","3.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2964.38","4.31","10","19.105","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.226","3.412","15","9.595","80","6.325","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.077","15","7.48","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.968","0.506","15","21.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","142","1.738","15","19.046","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","400.03","4.08","15","33.44","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.168","0.289","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","20.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","148.525","14.686","500","24.795","500","26.913","500","2.349","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.115","10","32.649","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.198","2.265","10","35.58","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.036","10","1.616","80","-","-","0.002","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","291.141","0.257","10","5.981","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","142.301","0.042","10","5.261","80","2.116","20","0.052","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","17187.55","0.092","10","33.496","80","5.95","15","0.152","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20742.05","24.087","1000","128.8","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","154461.031","0.206","5","8.055","40","9.993","15","0.063","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151948.578","9.558","50","112.764","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.011","10","22.63","80","1.136","20","0.119","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","467.42","0.114","5","1.2","50","-","-","0.152","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","393.12","0.07","10","7.033","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","17.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81123.55","0.078","2","10.06","40","10.474","15","0.299","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85432.56","21.57","50","199","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","185.485","0.115","10","17.658","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","380.16","0.115","10","29.22","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","386.64","0.057","10","30.03","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","339.535","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","19.01","1","10","38","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","461.38","0.364","10","19.55","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","660","0.534","8","11.245","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","513.22","0.064","10","22.78","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","42","0.069","10","11.78","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","10.886","0.014","10","5.77","80","5.244","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.139","10","6.341","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0.346","0.005","10","3.12","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","938.3","0.127","30","20.443","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","46.831","0.01","8","8.802","60","4.606","15","0.039","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.587","0.245","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","171.072","0.036","15","29.4","80","1.353","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","183.17","3.951","15","20.5","80","6.196","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","111.802","0.116","10","13.762","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.088","15","6.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","340.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.115","10","3.768","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","222.912","0.764","10","15.963","80","2.042","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.008","0.028","10","8.125","80","1.131","20","0.063","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","6.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","90.547","0.4","10","25.936","80","7.674","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","333.565","0.228","8","15.054","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","381.02","0.239","45","47.911","500","10.696","70","0.453","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","0.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","119.23","0.037","10","6.22","80","4.083","15","0.021","0.5","停机"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","3169.15","0.15","15","25.05","60","1.354","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","78.23","0.011","15","12.565","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.173","0.008","10","9.1","80","-","-","0.01","0.5","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.033","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5829.316","0.832","16","32.484","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","731.81","0.81","10","19.041","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","384.06","0.019","8","14.178","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","527.299","0.922","10","16.29","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","548.64","3.033","10","28.21","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","236.74","4.078","10","34.15","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","711.07","2.419","10","28.21","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","867.802","0.375","10","32.389","80","7.681","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","220.752","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10390.069","0.208","8","30.337","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11661.149","0.208","8","22.95","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","610.85","0.313","15","10.98","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","76.03","0.008","10","0.586","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","11448.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","4793.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","496.03","0.865","8","4.046","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.014","10","4.477","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","62.88","0.078","10","23.67","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","81.22","0.224","8","13.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","18.14","0.105","10","11.44","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","184.03","0.005","10","4.54","80","2.31","15","0.028","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","558.403","0.071","8","7.011","50","-","-","0.279","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","71.71","63.72","500","213.44","500","111.18","500","5.81","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","40.61","1.567","10","15.54","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.222","10","2.593","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","91.325","3.492","10","27.526","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","32.853","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4398.855","0.016","2","30.353","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.947","0.503","15","22.163","80","-","-","0.148","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","368.93","0.058","10","22.4","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.818","0.04","10","35.31","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","200.45","2.516","10","11.394","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1245.89","2.079","10","45.404","80","9.1","15","0.057","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","64.891","0.015","10","1.744","80","0.203","20","0.074","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","106.64","0.157","10","13.213","80","0.444","20","0.013","1","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.815","2.259","15","2.402","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2423.52","0.019","8","19.771","50","9.292","15","0.101","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","21.173","1000","101.624","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","865.728","0.011","10","4.723","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.38","0.04","8","4.226","50","-","-","0.046","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","15.58","7.762","15","41.058","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1045.44","0.045","15","22.454","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","298.08","0.005","10","27.03","80","2.4","15","0.062","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1168.091","0.296","8","18.677","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","228.1","0.051","5","14.39","50","5.172","12","0.094","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.008","2.15","10","28.986","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","0.04","10","18.542","80","17.34","20","0.024","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","168.48","1.131","10","28.28","80","3.224","15","0.044","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","43.133","3.334","10","12.386","80","2.991","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.048","10","3.3","100","2.3","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","105.437","2.221","15","18.416","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.141","8","5.4","60","7.8","15","0.02","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8257.939","0.293","10","19.966","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","398.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","27.65","0.632","10","26.2","80","0.625","15","0.02","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","275.62","0.25","10","16.987","80","-","-","-","-","正常"]