{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,52,0],[47,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,81,0],[56,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2023-05-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12728831","149.36","106.634","320","31.46","100","0.283","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13623971","161.083","112.308","320","29.861","100","3.593","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13686659","158.41","-","-","-","-",6.8398,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8614568","100.42","-","-","-","-",1.9702,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9247429","107.03","-","-","-","-",13.5223,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9466301","109.564","163.159","320","9.262","100","9.182","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685654.625","7.936","108.03","300","5.907","100","2.596","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","177954.48","7414.77","29.3","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9100855","105.334","202.547","320","41.018","100","1.261","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13036626","150.887","182.809","320","22.199","100","0.214","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11238617","130.076","-","-","-","-",1.5131,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8101998","93.773","-","-","-","-",4.2649,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2877124.5","33.577","98.588","200","13.375","50","4.555","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3038902","35.465","94.973","200","12.918","50","5.188","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3216038.75","37.546","90.927","200","16.371","50","4.876","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","793533.88","9.18","262.967","200","1.589",35,"216.287","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1366844.88","15.82","106.863","200","26.76",35,"4.502","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1002190.75","11.6","92.838","200","28.252",35,"3.892","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2713617.75","31.41","116.803","200","19.484",35,"0.478","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2120001.5","24.537","135.346","200","23.146","50","1.659","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1493553.5","17.286","142.755","200","6.816","50","2.19","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1014.685","0.012","5.928","200","76.453","50","34.298","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2985984","34.56","20.84","200","11.03","35","4.49","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","5184","0.06","0.79","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","21395232","247.63","17.46","50","0.01","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","32197824","372.66","26.14","50","0.03","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","33456672","387.23","26.49","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","73440","0.85","0.05","50","0.01","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","512352","5.93","0.93","50","0.01","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47933856","554.79","23.29","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","206496","2.39",50.39,"120"," \n193.9","850",1.12,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","4654943.5","53.877","64.887","320","10.438","100","34.612","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3280734.25","37.97","-","-","-","-","8.13","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11999730","138.886","235.722","320","31.277","100","6.267","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3836233.25","44.4","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","827712","9.58","15.01","50","2.96","35","1.57","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6629.52","4.745","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","64319.95","1.97","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",40.47,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","64792.292","0.75","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","15245559.773","176.453","0.476","100","0.061","50","0.094","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48754573.649","564.289","41.071","100","25.142","50","3.069","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","381802.438","4.419","285.197","550","16.881","400","2.856","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","491616","5.69","252.01","550","6.62","400","6.01","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","652320","7.55","209.79","550","8.74","400","2.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1287483.875","14.901","42.072","200","3.948","200","7.351","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2638980","30.544","41.494","100","7.94","50","0.236","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","496208.594","5.743","34.846","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2463512.5","28.513","-","-","23.586","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7195953","83.286","47.984","100","3.023","50","5.622","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1043357.938","12.076","45.58","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4831700","55.922","39.356","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13939000","161.331","60.708","100","-","-","3.116","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","992071","11.482","46.636","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8445600","97.75","94.8","200","52.008","200","7.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1611.028","0.019","18.897","300","29.136","100","28.424","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1063823.375","12.313","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","13438.666","0.156","80.505","300","23.32","200","48.266","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11184682","129.452","56.191","120","3.819","100","1.836","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6855142","79.342","44.63","100","0","50","3.436","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","150811.312","1.746","6.187","300","0.001","100","0.977","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1186281.75","13.73","62.157","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1311216.38","15.18","19.881","200","0","50","61.496","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1329555.75","15.39","134.112","200","40.326","50","5.086","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3915038.25","45.31","65.018",80,"19.246",30,"1.793",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3260304.25","37.73","68.775",80,"10.113",30,"3.564",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","0",80,"0",30,"0",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1165722.5","13.49","694.691",80,"13.42",30,"58.026",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4163588.25","48.19","21.784","100","0.682","50","1.452","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2735639.25","33.013",19.7104,"100",0.2913,"50",6.3694,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1886882","21.839","91.612",250,"24.938",80,"0.678","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1993391.125","23.072","81.858",250,"22.873",80,"2.641","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1840713","21.305","90.252",250,"18.61",80,"2.322","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47824444","553.524","40.731","100","24.828","50","1.168","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","5342462","61.834","248.67","320","244.11","100","51.47","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","579669.81","6.709","-","-","-","-",4.282,"20","正常"]