{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-05-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2747.664","1.204","25","36.654","250","10.213","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","442.51","119.89","500","83.41","500","129.207","500","2.68","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.656","0.012","15","11.168","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.833","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","209.95","0.154","10","26.96","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","5.427","0.156","10","28.618","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.478","0.018","8","17.973","50","5.031","15","0.053","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","82.94","6.7","10","27.93","80","9.09","15","0.046","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","0.86","10","23.36","80","6.52","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.007","0.039","10","14.272","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","3.629","0.074","10","35.979","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.008","10","2.239","80","-","-","0.131","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1050.397","0.009","1.5","7.092","30","-","-","0.075","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3840.39","0.225","10","19.988","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","1.03","10","16.7","80","0.57","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1281.31","1.47","10","46.09","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","324","0.085","10","26.284","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","300.67","0.036","10","31.497","80","4.661","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","44.93","0.61","10","22.54","80","9.378","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.369","15","13.545","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.004","10","1.195","80","4.53","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","466.56","0.056","10","16.04","70","0.965","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7681.64","0.496","8.629","34.542","69.431","7.584","27.416","0.208","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2989.344","3.067","500","142.641","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","457.834","0.054","10","5.7","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","33.782","0.053","10","15.31","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.96","1.498","10","12.528","80","4.708","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1132.15","0.135","10","22.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.026","10","11.611","80","12.431","20","0.127","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","962.5","0.023","8","16.2","50","-","-","0.071","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","631.58","0.359","10","12.31","80","5.62","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","726.62","1.047","10","24.034","80","4.49","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","332.973","1.121","10","40.099","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","539.14","1.316","10","16.092","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.247","10","9.1","80","0.26","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.264","10","17.272","80","3.449","20","0.16","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","195.7","0.09","10","33.69","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.963","0.009","15","12.983","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","56.074","0.104","15","11.73","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","201.29","11.077","500","8.85","500","34.102","500","9.84","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.514","0.108","15","2.107","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","32.64","4.753","10","28.023","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","500.26","0.025","8","4.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2490.91","3.079","10","20.818","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.386","1.532","15","9.649","80","5.642","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","22.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","44.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.142","15","8.08","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","40.781","5.78","15","18.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","117","0.789","15","8.32","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","180.58","3.82","15","33.64","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.958","0.394","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","28.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","201.8","6.063","500","22.56","500","15.719","500","1.726","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.269","10","32.19","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.424","1.155","10","16.977","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","261.12","0.026","10","13.74","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","198.29","0.248","10","20.393","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.07","10","3.255","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","112.568","0.384","10","14.285","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","121.997","0.042","10","3.516","80","2.304","20","0.027","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10306.66","0.118","10","25.852","80","5.55","15","0.148","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21953.38","34.665","1000","123.97","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153693.734","0.411","5","7.065","40","10.839","15","0.056","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","153773.141","8.97","50","75.038","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.009","10","18.09","80","0.758","20","0.072","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","345.6","0.154","5","0.64","50","-","-","0.248","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","511.49","0.204","10","7.354","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","84212.35","0.021","2","11.58","40","7.408","15","0.176","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","122685.12","9.74","50","171","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","178.848","1.413","10","12.665","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","369.79","0.144","10","23.63","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","525.6","0.027","10","30.28","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","291.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.05","0.93","10","22","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","425.95","0.171","10","34.51","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","687","0.152","8","12.833","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.135","10","17.898","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","46","0.05","10","9.62","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","426.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","12.874","0.01","10","6.66","80","5.24","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","94.72","0.568","10","44.428","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.033","10","1.1","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1493.86","18.515","30","34.735","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","37.946","0.009","8","9.676","60","3.946","15","0.02","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.132","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1528.16","0.041","10","32.62","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","327.283","0.717","15","30.781","80","3.403","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","255.74","3.499","15","20.7","80","1.681","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","91.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","807.754","0.11","10","10.408","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.05","15","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.385","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","302.737","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","677.812","0.056","10","2.094","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","837.734","0.296","10","22.909","80","4.053","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","61.344","0.031","10","5.755","80","1.289","20","0.071","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","49.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","144.288","2.762","10","30.684","80","8.533","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","347.13","0.35","8","22.028","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","373.25","0.017","45","46.028","500","0.013","70","0.153","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1440.43","0.314","8","32.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","42.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","114.05","0.619","10","9.61","80","3.428","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1562.98","0.065","15","27.44","60","1.106","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","81.669","0.745","15","12.506","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","25.056","0.01","10","9.164","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5906.952","8.404","16","27.846","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","760.32","0.44","10","33.542","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","321.83","0.009","8","12.176","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","499.824","0.027","10","21.936","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","248.83","4.516","10","25.38","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","320.54","0.899","10","44.96","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","944.35","1.55","10","33.59","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","751.594","0.58","10","25.244","80","8.232","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","222.653","0.071","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12800.839","0.366","8","37.962","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9181.469","0.149","8","21.195","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","625.54","0.311","15","11.326","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","90.72","0.107","10","0.518","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","90.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","11406.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6376.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","421.272","0.248","8","5.315","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.059","10","19.12","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","103.92","0.665","10","16.08","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","65.92","0.739","15","34.407","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","286.07","0.216","10","11.406","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","182.3","0.107","8","8.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","287.3","0.082","10","9.622","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.296","10","8.34","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","220.32","0.062","10","9.342","80","2.64","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","487.037","1.027","8","7.164","50","-","-","0.175","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","66.53","28.68","500","58.57","500","11","500","1.34","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.351","10","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.936","0.972","10","1.907","80","-","-","0.208","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","78.624","6.257","10","24.796","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","123.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4467.244","0.034","2","11.843","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.258","0.497","15","20.6","80","-","-","0.099","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","434.59","0.154","10","12.131","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","26.266","0.055","10","36.698","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","196.99","0.017","10","29.274","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1336.61","0.061","10","40.164","80","3.072","15","0.033","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","81.385","0.012","10","2.161","80","0.008","20","0.076","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.018","0.408","10","12.71","80","0.207","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.755","1.068","15","10.991","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","183.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","107.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2428.7","0.016","8","19.214","50","8.44","15","0.063","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.306","1000","266.608","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","408.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","404.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","596.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","78.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","95.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","95.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","798.25","0.037","10","17.063","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","942.68","0.101","10","31.867","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","65.66","0.042","8","4.522","50","-","-","0.137","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","14.532","3.765","15","18.594","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1487.76","0.037","15","28.376","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","443.23","0.005","10","30.8","80","2.09","15","0.027","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","720.459","2.31","8","22.053","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","72.58","0.061","5","16.37","50","3.283","12","0.076","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.6","2.26","10","22.287","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","363","0.018","10","12.355","80","15.36","20","0.022","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","44.06","0.71","10","16.78","80","2.538","15","0.034","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","87.114","1.532","10","3.687","80","2.001","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.333","10","3.1","100","2.74","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","166.421","0.478","15","17.183","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","27.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.138","8","7.2","60","8.87","15","0.016","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7986.816","0.092","10","19.286","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","390.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.186","10","5.6","80","0.982","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","214.27","0.219","10","17.32","80","-","-","-","-","正常"]