{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2561.034","9.925","25","39.654","250","9.531","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","423.73","134.786","500","115.17","500","94.086","500","9.678","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","9.188","0.138","15","1.97","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","317.09","0.079","10","20.23","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","133.962","0.133","10","30.122","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.12","0.014","8","19.39","50","4.41","15","0.048","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","161.57","6.43","10","31.1","80","10.6","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","164.16","0.21","10","21.63","80","6.21","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","3.226","0.047","10","14.284","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","61.43","0.23","10","34.276","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.007","10","2.91","80","-","-","0.172","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","338.159","0.013","1.5","7.168","30","-","-","0.017","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2339.897","0.364","10","14.129","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","297.22","1.941","10","22.45","80","6.44","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","719.71","2.657","10","23.563","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","298.08","0.043","10","14.351","80","5.279","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","44.93","0.798","10","20.423","80","9.295","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.061","15","9.649","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","7.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","15.206","0.014","10","2.666","80","6.572","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","110.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","182.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","569.38","0.018","10","10.75","70","0.942","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9640.33","0.32","8.629","31.24","69.431","7.111","27.416","0.153","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3553.176","2.396","500","128.772","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","494.873","0.017","10","38.188","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.442","0.119","10","24.54","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.257","0.039","10","12.496","80","2.676","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","575.15","0.147","10","22.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.028","10","11.638","80","12.754","20","0.09","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","753.41","0.02","8","16.22","50","-","-","0.05","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","317.09","0.006","10","21.31","80","5.58","15","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","0.005","10","10.088","80","2.593","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","424.617","4.784","10","41.212","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","471.74","1.835","10","13.735","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.233","10","7.76","80","0.47","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.882","0.935","10","12.82","80","3.186","20","0.242","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","87.48","0.05","10","23.96","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.912","0.146","15","11.994","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","74.563","0.885","15","14.373","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","2.54","1.316","500","9.13","500","5.02","500","5.95","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.339","0.072","15","3.559","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.68","3.304","10","35.665","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","957.31","0.025","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","17.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3410.21","7.438","10","11.601","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.411","1.718","15","16.531","80","6.181","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","27.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","49.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.116","15","8.47","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","53.568","0.735","15","33","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","87","0.175","15","18.034","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","74.3","3.595","15","31.61","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","9.59","0.308","15","16","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","211.1","12.303","500","1.97","500","20.413","500","1.925","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","4.322","10","15.086","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.084","0.691","10","16.877","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","230.98","0.013","10","8.652","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","187.968","0.265","10","17.852","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.933","10","3.95","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","206.788","0.035","10","5.163","80","-","-","0.017","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","101.779","0.316","10","6.542","80","4.254","20","0.038","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12140.06","0.101","10","25.422","80","7.72","15","0.244","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15971.9","30.754","1000","171.945","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","175519.969","0.568","5","11.037","40","7.806","15","0.111","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","184189.5","9.234","50","89.364","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","43.2","0.094","10","12.83","80","1.281","20","0.121","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","617.76","0.041","5","11.58","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","438.91","0.07","10","7.227","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69117.41","0.015","2","11.423","40","5.529","15","0.11","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","134671.2","8.35","50","185","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","51.472","1.285","10","23.023","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","444.1","0.073","10","27.32","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","505.008","0.093","10","30.31","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","330.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","78.62","1.47","10","30","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","498.53","4.827","10","19.71","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","796","0.151","8","13.101","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","522.72","0.323","10","25.302","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","46","0.024","10","18.32","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","234.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","73.872","0.038","10","2.92","80","6.584","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","98.88","0.281","10","18.499","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","17.453","0.016","10","6.02","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","917.57","0.392","30","20.724","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","22.89","0.009","8","5.008","60","5.532","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.747","0.222","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1661.09","0.414","10","33.103","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","347.242","2.648","15","20.849","80","8.261","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","133.06","3.036","15","16.6","80","2.415","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","948.413","0.158","10","13.624","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.036","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","6.447","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","324.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63","0.024","10","3.084","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.022","10","10.238","80","3.444","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.709","0.141","10","3.582","80","0.37","20","0.064","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","11.621","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.037","1.748","10","27.091","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.22","8","15.361","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","434.59","0.059","45","46.451","500","41.649","70","1.424","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1501.98","0.106","8","22.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","133.92","0.022","10","13.8","80","3.408","15","0.07","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1067.04","0.143","15","28.3","60","0.82","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","52.782","0.28","15","33.165","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.626","0.018","10","7.292","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5006.713","1.121","16","37.022","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","882.14","0.644","10","29.94","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","326.86","0.092","8","15.308","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","530.928","0.012","10","37.805","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","617.76","2.465","10","38.98","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","698.98","3.114","10","36.1","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","681.7","1.61","10","32.41","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","828.23","2.529","10","53.148","80","7.403","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","135.302","0.073","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13523.179","0.24","8","31.577","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12261.542","0.114","8","36.399","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","151.2","0.02","10","0.823","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","151.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","6725.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11119.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","351.53","0.011","8","5.729","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.043","10","9.771","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","78.78","0.036","15","28.874","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","255.053","0.331","10","19.545","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","68.26","0.057","8","17.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","350.906","0.073","10","11.636","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.187","10","10.01","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","596.16","0.358","10","16.209","80","2.32","15","0.033","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","509.674","0.072","8","7.37","50","-","-","0.138","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","66.53","13.5","500","43.87","500","19.9","500","29.73","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","29.38","0.049","10","11.58","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.517","1.061","10","15.378","80","-","-","0.177","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","49.853","1.795","10","18.98","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","7.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5138.526","0.055","2","11.911","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.87","0.146","15","29.782","80","-","-","0.307","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","204.422","2.773","10","12.368","80","-","-","0.014","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","83.376","0.054","10","45.121","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","171.94","0.062","10","20.4","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1291.68","0.138","10","41.166","80","4.233","15","0.09","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","97.76","0.04","10","0.235","80","0.144","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","110.124","0.566","10","3.642","80","0.697","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.994","0.415","15","1.032","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","17.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","168.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2579.9","0.025","8","18.348","50","8.543","15","0.056","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.057","1000","82.241","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","406.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","466.759","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","766.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.869","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","102.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","92.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","731.117","1.442","10","15.429","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1121.48","0.067","10","24.375","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.396","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","89.86","0.349","8","0.561","50","-","-","0.019","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","41.793","3.693","15","12.042","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","900.24","0.021","15","11.55","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","519.26","0.006","10","37.49","80","2.87","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","538.052","1.752","8","25.447","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","200","0.141","5","14.203","50","5.512","12","0.065","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","35.942","2.345","10","16.349","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","360","0.027","10","17.981","80","14.05","20","0.032","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","124.42","1.371","10","18.56","80","4.359","15","0.038","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","56.205","0.005","10","10.048","80","0.121","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.34","10","10.8","100","2.07","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","119.35","1.509","15","13.062","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","13.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.999","8","10.6","60","9.52","15","0.018","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8343.389","0.119","10","18.928","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","399.505","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","3.46","0.024","10","9.4","80","1.18","15","0.019","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","222.05","0.766","10","7.88","80","-","-","-","-","正常"]