{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-07-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13408704","157.387","109.839","320","25.107","100","0.314","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16642151","195.294","101.163","320","43.657","100","3.02","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13738021","159.005","-","-","-","-",5.0132,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8446496","97.76","-","-","-","-",1.9854,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2716256.25","31.438","-","-","-","-","1.747","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9194595","106.419","-","-","-","-",12.4068,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9213645","106.639","222.983","320","12.918","100","4.316","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","668576.125","7.738","83.259","300","8.721","100","2.478","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","298860.48","12452.52","0.02","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3597000","41.632","0","320","0.01","100","4.357","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","486083.719","5.626","0","320","0.72","100","0.181","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1722392.875","19.935","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3492852","40.772","82.732","200","20.375","50","4.778","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3328459.5","38.847","78.039","200","18.633","50","6.425","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3431315.5","40.068","78.392","200","20.964","50","5.183","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1273397.75","14.74","118.758","200","23.337","35","3.425","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1097934.75","12.71","116.548","200","18.653","35","5.428","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1040827.56","12.05","117.567","200","16.482","35","4.908","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2989087.5","34.6","92.24","200","28.74","35","0.426","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1992854.75","23.066","140.437","200","15.868","50","2.739","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1524512.5","17.645","134.97","200","6.188","50","2.481","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1505078.625","17.42","130.621","200","5.037","50","3.772","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2761344","31.96","16.77","200","11.8","35","4.81","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","0.62","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22505472","260.48","16.69","50","0.01","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12230784","141.56","0.43","50","0.04","35","0.39","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39199680","453.7","26.26","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","864","0.01","0.32","50","0","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1728","0.02","0.65","50","0.02","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45114624","522.16","20.04","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","301536","3.49",22.2,"120",157.91,"850",1.17,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","18409184","213.069","218.645","320","26.434","100","7.2","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4139515.75","47.91","-","-","-","-","6.01","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12616538","146.025","232.494","320","32.871","100","4.063","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4960462","57.41","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","437184","5.06","11.31","50","4.43","35","1.9","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","212906.8","2.464","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","180842.4","2.09","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","25170.785","0.291","0","150","-","-",5.8815,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","11376677.673","136.627","11.165","100","2.631","50","45.647","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56902150.321","658.59","43.667","100","26.58","50","3.08","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","360740.688","4.175","270.816","550","13.41","400","2.86","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","511488","5.92","252.94","550","6.42","400","6.94","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","604800","7","207.37","550","4.3","400","2.52","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","905689","10.482","152.083","200","10.111","200","1.96","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1017414.688","11.776","46.521","200","12.985","200","8.035","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135153.562","1.564","8.42","-","20.893","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1709157.875","19.782","64.447","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","981138","11.356","41.571","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3984955.5","46.445","69.44","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1603796.75","18.562","59.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3493066.5","40.429","61.012","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6091945.5","70.509","62.032","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1582437.25","18.315","44.918","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1879201.125","21.75","43.541","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","420263.156","4.864","72.781","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1493153.375","17.282","68.225","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2834650","118110.234","-","-","1.286","50","2.766","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3990200","46.183","33.229","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2366450","27.39","39.571","100","13.244","50","1.216","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","496677.938","5.748","35.503","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2456101.75","28.427","-","-","33.497","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7370522.5","85.307","40.611","100","3.471","50","4.897","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","802175.625","9.284","46.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4725570","54.694","33.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1077240","12.468","-","-","4.859","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3833273.75","44.366","17.155","50","4.552","35","0.844","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","158449.656","1.834","52.086","100","2.148","50","1.058","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8446464","97.76","73.314","200","24.596","200","3.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1341.919","0.016","10.252","300","8.944","100","28.643","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","936217.938","10.836","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3802996.25","44.016","123.829","300","4.06","200","4.572","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11211947","129.768","51.512","120","2.675","100","2.048","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7364867.5","85.242","45.651","100","0","50","3.668","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","237961.484","2.754","34.813","300","0.027","100","1.006","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1402380.125","16.231","70.097","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1391481.5","16.11","168.409","200","47.274","50","3.074","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1372865.5","15.89","163.561","200","47.419","50","6.198","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3713649.75","42.98","59.988","80","10.594","30","2.101","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2675098","30.96","49.191","80","5.953","30","1.523","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","51659.06","0.6","128.047","80","1.498","30","78.795","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","19.04","0","26.988","80","21.124","30","14.111","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3636931.5","42.094","11.976","100","0","50","1.226","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3053906","36.774",10.7416,"100",0.2487,"50",5.6077,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1699717.875","19.673","76.494","250","9.624","80","0.524","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1893408.5","21.914","68.946","250","13.405","80","3.438","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1806495.875","20.908","67.227","250","13.489","80","1.73","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44151096","511.008","38.372","100","23.326","50","1.551","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7898946","91.423","144.49","320","7.76","100","3.91","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4522864.5","52.348","-","-","-","-",6.137,"20","正常"]