{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12964972","158.905","115.305","320","24.109","100","0.331","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15796852","189.179","97.716","320","44.48","100","2.598","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13491666","156.154","-","-","-","-",5.1332,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","10921690","126.408","-","-","-","-",2.0862,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2593626.5","30.019","-","-","-","-","1.748","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9343392","108.141","-","-","-","-",12.0561,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9248382","107.041","233.456","320","14.737","100","3.885","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","665535.062","7.703","77.117","300","5.209","100","2.231","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","301940.16","12580.84","0.08","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3556234.25","41.16","0","320","0.058","100","4.387","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","452220.812","5.234","0","320","0.781","100","0.187","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1852277.25","21.438","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",0.0177,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3449062","40.24","78.347","200","18.996","50","4.814","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3332796.5","38.868","83.377","200","17.612","50","6.566","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3515350.5","41.034","84.13","200","18.542","50","5.237","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1406364.25","16.28","112.417","200","9.767","35","3.55","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1143698.75","13.24","111.61","200","12.603","35","5.648","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1013328.38","11.73","116.418","200","6.909","35","4.795","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2980944.5","34.5","72.338","200","21.62","35","0.394","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2009691.375","23.26","134.922","200","15.4","50","2.743","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1507481","17.448","145.635","200","6.885","50","2.55","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1530155","17.71","139.882","200","3.684","50","3.643","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2804544","32.46","14.74","200","14.04","35","4.81","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36613728","423.77","24.18","50","0","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26199072","303.23","18.23","50","0.05","35","0.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23715072","274.48","17.9","50","0.01","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","101922.013","1.18","0","50","0.827","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","196794.656","2.282","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46356116","537.397","23.532","50","2.104","35","0.105","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","298944","3.46",27.21,"120",174.79,"850",1.28,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","18711204","216.565","214.401","320","29.757","100","6.904","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4006626.75","46.37","-","-","-","-","5.81","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11346089","131.32","233.675","320","34.341","100","4.313","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5002359","57.9","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","684288","7.92","19.08","50","3.38","35","2.71","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","639031.333","7.396","-","-","-","-",0.35,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","117737.6","1.36","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","16694.5","0.193","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","19403.766","0.225","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","15633790.575","295.104","4.736","100","2.215","50","107.553","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","42.41","100","27.492","50","2.713","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","366645.25","4.244","271.306","550","13.074","400","2.846","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","508896","5.89","252.32","550","6.8","400","6.97","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","582336","6.74","204.71","550","4.15","400","2.52","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1225370","14.182","165.289","200","9.813","200","1.879","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1330027.625","15.394","61.545","200","12.546","200","7.942","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128016.938","1.482","8.409","-","20.135","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1681344.5","19.46","69.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1023913.062","11.851","43.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3968320.25","45.93","61.02","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","393609.531","4.556","7.187","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3335863.75","38.637","59.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5699419","65.966","61.282","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1534399.75","17.759","46.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1811434","20.98","44.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","417684.219","4.834","75.288","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1483245.875","17.167","70.251","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2877910","119912.766","-","-","1.3","50","2.638","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3837512.75","44.416","18.2","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2820140","32.64","47.008","100","13.052","50","2.524","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","499485.469","5.781","36.833","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2443122","28.277","-","-","41.787","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","568117.25","6.575","51.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4712820","54.546","36.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7349300","149.172","53.412","100","-","-","3.525","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3805798.75","44.048","16.711","50","4.607","35","0.859","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","164361.969","1.902","49.241","100","1.162","50","1.029","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8392032","97.13","76.685","200","50.541","200","5.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1149.597","0.013","8.943","300","4.991","100","30.906","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","883058.188","10.221","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3787152","43.833","110.776","300","3.919","200","4.481","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11002172","127.34","61.365","120","4.263","100","2.216","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7221563","83.583","45.702","100","0","50","2.97","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","194188.641","2.248","5.836","300","0.179","100","1.061","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1376078.25","15.927","77.925","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1483879.13","17.17","166.885","200","39.342","50","2.827","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1424668.25","16.49","172.249","200","46.471","50","5.633","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3745134","43.35","70.054","80","10.133","30","1.754","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2919436","33.79","64.868","80","7.033","30","1.006","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","79257.71","0.92","54.046","80","6.543","30","24.849","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","16355.27","0.19","110.873","80","15.555","30","8.772","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","374339.875","4.333","95.132","100","34.995","50","4.076","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2021036.75","23.718",12.5067,"100",0.7464,"50",6.5498,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1728228","20.003","84.113","250","15.938","80","0.51","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1893130","21.911","64.103","250","5.884","80","3.499","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1845376.5","21.358","74.445","250","11.394","80","2.417","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46753808","541.132","40.581","100","25.225","50","1.414","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7819681","90.506","156.91","320","28.2","100","3.39","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4390751.5","50.819","-","-","-","-",6.237,"20","正常"]