{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3744.715","0.018","25","39.647","250","8.733","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","458.67","106.957","500","113.94","500","65.439","500","10.108","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.203","0.326","15","2.004","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","250.56","0.023","10","25.33","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","19.644","3.026","10","29.295","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.144","0.008","8","18.429","50","5.936","15","0.041","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","235.01","3.67","10","31.33","80","8.58","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","191.81","0.13","10","19.74","80","5.64","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","5.299","0.072","10","13.741","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","86.746","0.074","10","30.846","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.016","10","1.879","80","-","-","0.235","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1577.766","0.012","1.5","11.101","30","-","-","0.096","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5022.907","0.42","10","20.055","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","403.49","0.707","10","46.48","80","4.15","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","951.26","2.069","10","38.257","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","268.7","0.007","10","13.494","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","349.92","0.015","10","15.381","80","2.586","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","0.194","10","24.561","80","4.489","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.023","15","1.502","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","32.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","25.574","0.002","10","1.044","80","6.63","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","102.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","542.59","0.022","10","8.54","70","1.18","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11001.83","0.341","8.629","30.297","69.431","7.406","27.416","0.105","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3403.488","2.14","500","129.878","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","425.295","0.028","10","14.125","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","11.75","0.06","10","15.64","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.987","0.114","10","8.19","80","3.988","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","758.87","0.059","10","21","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.06","10","16.216","80","12.67","20","0.111","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","800.93","0.286","8","8.59","50","-","-","0.067","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","622.94","0.008","10","21.77","80","5.87","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","504.58","0.006","10","30.293","80","5.046","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","382.143","0.057","10","14.635","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","352.51","0.726","10","12.462","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.19","10","8.09","80","0.57","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.227","1.117","10","10.599","80","5.596","20","0.183","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","157.06","0.04","10","33.79","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.743","0.007","15","14.891","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","45.533","2.266","15","11.887","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","146.41","10.578","500","1.92","500","11.21","500","6.2","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.511","0.13","15","2.738","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.72","4.273","10","33.007","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1011.74","0.021","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3316.9","2.874","10","10.066","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.821","2.228","15","10.597","80","7.395","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","29.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.606","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.93","0.186","15","11.17","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","70.848","3.851","15","15.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","96","0.744","15","8.318","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","172.8","2.933","15","31.94","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","26.87","0.073","15","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","194.95","20.617","500","31.34","500","23.574","500","1.764","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.171","10","30.83","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.978","0.21","10","11.815","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","244.69","0.019","10","11.872","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","203.439","0.245","10","16.527","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.505","10","3.484","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","326.639","0.055","10","1.257","80","-","-","0.014","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","183.859","0.505","10","4.483","80","0.355","20","0.046","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8487.94","0.056","10","28.69","80","5.43","15","0.187","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21588.77","29.176","1000","165.718","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","175527.094","0.4","5","7.58","40","7.024","15","0.111","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","175306.672","9.072","50","88.838","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","81.22","0.028","10","10.47","80","0.281","20","0.1","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","596.16","0.037","5","7.4","50","-","-","0.014","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","448.42","0.071","10","8.35","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68908.32","0.019","2","9.701","40","3.717","15","0.182","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","136738.56","6.24","50","179","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","135.762","1.034","10","19.257","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","414.72","0.042","10","25.48","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","399.096","0.082","10","25.8","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","314.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.76","10","22","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","467.42","0.478","10","56.02","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","630","0.154","8","9.2","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","670.46","0.564","10","25.033","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","62","0.045","10","20.64","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","407.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","45.187","0.042","10","3.46","80","9.114","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","54.95","0.118","10","31.213","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0.086","0.005","10","5.55","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","930.53","0.453","30","24.474","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","27.005","0.011","8","8.447","60","5.162","15","0.046","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.488","0.444","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1607.05","0.26","10","29.035","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","338.515","5.659","15","21.871","80","10.666","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","267.84","3.024","15","7.4","80","4.745","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","827.28","0.257","10","15.589","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.146","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","5.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","312.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64","0.005","10","4.135","80","-","-","0.017","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","647.827","0.301","10","13.818","80","0.823","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","80.957","0.093","10","4.718","80","0.206","20","0.051","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","19.729","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","631.54","0.21","8","13.287","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","381.89","0.104","45","56.741","500","28.45","70","1.309","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1459.69","0.152","8","22.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","40.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","132.19","0.031","10","19.77","80","3.553","15","0.036","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1100.74","0.215","15","25.35","60","1.05","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","48.317","0.006","15","34.115","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.317","0.01","10","7.692","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4123.209","2.133","16","50.703","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","825.98","0.477","10","23.406","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","340.91","0.021","8","20.891","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","4.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","485.136","0.03","10","22.607","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","504.58","1.358","10","48.42","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","765.5","2.242","10","27.97","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","910.66","2.368","10","30.54","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","845.597","5.145","10","44.612","80","6.823","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","152.496","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16032.114","0.218","8","21.018","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11405.059","0.094","8","24.613","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","300.67","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","159.84","0.014","10","0.651","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","5649.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","12696.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","241.024","0.011","8","7.511","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","54.44","0.038","10","7.552","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.62","0.035","10","16.159","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","73.36","0.076","15","30.854","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","268.272","0.201","10","11.499","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","107.14","0.39","8","17","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","320.876","0.074","10","18.155","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.086","10","10.97","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","658.37","0.113","10","17.158","80","2.68","15","0.034","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","543.888","0.071","8","7.408","50","-","-","0.153","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","68.26","1.1","500","27.47","500","3.28","500","30.39","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","47.52","0.117","10","11.33","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.437","1.809","10","2.927","80","-","-","0.214","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","70.416","2.095","10","24.913","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","65.781","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4708.796","0.494","2","15.901","40","-","-","0.01","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.049","0.176","15","29.89","80","-","-","0.483","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","280.282","1.329","10","11.618","80","-","-","0.023","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","74.218","0.025","10","5.088","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","93.31","0.025","10","8.353","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1431.65","1.6","10","42.745","80","5.98","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","148.3","0.245","10","0.459","80","0.586","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","110.442","0.086","10","3.169","80","0.268","20","0.004","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","37.689","9.278","15","12.51","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","117.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","207.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3076.7","0.023","8","19.77","50","8.841","15","0.068","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.812","1000","91.097","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","389.163","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","410.409","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","790.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","82.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","119.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","700.877","0.009","10","14.775","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1092.6","0.19","10","27.108","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","17.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","100.22","0.462","8","1.235","50","-","-","0.06","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","3.205","1.229","15","9.525","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1365.12","0.029","15","21.263","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","514.94","0.005","10","32.82","80","2.92","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1199.108","2.367","8","19.492","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","202","0.043","5","13.421","50","7.665","12","0.093","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.059","2.777","10","30.846","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","323","0.064","10","17.795","80","15.04","20","0.022","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","57.02","1.047","10","18.98","80","3.346","15","0.097","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","58.552","0.015","10","0.798","80","0.602","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.621","10","8.2","100","2.09","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","125.36","3.825","15","11.062","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","123.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","15.811","0.861","8","11.8","60","5.99","15","0.049","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8318.246","0.122","10","20.505","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","409.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","163.3","0.045","10","18.8","80","1.899","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","330.05","0.254","10","53.44","80","-","-","-","-","正常"]