{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12300161","144.368","117.186","320","35.178","100","0.344","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16048843","188.357","99.431","320","45.348","100","3.882","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14364656","166.258","-","-","-","-",5.6217,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13375309","154.807","-","-","-","-",2.2376,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2579755","29.858","-","-","-","-","1.745","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","334353.906","3.87","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","24508.391","0.284","57.243","320","56.016","100","78.824","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","666039.375","7.709","81.406","300","4.834","100","2.197","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3632058.25","42.038","0","320","2.928","100","5.397","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","176543.062","2.043","0","320","0.651","100","0.2","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1900701","21.999","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","1048.348","0.012","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3393724.75","39.593","76.307","200","19.391","50","4.664","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3377970.25","39.411","81.603","200","17.26","50","6.55","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3724830.75","43.411","82.731","200","20.953","50","5.31","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1114885.88","12.9","114.186","200","18.457","35","3.572","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1092237.25","12.64","102.582","200","14.192","35","6.105","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","955487.75","11.06","116.009","200","16.819","35","4.539","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2892856.75","33.48","113.648","200","18.912","35","0.325","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2005885.875","23.216","139.692","200","28.286","50","2.68","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1446156.75","16.738","124.557","200","11.831","50","2.477","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1536718.875","17.786","123.936","200","8.612","50","4.031","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2862432","33.13","19.9","200","14.85","35","3.79","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","0.68","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","29617920","342.8","21.16","50","0.01","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26243136","303.74","24.25","50","0.07","35","0.73","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","34329312","397.33","26.43","50","0","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","15129.488","0.175","44.976","50","2.754","35","5.517","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","30285516","350.799","27.226","50","1.35","35","1.125","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","491.969","0.006","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","304128","3.52",11.85,"120",174.8,"850",1.31,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16742960","193.784","252.307","320","26.691","100","10.109","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","9132.67","0.11","-","-","-","-","2.53","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11916940","137.928","2.392","320","2.674","100","0.67","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6002017.5","69.47","-","-","-","-",11.4,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","774144","8.96","12.69","50","3.66","35","1.21","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","592130.76","6.853","-","-","-","-",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","99739.2","1.15","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","65296.74","0.756","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","29982.006","0.347","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57064141.56","675.539","39.321","100","25.218","50","2.504","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","43764399.087","506.532","39.233","100","25.451","50","1.662","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","364631.562","4.22","218.838","550","14.247","400","2.907","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","514080","5.95","251.39","550","6.56","400","8.83","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","597888","6.92","193.74","550","3.6","400","2.52","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1218390","14.102","166.93","200","12.572","200","1.873","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1260508.125","14.589","41.701","200","18.005","200","11.509","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","144766.078","1.676","8.132","-","38.813","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1721000","19.919","58.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1135109.625","13.138","41.93","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4011528.25","46.43","73.44","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1691484.5","19.577","58.248","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3415500","39.531","52.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5957047","68.995","62.155","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1590646.875","18.436","48.098","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1845640.5","21.376","47.893","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","436781.094","5.055","71.471","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1446038.75","16.736","65.378","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2655000","110625.125","-","-","1.498","50","2.609","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3959736.25","45.83","41.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2774190","32.109","40.611","100","17.189","50","1.149","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","498182.031","5.766","31.406","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2477848","28.679","-","-","22.056","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","886613.812","10.262","46.526","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4386950","50.775","49.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11744600","135.932","55.86","100","-","-","3.813","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1075800","12.504","-","-","8.924","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3815541.25","44.161","21.127","50","1.874","35","1.074","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","202363.234","2.342","48.104","100","1.044","50","1.034","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8359200","96.75","83.447","200","33.387","200","8.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1321.385","0.015","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","836683","9.684","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3713128.25","42.976","98.883","300","3.353","200","4.364","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","41.318","120","76.032","100","73.083","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7468248.5","86.438","44.594","100","0.113","50","2.762","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","189645.203","2.195","5.593","300","0.122","100","0.655","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","980608.625","11.35","210.106","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1288007.13","14.91","161.716","200","41.537","50","3.31","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1415227.25","16.38","181.824","200","47.417","50","4.777","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3872496.5","44.82","62.113","80","19.071","30","1.058","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3020414.75","34.96","62.05","80","8.186","30","0.677","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","476354.91","5.51","96.155","80","9.542","30","38.902","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2312564.75","26.77","125.898","80","7.882","30","11.516","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2682643","31.049","9.035","100","0","50","1.313","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2057763.125","24.155",27.6676,"100",0.3126,"50",6.82,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1727165.25","19.99","73.958","250","12.709","80","0.515","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1964887.25","22.742","73.041","250","12.993","80","3.38","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1838739.75","21.282","73.816","250","15","80","2.144","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45698680","528.92","40.585","100","25.504","50","1.431","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8029128.5","92.93","264.57","320","220.19","100","102.57","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4311808.5","49.905","-","-","-","-",6.401,"20","正常"]