{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1579.283","0.018","25","39.881","250","10.502","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","500.83","104.703","500","85.83","500","118.56","500","8.907","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.547","0.701","15","2.882","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","274.75","0.06","10","23.39","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","65.755","2.941","10","29.11","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.898","0.021","8","16.22","50","7.697","15","0.037","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","334.37","6.45","10","47.65","80","10.15","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.06","0.21","10","25.88","80","6.27","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","25.551","0.157","10","39.967","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","66.096","0.05","10","32.964","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.029","10","12.718","80","-","-","0.182","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1045.591","0.01","1.5","31.23","30","-","-","0.067","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7796.185","0.287","10","16.555","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","501.12","0.038","10","24.92","80","3.53","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1283.9","3.359","10","27.212","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","317.09","0.056","10","19.487","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","235.01","0.04","10","13.043","80","2.803","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.98","0.107","10","21.718","80","3.909","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.185","15","17.814","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.066","0.031","10","0.752","80","9.187","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","317.09","0.017","10","8.02","70","0.714","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9452.44","0.346","8.629","33.788","69.431","8.764","27.416","0.161","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4027.992","6.617","500","106.593","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","594.691","0.22","10","9.163","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.456","0.433","10","16.71","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.766","0.014","10","8.273","80","3.818","10","0.018","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1067.54","0.135","10","20.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.012","10","12.568","80","14.69","20","0.1","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","942.62","0.213","8","7.85","50","-","-","0.179","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","541.73","0.1","10","21.9","80","3.77","15","0.025","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","856.22","0.077","10","47.621","80","3.126","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","1387.58","3.512","10","31.753","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","301.54","0.708","10","15.079","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.161","10","5.52","80","0.28","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.437","1.203","10","16.56","80","2.869","20","0.096","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","100.4","0.04","10","10.78","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.31","0.006","15","20.84","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","77.846","1.197","15","24.155","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","254.79","18.697","500","2.36","500","23.537","500","6.15","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.611","0.015","15","2.093","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","33.12","0.106","10","47.292","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","984.1","0.081","8","9.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","43.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3725.57","7.059","10","15.871","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","25.142","1.64","15","6.355","80","7.548","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","14.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","38.189","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","1.188","15","15.88","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.542","2.599","15","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","22.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","85","0.975","15","15.522","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","213.41","2.95","15","30.49","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","7.949","0.099","15","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","28.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","21.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","249.96","27.125","500","24.11","500","29.577","500","4.097","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","2.197","10","14.278","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","8.08","0.285","10","11.929","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","258.55","0.009","10","17.142","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","238.061","0.234","10","13.711","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","70.92","0.485","10","15.55","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","239.039","0.128","10","1.779","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","188.179","0.061","10","8.608","80","4.355","20","0.102","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10266.05","0.054","10","23.646","80","5.11","15","0.15","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19946.3","30.372","1000","171.234","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","184164.328","0.214","5","7.905","40","6.044","15","0.091","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","183946.594","8.61","50","34.406","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.06","0.008","10","17.71","80","1.789","20","0.096","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","725.76","0.091","5","17.24","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","443.23","0.068","10","8.156","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76965.98","0.443","2","20.65","40","5.861","15","0.29","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","133239.6","5.16","50","111","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","151.137","1.551","10","31.121","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","324.86","0.04","10","32.52","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","629.256","0.132","10","15.09","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","358.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","1.02","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","521.86","0.193","10","50","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","752","0.149","8","9.439","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","792.29","0.837","10","32.666","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","55","0.032","10","21.43","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","199.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","226.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","73.958","0.149","10","6.06","80","8.48","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","73.81","0.152","10","38.461","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","126.835","0.013","10","4.28","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1481.76","0.212","30","31.165","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","46.007","0.019","8","13.5","60","5.721","15","0.034","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.76","0.09","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1753.27","0.107","10","42.097","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","343.008","3.262","15","23.989","80","9.93","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","161.57","4.072","15","15.3","80","4.78","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","328","0.117","10","14.337","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.038","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","368.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","16","0.014","10","3.69","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","711.85","0.254","10","26.611","80","3.215","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","72.317","0.172","10","14.463","80","9.575","20","0.103","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","440.68","0.256","8","15.538","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","412.99","0.018","45","57.341","500","38.934","70","4.323","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1488.17","0.073","8","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","42.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","106.27","0.022","10","26.68","80","2.777","15","0.023","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","863.14","3.558","15","25.28","60","4.234","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","45.277","0.01","15","14.501","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.501","0.012","10","8.611","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.671","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5529.941","7.736","16","50.94","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1076.54","1.187","10","32.573","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","379.08","0.058","8","21.44","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","415.757","0.061","10","24.001","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","31.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","656.64","1.21","10","44.87","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","825.98","2.926","10","30.39","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","687.74","0.89","10","28.92","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","962.064","0.793","10","41.696","80","6.762","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","173.75","0.136","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14010.821","0.195","8","24.006","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9282.298","0.077","8","21.396","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","201.31","0.13","10","2.558","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","201.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","196.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","182.896","0.27","8","6.527","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.155","0.017","10","4.154","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","67.09","0.214","10","17.01","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","95.32","0.091","15","26.734","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","309.658","0.409","10","8.275","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","206.5","0.339","8","24.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","278.866","0.119","10","14.702","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.021","10","13.46","80","-","-","0.195","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","702.43","0.223","10","7.783","80","2.46","15","0.054","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","490.234","0.486","8","7.002","50","-","-","0.202","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","45.79","0","500","55.21","500","42.61","500","25.12","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.112","10","14.49","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.117","0.073","10","9.012","80","-","-","0.165","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","47.434","1.869","10","26.258","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","89.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4011.091","0.177","2","24.564","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.392","1.752","15","32.202","80","-","-","0.142","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","390.269","0.622","10","13.515","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","77.76","0.859","10","14.209","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","127.01","0.047","10","8.62","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1661.47","2.013","10","41.745","80","5.812","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","206.361","0.839","10","2.139","80","0.414","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","109.783","0.123","10","2.552","80","1.719","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.402","1.271","15","18.904","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","185.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","201.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2745.79","0.025","8","21.804","50","6.974","15","0.038","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","17.633","1000","64.411","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","439.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","335.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","788.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","120.545","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","45.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","779.674","1.708","10","12.655","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1190.01","0.021","10","13.204","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","24.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","102.82","1.247","8","1.117","50","-","-","0.068","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","27.387","3.521","15","7.661","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1743.36","0.035","15","24.808","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","596.16","0.053","10","46.5","80","2.3","15","0.148","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1232.703","0.672","8","23.878","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.075","5","11.022","50","4.184","12","0.056","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.23","0.429","10","19.352","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","319","0.152","10","8.64","80","14.68","20","0.018","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","164.16","1.235","10","38","80","2.997","15","0.052","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","87.226","0.062","10","1.371","80","0.121","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","34.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","3.4","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","85.97","3.893","15","35.819","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","240.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","86.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.71","8","4.6","60","2.9","15","0.023","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8348.486","0.094","10","24.517","80","-","-","0.173","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","335.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","5.18","0.11","10","12.3","80","1.14","15","0.041","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","302.4","0.247","10","29.77","80","-","-","-","-","正常"]