{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","9092549","107.161","96.081","320","20.783","100","0.455","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16669690","195.665","103.252","320","47.558","100","5.452","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11292378","130.699","-","-","-","-",4.8445,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13657205","158.07","-","-","-","-",2.3193,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2667464","30.873","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2333038","27.003","-","-","-","-",13.1799,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","3684035","44.493","286.372","320","122.609","100","27.917","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","659564.562","7.634","92.361","300","6.331","100","2.433","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","1.11","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3496675.25","40.471","0","320","7.384","100","7.346","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","289159.406","3.347","0","320","0.542","100","0.209","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","711732.688","8.238","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","11678.952","0.135","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3443008.25","40.188","79.212","200","21.776","50","4.78","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3324647","40.153","80.96","200","22.77","50","6.57","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3258018.5","37.93","68.175","200","53.374","50","4.961","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1052154.5","12.18","116.535","200","26.395","35","3.824","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1085618.13","12.56","108.987","200","22.195","35","5.843","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","977793.63","11.32","104.866","200","25.692","35","4.758","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3052677.75","35.33","112.494","200","16.983","35","0.425","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1999518.75","23.143","132.286","200","30.175","50","2.922","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1466389.125","16.972","141.723","200","9.961","50","2.573","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1507234.875","17.445","133.091","200","6.454","50","4.071","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2935872","33.98","21.51","200","13.59","35","4","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","12889906","149.189","10.92","50","0.043","35","0.118","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","14202180","164.377","13.594","50","0.065","35","0.118","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34909920","404.05","23.03","50","0.25","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","31865184","368.81","25.1","50","0.22","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8654688","100.17","7.66","50","0.27","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","49413242.39","571.913","25.55","50","0.009","35","0.102","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45562664","527.775","26.361","50","0.071","35","0.089","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48705176","564.11","26.235","50","0.246","35","0.079","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","309312","3.58",23.42,"120",164,"850",1.55,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15445940","186.545","223.797","320","15.387","100","11.818","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11706012","135.486","2.497","320","1.586","100","1.398","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6168591.5","71.4","-","-","-","-",10.07,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","368928","4.27","11.95","50","4.4","35","1.77","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","448306.92","5.189","-","-","-","-",0.11,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","52648.4","0.61","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","29453.88","0.341","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","37683.523","0.436","69.784","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","64435621.957","762.398","41.183","100","25.404","50","3.168","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","38633020.693","447.141","41.502","100","25.787","50","2.45","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355071.125","4.11","260.272","550","13.997","400","2.858","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","504576","5.84","221.05","550","5.95","400","4.99","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","514080","5.95","180.73","550","1.41","400","2.39","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1281500","14.832","168.569","200","14.878","200","1.768","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1441862.25","16.688","54.105","200","20.625","200","10.627","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","144286.625","1.67","6.85","-","34.31","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1601361.125","18.534","59.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1100475.375","12.737","39.99","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","331525.938","3.837","4.99","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2071170","23.972","62.394","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3397053.25","39.318","52.185","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6002661","69.475","61.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1551873","17.961","44.838","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1703414.875","19.715","41.537","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","421118.969","4.874","68.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1419177.375","16.426","68.882","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2806740","116947.445","-","-","1.59","50","2.904","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4029062","46.633","38.154","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3049520","35.295","40.49","100","20.245","50","5.276","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","510640.156","5.91","25.492","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2474996.75","28.646","-","-","26.33","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","873881.812","10.114","41.713","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4497750","52.057","43.859","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11160500","129.173","51.061","100","-","-","3.811","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1091500","12.73","-","-","18.327","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3783000.5","43.785","21.153","50","1.723","35","1.083","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","180791.219","2.092","42.963","100","0.927","50","1.029","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11930976","138.09","92.682","200","30.579","200","12.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1140.899","0.013","4.309","300","0.404","100","9.086","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","894614.062","10.354","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3733750.25","43.215","96.566","300","2.123","200","4.635","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","246289","2.85","23.038","120","44.882","100","45.152","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7391182.5","85.546","46.5","100","0","50","3.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","116997.031","1.354","0.459","300","0.34","100","2.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1096704.25","12.693","251","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1363727.88","15.78","160.892","200","42.678","50","3.501","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1371740.88","15.88","164.1","200","42.69","50","4.508","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3822307","44.24","64.645","80","19.41","30","1.02","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2941855.5","34.05","60.356","80","8.275","30","0.546","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2496633","28.9","130.447","80","2.562","30","100.517","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3731544.5","43.19","68.668","80","8.304","30","0.94","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2492920.75","28.853","12.974","100","0.739","50","1.091","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2776671.75","32.532",20.3535,"100",0.373,"50",5.025,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2447649.75","28.329","91.764","250","22.017","80","6.906","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1999098.75","23.138","44.039","250","17.106","80","2.463","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1891336.375","21.89","60.984","250","23.981","80","2.23","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44082912","510.219","41.494","100","25.48","50","1.741","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7947075.5","91.98","147.42","320","7.98","100","4.79","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4588546.5","53.108","-","-","-","-",6.467,"20","正常"]