{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3035.047","0.018","25","45.307","250","8.923","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","341.32","130.551","500","117.66","500","151.649","500","9.321","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.875","0.036","15","3.331","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","241.92","0.13","10","31.55","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","226.737","0.333","10","30.524","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.429","0.004","8","17.54","50","6.551","15","0.035","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","153.79","5.89","10","42.6","80","9.99","15","0.037","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.92","0.15","10","24.36","80","6.6","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","3.772","0.169","10","44.046","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","98.064","0.01","10","39.921","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.05","10","12.775","80","-","-","0.209","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","167.957","0.016","1.5","11.253","30","-","-","0.069","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7003.47","0.26","10","16.007","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","374.11","0.243","10","22.31","80","4.92","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","813.89","1.223","10","35.833","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","319.68","0.106","10","19.328","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","231.55","0.134","10","10.638","80","1.91","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","51.84","0.302","10","22.463","80","5.474","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.172","15","17.099","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2.993","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","45.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","19.872","0.009","10","1.422","80","4.248","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","158.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","271.3","0.01","10","15.67","70","0.822","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8214.69","0.159","8.629","32.668","69.431","6.176","27.416","0.175","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4450.896","11.841","500","135.491","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","501.422","0.118","10","17.414","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.922","3.962","10","19.83","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.644","0.004","10","8.174","80","3.19","10","0.018","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1097.91","0.169","10","26.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.012","10","9.329","80","7.928","20","0.055","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","847.58","0.376","8","9.98","50","-","-","0.134","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","768.1","0.224","10","33.77","80","6.56","15","0.038","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1238.98","1.44","10","48.397","80","5.148","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","457","1.104","10","27.039","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","609.98","0.656","10","14.599","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.18","10","13.27","80","0.25","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.512","0.698","10","20.02","80","1.855","20","0.337","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","197.41","0.14","10","8.52","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.496","0.03","15","16.229","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","51.84","0.801","15","25.774","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","240.9","13.538","500","7.96","500","22.96","500","7.83","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.29","0.13","15","2.589","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.84","0.958","10","39.965","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.281","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1006.56","0.054","8","10.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","24.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3464.64","7.502","10","12.169","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","23.587","0.257","15","10.386","80","8.196","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.769","15","11.1","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","50.976","1.875","15","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","73","1.144","15","16.916","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","203.04","2.538","15","31.33","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","4.752","1.054","15","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","273.23","12.176","500","29.61","500","12.725","500","2.991","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.002","10","9.521","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","6.89","0.055","10","12.143","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","236.31","0.03","10","11.811","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","274.794","0.251","10","15.804","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","47.496","0.4","10","16.611","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","402.472","0.095","10","6.464","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","109.987","0.133","10","8.89","80","3.468","20","0.066","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17492.54","29.84","1000","167.811","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13740.19","0.032","10","24.384","80","5.04","15","0.112","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155936.672","0.56","5","10.251","40","8.322","15","0.146","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","154310.641","9.045","50","63.616","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","68.26","0.011","10","9.56","80","1.399","20","0.108","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","455.33","2.603","5","10.98","50","-","-","0.044","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","406.94","0.279","10","7.18","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","63215.42","0.02","2","9.83","40","7.496","15","0.179","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","107855.76","13.34","50","150","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","88.172","1.043","10","37.3","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","410.4","0.108","10","24.34","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","607.368","0.01","10","16.49","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","95.04","1.015","10","28.631","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","451.87","0.231","10","53.16","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","813","0.158","8","9.117","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","78.62","0.352","10","35.453","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","0.031","10","16.49","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","133.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","146.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","57.456","0.068","10","2.45","80","10.699","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","56.24","0.718","10","9.847","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.072","0.006","10","4.27","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1308.96","0.094","30","27.254","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","43.064","0.248","8","13.834","60","8.179","15","0.05","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.859","0.084","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1502.95","0.038","10","28.73","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","304.733","1.163","15","19.259","80","5.34","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","82.94","5.371","15","11.9","80","6.881","20","0.066","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","102.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","313","0.935","10","36.232","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.032","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","59","0.009","10","3.869","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","999.475","0.078","10","20.196","80","1.374","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","100.31","0.03","10","11.852","80","8.11","20","0.264","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","30.756","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","319.79","0.21","8","11.333","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","412.13","0.088","45","57.753","500","36.605","70","3.348","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1408.87","0.231","8","22.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","37.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","51.84","0.152","10","8.67","80","2.273","15","0.025","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","558.14","1.467","15","28.49","60","2.516","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.499","0.011","15","22.96","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.354","0.011","10","8.13","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5131.878","5.599","16","29.994","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1020.38","0.078","10","15.319","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","344.24","0.116","8","19.771","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","555.725","0.028","10","19.262","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","480.38","2.245","10","42.37","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","788.83","4.655","10","28.53","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","916.7","0.256","10","27.14","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1275.091","0.526","10","44.199","80","6.027","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.068","8","7.2","50","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13403.074","0.195","8","37.301","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","6674.573","0.2","8","17.493","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","141.7","0.231","10","0.999","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","26.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","284.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","156.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","178.843","0.434","8","11.416","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.07","10","6.926","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","65.36","0.28","10","21.05","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","83.64","0.148","15","23.447","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","199.67","0.289","10","9.805","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","17.28","0.093","8","15.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","304.753","0.071","10","17.011","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","14.4","80","-","-","0.274","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","870.91","0.089","10","7.561","80","2.87","15","0.051","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","526.694","0.251","8","7.281","50","-","-","0.137","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","16.42","2.28","500","52.8","500","7.14","500","27.45","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.097","10","14.18","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.28","0.116","10","5.608","80","-","-","0.167","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","40.003","1.592","10","16.794","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","17.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3767.531","0.674","2","20.01","40","-","-","0.025","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.273","0.983","15","33.292","80","-","-","0.187","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","406.512","1.11","10","13.971","80","-","-","0.017","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","85.968","0.783","10","11.428","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","139.1","0.356","10","10.276","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1145.66","3.518","10","52.159","80","7.39","15","0.028","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","116.861","0.01","10","1.253","80","0.041","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.544","0.295","10","8.602","80","9.119","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.68","2.235","15","11.599","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","84.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","161.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2423.52","0.021","8","19.042","50","6.204","15","0.037","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.328","1000","202.593","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","430.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","394.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","783.251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","35.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","137.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","130.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","819.677","1.306","10","17.733","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1123.5","0.92","10","19.813","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","26.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","38.02","0.083","8","0.958","50","-","-","0.068","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.401","3.1","15","9.042","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1190.64","0.013","15","14.933","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","449.28","0.052","10","49.56","80","3.43","15","0.147","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","994.935","0.721","8","25.648","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","118.088","0.023","5","12.789","50","5.29","12","0.04","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.269","0.839","10","26.811","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","326","0.04","10","14.885","80","15.08","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","137.38","0.554","10","26.29","80","1.409","15","0.029","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","57.04","0.073","10","1.095","80","0.377","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.054","10","6.1","100","3.49","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","99.2","3.226","15","37.161","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","216.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","51.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.291","8","5.2","60","6.86","15","0.042","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8341.488","0.167","10","23.868","80","-","-","0.11","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","354.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.024","10","12","80","2.398","15","0.032","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","251.42","0.301","10","31.03","80","-","-","-","-","正常"]