{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-08-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","367885.25","4.258","0","320","23.557","100","22.306","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16638176","198.063","119.374","320","32.057","100","5.122","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","851616.312","9.857","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13681557","158.351","-","-","-","-",2.3337,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3284821.25","38.019","-","-","-","-","1.748","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7758232.5","89.794","-","-","-","-",12.038,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6046814.5","74.179","242.251","320","31.562","100","7.312","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","655498.625","7.587","71.762","300","7.67","100","2.366","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1356480","15.7","20.95","200","0.77","200","7.36","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","58752","0.68","0.15","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3475896","40.23","3469.748","320","0.004","100","4.538","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12233763","141.594","191.882","320","40.614","100","0.299","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1492087.25","17.27","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7267852.5","84.119","-","-","-","-",3.9506,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3254622.5","37.951","74.417","200","19.491","50","4.898","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3126608","36.484","78.983","200","20.756","50","6.528","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3522486.5","41.074","83.186","200","21.084","50","5.414","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1047065.88","12.12","114.163","200","23.511","35","4.248","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1147251.5","13.28","108.948","200","21.059","35","6.123","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","938606.13","10.86","111.316","200","23.715","35","4.764","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3084274.5","35.7","114.625","200","22.718","35","0.447","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1988681.625","23.017","166.018","200","17.064","50","2.879","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1454806.25","16.838","139.934","200","6.701","50","2.625","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1496871.625","17.325","134.989","200","4.262","50","3.938","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2903040","33.6","25.8","200","11.33","35","4.63","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","0.74","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.558","50","0.045","35","0.365","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34779456","402.54","25.41","50","0.22","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37561536","434.74","25.49","50","0.35","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","22570195.053","261.229","48.571","50","0.384","35","8.766","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45731812","529.547","26.4","50","0.071","35","0.089","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","16057765","185.983","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","295488","3.42",16.16,"120",170.63,"850",1.43,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15773012","190.495","240.324","320","15.399","100","6.78","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3171892","36.71","-","-","-","-","5.5","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11365299","138.578","217.911","320","28.478","100","2.812","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5764885","66.72","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","890784","10.31","30","50","2.84","35","1.88","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","436098.36","5.047","-","-","-","-",0.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","66821.4","0.77","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","44684.22","0.517","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","39075.078","0.452","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60644506.851","716.367","41.704","100","25.304","50","2.245","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47515154.583","562.655","42.58","100","24.947","50","2.701","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355856.219","4.119","293.681","550","13.486","400","2.756","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","506304","5.86","241.6","550","6.37","400","6.23","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","555552","6.43","199.16","550","2.24","400","2.5","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","970062","11.234","116.859","200","5.153","200","1.687","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1059853.375","12.267","39.9","200","10.052","200","8.81","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130700.703","1.513","8.075","-","20.595","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1559625.375","18.051","54.799","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","987312.938","11.427","33.378","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4047721.5","46.849","80.403","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1779220","20.593","66.814","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3288216.75","38.058","49.605","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5731736.5","66.34","61.876","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1613009","18.669","44.771","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1644519.625","19.034","43.208","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","349848.688","4.049","64.933","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1337666.875","15.482","69.9","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2860520","119188.078","-","-","1.45","50","4.215","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4063100.5","47.027","35.352","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1935470","22.413","68.841","100","9.552","50","1.636","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","501031.531","5.799","30.333","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2428896.5","28.112","-","-","36.36","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7201892.5","83.355","48.145","100","2.018","50","4.593","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","988345.5","11.455","53.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4091200","47.395","36.642","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11616700","134.497","53.607","100","-","-","3.762","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","972284","12.47","-","-","6.549","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3741091","43.3","19.855","50","1.105","35","1.093","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","183540.859","2.126","42.724","100","0.951","50","0.98","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","655159.75","7.583","99.722","300","2.213","100","8.359","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10361952","119.93","94.367","200","37.708","200","4.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1110.012","0.013","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","885661.938","10.251","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3930053.25","45.487","85.652","300","2.354","200","4.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.805","120","2.752","100","1.868","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7246044","83.866","44.528","100","0","50","2.798","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","182099.547","2.108","5.302","300","0","100","0.987","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1387171.625","16.055","62.401","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1319497.75","15.27","176.425","200","46.744","50","4.045","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1202673.25","13.92","140.17","200","42.137","50","4.145","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3863189","44.71","69.405","80","8.85","30","0.366","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3206713.25","37.11","72.808","80","17.186","30","1.057","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1017596.38","11.78","43.978","80","27.674","30","18.41","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3699333.25","42.82","77.184","80","16.898","30","0.866","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4098727.25","47.439","6.744","100","0.67","50","1.208","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3127582.75","36.199",10.0138,"100",1.3409,"50",3.9245,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1700304","19.679","73.096","250","15.467","80","0.639","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2009321.625","23.256","78.35","250","16.107","80","1.903","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1803633.75","20.875","63.343","250","11.857","80","1.748","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46450652","537.623","41.666","100","25.618","50","1.466","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7780343.5","90.05","210.32","320","3.58","100","3.99","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4901801","56.734","-","-","-","-",7.295,"20","正常"]