{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-08-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","32559.789","0.377","0","320","19.894","100","3","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","2232474.25","26.404","16.092","320","8.745","100","3.659","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","809010.438","9.548","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","665100.25","7.698","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16553762","689740.125","-","-","-","-","2.234","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8595789","99.488","-","-","-","-",12.239,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6208111","71.853","243.937","320","54.772","100","11.319","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669579.625","7.75","74.193","300","5.042","100","2.03","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1315008","15.22","21.99","200","0.85","200","12.16","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.04","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3518438.75","40.723","12.677","320","0","100","4.572","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11315576","131.88","185.88","320","20.609","100","0.284","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","21318934","246.747","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7711084","89.249","-","-","-","-",3.9431,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3459595.75","40.379","80.298","200","19.433","50","5.218","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3300678","38.516","82.877","200","19.673","50","6.735","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3730475.25","43.529","82.958","200","24.734","50","5.002","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","931399.88","10.78","95.941","200","34.16","35","4.585","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1050807","12.16","107.152","200","32.707","35","6.125","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1054665.38","12.21","113.052","200","25.992","35","4.687","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2989014.5","34.6","116.913","200","17.146","35","0.379","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1972096.375","22.825","138.194","200","19.81","50","2.755","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1413930.5","16.365","139.42","200","6.088","50","2.531","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1528821.75","17.695","140.521","200","3.902","50","3.482","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3287520","38.05","20.28","200","11.66","35","3.83","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","33.18","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","13655139.84","568964.16","4.167","50","0.022","35","0.213","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25223616","291.94","21.44","50","0.05","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35064576","405.84","25.79","50","0","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","72244.571","0.836","0","50","0.29","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","294547.344","3.412","59.93","50","4.838","35","5.8","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49039260","568.238","24.5","50","0.127","35","0.075","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","316224","3.66",19.99,"120",178.1,"850",1.2,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4829808","55.9","-","-","-","-","5.85","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16217123","187.698","233.207","320","31.203","100","5.418","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13144509","152.136","209.792","320","26.679","100","3.216","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5866477","67.9","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","22908.691","0.265","20.861","150","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","542592","6.28","30","50","2.99","35","1.43","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","108173.062","1.252","-","-","-","-",0.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","90120","1.04","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48438603.633","573.606","38.772","100","24.514","50","2.052","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","39488960.212","467.709","41.867","100","23.773","50","2.823","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","354548.938","4.104","287.522","550","13.581","400","2.774","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","551232","6.38","250.81","550","6.07","400","6.9","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","553824","6.41","209.06","550","3.95","400","2.46","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1129190","13.069","132.927","200","8.806","200","1.551","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1283647.125","14.857","50.649","200","12.687","200","7.976","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","144782.078","1.676","7.838","-","28.44","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1567512.125","18.142","52.076","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","966976.062","11.192","30.03","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4089971.25","47.338","76.766","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1733153.5","20.06","59.069","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3284252.5","38.012","47.904","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5723613","66.246","60.947","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1757670.125","20.343","44.927","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1693901.5","19.605","43.868","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","372294.469","4.309","63.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1415426.5","16.382","64.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3000910","125038.078","-","-","1.306","50","3.592","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3791455.75","43.882","37.179","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2471270","28.604","44.137","100","13.181","50","0.707","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","503461.781","5.827","30.319","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2450210.25","28.359","-","-","35.646","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7197027","83.299","40.215","100","2.503","50","4.642","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","994101.375","11.506","57.192","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4461100","51.633","37.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11603100","134.39","54.715","100","-","-","3.839","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1094740","12.886","-","-","2.409","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1115350","12.909","29.829","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3929120","45.476","19.609","50","1.291","35","0.172","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","154995.797","1.794","41.57","100","1.207","50","1.044","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","668635.812","7.739","92.22","300","2.793","100","8.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10012032","115.88","70.588","200","27.19","200","3.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1210.163","0.014","46.306","300","3.001","100","51.312","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","649359.125","7.516","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","4027642.25","46.616","112.318","300","2.478","200","4.566","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.548","120","1.414","100","2.218","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6988146.5","80.881","46.188","100","0","50","2.501","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","187701.516","2.172","5.068","300","0","100","1.006","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1292277.25","14.957","59.105","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1356281","15.7","172.45","200","42.727","50","3.238","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1365856.13","15.81","178.989","200","38.527","50","3.93","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3903933.5","45.19","77.602","80","9.617","30","0.708","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2873237.5","33.26","73.739","80","10.95","30","0.689","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","964882.94","11.17","16.237","80","9.487","30","14.872","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3484328","40.33","74.225","80","17.164","30","0.911","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4570892.5","52.904","9.308","100","0","50","1.318","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3118907.5","36.742",6.9339,"100",2.8234,"50",7.1522,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1679332.25","19.437","71.308","250","9.775","80","0.718","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1937396","22.424","68.128","250","11.947","80","2.22","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1807889.625","20.925","77.083","250","10.471","80","1.809","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46261892","535.439","37.361","100","24.92","50","1.236","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7846578.5","90.817","213.05","320","14.03","100","3.71","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5279405","61.104","-","-","-","-",7.429,"20","正常"]