{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-08-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1429918.25","17.27","0","320","18.977","100","13.823","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","756943.625","8.881","3.142","320","2.189","100","2.202","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1103335.375","12.77","-","-","-","-",1.4408,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","72642.141","0.841","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15937642","664068.438","-","-","-","-","2.518","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8567688","99.163","-","-","-","-",12.3661,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6124575","70.886","239.047","320","43.845","100","8.239","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","668405.188","7.736","85.955","300","5.192","100","2.088","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1268352","14.68","19.48","200","0.72","200","12.91","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.14","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3529701.5","40.853","12.683","320","0","100","4.446","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11321205","131.946","179.002","320","14.408","100","0.273","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","21447104","248.23","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7560065.5","87.501","-","-","-","-",3.9657,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3380559.75","40.192","72.059","200","23.591","50","5.34","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3202114.5","38.057","84.906","200","31.198","50","6.828","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3644292.25","43.71","81.481","200","30.691","50","5.031","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1000901.56","11.59","114.238","200","31.272","35","4.498","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1000636.25","11.58","111.397","200","26.298","35","5.96","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1006604.69","11.65","112.065","200","29.819","35","4.479","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3009561.25","34.83","116.962","200","24.995","35","0.489","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2000665","23.156","137.232","200","19.33","50","2.733","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1403063","16.239","133.433","200","4.949","50","2.502","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1507112.375","17.443","129.002","200","2.637","50","3.661","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3284064","38.01","22.37","200","13.27","35","5.18","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","5.48","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","12237264","509886","3.107","50","0.007","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23768640","275.1","20.42","50","0.05","35","0.63","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35139744","406.71","25.84","50","0","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","103773.257","1.201","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","33169724","388.243","35.351","50","1.39","35","1.824","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48655932","565.594","22.467","50","0.133","35","0.078","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","262656","3.04",26.49,"120",172.78,"850",1.29,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15547042","179.943","216.806","320","23.896","100","5.62","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3744153","43.34","-","-","-","-","5.78","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12349491","143.928","196.87","320","26.907","100","2.767","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5909424","68.4","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","693792","8.03","24.74","50","3.81","35","1.34","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","441234.06","5.107","-","-","-","-",1.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","74001.6","0.86","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","34948.56","0.404","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","20296.424","0.235","18.95","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54674462.14","647.291","36.129","100","23.239","50","2.007","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44640239.134","527.673","43.416","100","26.215","50","3.096","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","354267.812","4.1","255.412","550","13.392","400","2.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","551232","6.38","249.2","550","5.95","400","6.96","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","556416","6.44","207.41","550","3.88","400","2.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1208480","13.987","135.388","200","9.258","200","1.542","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1487162.125","17.212","59.867","200","12.686","200","7.54","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","143769.078","1.666","7.39","-","30.669","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1560682.75","18.063","54.836","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","964778.125","11.166","27.35","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4068123","47.085","75.257","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1752145.375","20.279","59.107","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3281028.25","37.975","46.86","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5741286","66.45","60.286","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1821545.875","21.083","44.207","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1721806.5","19.928","45.262","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","341117.812","3.948","61.061","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1303176.875","15.083","63.235","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2735520","124341.836","-","-","1.314","50","3.048","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3787297.5","43.834","39.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2496930","28.9","44.506","100","13.357","50","0.641","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","502238.125","5.813","31.032","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2421109","28.022","-","-","38.625","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7200565","83.34","42.568","100","3.243","50","4.638","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","965611.625","11.176","56.48","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4499280","52.075","35.708","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","11615000","134.433","54.281","100","-","-","3.802","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1090650","12.837","-","-","2.327","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1105190","12.792","29.921","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3942471.75","45.63","19.199","50","1.286","35","0.17","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","154515.266","1.788","42.688","100","1.302","50","1.064","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","666532.188","7.714","86.978","300","3.133","100","8.294","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10155456","117.54","74.15","200","27.7","200","4.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1211.771","0.014","55.198","300","0.738","100","60.864","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","648598.938","7.507","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3967367.25","45.919","101.338","300","2.574","200","4.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","378083.562","4.376","0.448","120","1.2","100","1.791","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7244380","83.79","46.21","100","0","50","5.236","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","194348.734","2.249","5.187","300","0","100","0.996","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1297901.75","15.022","58.717","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1442538.25","16.7","179.218","200","45.796","50","3.933","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1364070.25","15.79","177.858","200","39.013","50","4.338","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3880050.25","44.91","76.737","80","4.855","30","0.735","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3066535","35.49","73.365","80","4.878","30","0.821","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","942563.25","10.91","5.319","80","10.322","30","15.06","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3516793","40.7","76.644","80","13.031","30","0.93","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4577301","52.978","9.201","100","0","50","1.532","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2885420.5","33.911",12.159,"100",2.3664,"50",7.1215,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1685228","19.505","71.406","250","7.651","80","0.782","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1939660.75","22.45","78.54","250","6.987","80","2.445","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1802237.5","20.859","73.025","250","6.642","80","2.079","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46367336","536.659","37.564","100","25.522","50","1.29","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7927831","91.757","249","320","8.67","100","3.88","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5209167.5","60.291","-","-","-","-",7.329,"20","正常"]