{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3200.725","5.419","25","20.214","250","12.748","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","398.42","61.929","500","203.03","500","44.018","500","7.045","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.022","0.01","15","1.97","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","310.18","0.103","10","27.85","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","256.953","4.128","10","32.997","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.837","0.017","8","16.72","50","7.602","15","0.06","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","220.32","3.89","10","51.42","80","6.08","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","218.59","0.091","10","23.68","80","6.71","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.18","0.015","10","22.329","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","63.936","0.017","10","36.557","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.142","10","12.7","80","-","-","0.229","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1452.84","0.008","1.5","4.849","30","-","-","0.049","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6166.313","0.25","10","12.025","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","428.54","1.071","10","54.92","80","4.62","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1403.14","0.451","10","47.233","80","-","-","0.22","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","370.66","0.074","10","20.085","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","328.32","0.017","10","12.019","80","4.124","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.98","0.194","10","22.601","80","11.848","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.13","15","19.145","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.894","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","116.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.918","0.304","10","0.899","80","12.491","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","419.04","0.018","10","13.53","70","0.723","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10508.75","0.172","8.629","32.654","69.431","7.157","27.416","0.164","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4510.344","17.992","500","99.096","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","516.421","0.013","10","6.905","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.896","0.086","10","14.74","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.587","0.02","10","10.32","80","1.876","10","0.015","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","799.14","0.131","10","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.004","10","12.828","80","14.666","20","0.069","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","918.778","0.156","8","13.28","50","-","-","0.193","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","616.9","0.824","10","20.21","80","5.17","15","0.039","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","698.11","1.075","10","41.483","80","3.551","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","254.205","1.138","10","15.197","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","-","0","10","0","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.115","10","1.32","80","0.42","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.462","0.826","10","16.629","80","2.427","20","0.248","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","44.98","0.114","10","14.292","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.791","0.006","15","9.867","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","73.872","1.788","15","20.106","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","247.19","24.953","500","41.17","500","28.352","500","7.08","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.413","2.621","15","1.014","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","53.52","0.99","10","33.111","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1600.99","0.092","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","32.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3189.02","5.295","10","13.215","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","19.786","1.125","15","13.877","80","8.453","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.693","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.08","15","16.82","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","4.34","15","33.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","107","2.06","15","12.031","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","139.1","3.959","15","35.24","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.995","0.076","15","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","246.45","6.035","500","16.69","500","25.838","500","2.083","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.694","10","11.792","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.84","0.567","10","15.445","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","305.96","0.01","10","20.155","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","224.064","0.241","10","11.78","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","49.608","0.414","10","3.654","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","277.461","0.162","10","3.133","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","171.072","0.07","10","8.401","80","2.41","20","0.029","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10662.62","0.095","10","27.071","80","5.24","15","0.183","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18476.64","35.255","1000","169.602","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","166819.484","0.229","5","8.711","40","6.092","15","0.206","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","162956.812","21.783","50","88.37","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.97","0.336","10","11.65","80","1.103","20","0.102","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","507.17","0.42","5","15.62","50","-","-","0.026","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","452.74","0.352","10","8.365","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","85483.3","0.247","2","10.87","40","7.56","15","0.099","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","114735.6","15.92","50","200","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","59.402","1.019","10","36.826","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","401.76","0.053","10","47.69","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","543.6","0.047","10","30.62","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","365.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","61.34","1.223","10","20.116","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","519.26","0.081","10","42.48","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","692","0.133","8","22.462","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.443","10","21.465","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","44","0.035","10","21.84","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","219.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","335.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.064","0.185","10","4.71","80","9.039","20","0.024","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","67.63","0.63","10","5.682","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.528","0.01","10","4.03","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1230.34","0.171","30","26.531","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.088","0.664","8","0.563","60","2.861","15","0.009","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.635","0.43","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1798.33","0.369","10","43.988","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","286.848","0.199","15","22.887","80","4.481","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","48.38","2.952","15","11.3","80","6.338","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","137","0.058","10","14.517","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","10.37","0.061","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","368.116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","86","0.026","10","5.163","80","-","-","0.017","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.081","10","8.297","80","2.046","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","109.728","0.014","10","11.991","80","7.601","20","0.264","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","32.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","386.75","0.201","8","19.041","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","340.42","0.019","45","58.125","500","7.199","70","1.06","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1551.02","0.109","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","86.4","0.021","10","4.99","80","2.124","15","0.025","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1017.79","0.991","15","28.38","60","1.083","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","16.939","0.414","15","12.471","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.688","0.012","10","6.404","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5175.037","8.853","16","46.791","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","804.38","0.079","10","12.154","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","362.48","0.079","8","16.139","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","5.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","437.27","0.033","10","18.975","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","372.38","1.993","10","19.99","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","911.52","1.254","10","27.75","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","711.94","0.406","10","30","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1420.762","1.279","10","47.327","80","12.132","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","331.43","0.084","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15819.09","0.198","8","34.659","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12440.822","0.161","8","29.67","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","136.51","0.032","10","0.539","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","136.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","77.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","43.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","201.129","0.514","8","7.652","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.054","10","6.464","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.39","0.488","10","57.047","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","74.21","0.166","15","29.61","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","193.536","0.167","10","18.12","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","114.05","0.096","8","14.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","142.769","0.066","10","11.303","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","520.13","0.248","10","12.882","80","2.52","15","0.043","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","412.214","0.678","8","6.97","50","-","-","0.229","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.12","33.31","500","60.47","500","69.96","500","19.28","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.032","10","12.37","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","33.752","0.129","10","21.561","80","-","-","0.129","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","33.437","0.314","10","33.908","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","64.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2108.476","0.26","2","16.523","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.148","0.027","15","34.592","80","-","-","0.184","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","405.302","0.605","10","17.042","80","-","-","0.014","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","58.493","0.468","10","8.586","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","134.78","0.049","10","13.039","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1262.3","6.365","10","56.718","80","8.888","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","95.554","0.011","10","0.796","80","0.758","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","86.139","0.026","10","3.453","80","1.066","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.389","0.008","15","1.726","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","186.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","137.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3303.07","0.031","8","16.547","50","7.75","15","0.079","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.283","1000","155.887","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","343.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","134.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","774.809","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","137.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1008.029","1.794","10","16.772","80","-","-","0.121","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1319.28","2.241","10","26.137","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","21.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","60.48","0.462","8","6.739","50","-","-","0.146","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1753.92","0.022","15","17.065","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.046","10","23.27","80","1.78","15","0.112","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1265.227","2.314","8","28.427","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","96.321","0.061","5","15.391","50","3.617","12","0.048","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.134","2.294","10","20.276","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","307","0.05","10","10.253","80","14.39","20","0.018","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","129.6","1.129","10","22.96","80","2.627","15","0.038","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","65.555","0.153","10","0.49","80","0.337","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","35.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.17","10","5.8","100","6.57","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","63.73","1.577","15","14.477","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","210.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","100.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","18.23","0.24","8","8.9","60","5.49","15","0.016","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8252.842","0.083","10","21.574","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","372.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","132.19","0.033","10","17.8","80","1.056","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","185.76","0.178","10","29.08","80","-","-","-","-","正常"]