{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-08-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10668394","125.28","112.911","320","20.166","100","1.597","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","3062636","36.331","59.585","320","0.821","100","5.905","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11035473","127.725","-","-","-","-",5.0006,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","205780.188","2.382","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","17128060","713669.188","-","-","-","-","2.036","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8004732.5","92.647","-","-","-","-",4.7911,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5883257","71.054","257.517","320","37.194","100","17.663","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","667388.312","7.724","91.882","300","8.218","100","2.105","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1370304","15.86","28.79","200","1.46","200","1.15","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","3.91","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3326869","38.505","11.968","320","0.089","100","4.98","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12081295","141.84","198.652","320","25.432","100","0.308","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8092.766","0.094","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7627537","88.282","-","-","-","-",1.2156,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3657569.5","42.689","81.9","200","21.448","50","5.551","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3900474","45.486","0","200","0","50","0","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3839071","44.778","76.163","200","24.491","50","4.966","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1000830.06","11.58","108.138","200","27.143","35","5.237","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","990925.38","11.47","110.072","200","16.459","35","5.586","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","982576.94","11.37","80.12","200","16.008","35","4.579","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3040656.5","35.19","115.989","200","17.696","35","0.475","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1989290","23.024","153.427","200","14.682","50","2.848","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1464039.625","16.945","148.596","200","7.086","50","2.618","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1521832.5","17.614","141.168","200","2.854","50","3.715","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3321216","38.44","21.71","200","13.48","35","3.81","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","29376","0.34","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16512831","191.121","8.656","50","0.384","35","0.121","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1011440.331","11.955","79.229","50","4.882","35","40.72","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9129.53","0.106","0","50","4.888","35","39.372","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","2039385.6","84974.4","3.457","50","0.162","35","0.292","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36388224","421.16","25.39","50","0.29","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27695520","320.55","18.99","50","0.29","35","0.44","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","152634.506","1.767","44.951","50","1.042","35","10.202","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41208220","480.988","25.838","50","0.076","35","0.095","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","28846160","337.099","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","838080","9.7",17.21,"120",156.34,"850",1.21,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15647982","181.111","200.251","320","29.683","100","10.826","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-",11.19,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11152521","129.08","228.161","320","34.985","100","4.458","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5803314","67.17","-","-","-","-",11.27,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","53568","0.62","10.16","50","2.35","35","1.27","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","602062.41","6.968","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","142625.93","1.65","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","130194.89","1.507","15.52","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","37234027.998","440.036","37.681","100","22.044","50","1.101","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","35826502.074","422.756","42.388","100","24.582","50","1.943","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","343280.969","3.973","215.325","550","12.668","400","2.782","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","555552","6.43","248.41","550","6.53","400","3.37","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","586656","6.79","212.99","550","3.48","400","2.5","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","795792","9.211","105.637","200","4.971","200","1.597","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","758350.5","8.777","47.655","200","7.954","200","8.049","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","140857.328","1.63","9.514","-","22.003","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1654449.125","19.149","49.076","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1082483.125","12.529","31.036","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3989984.75","46.18","79.923","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1773599.625","20.528","70.773","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3629332","42.035","54.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5770494","66.788","60.406","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1948126.75","22.548","38.364","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1761607.25","20.389","43.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","418579.625","4.845","59.788","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1445286.875","16.728","61.123","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2890370","120431.883","-","-","0.818","50","3.169","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3858005","44.653","31.502","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2218890","25.682","39.902","100","9.078","50","0.026","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","504797.031","5.842","31.341","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2433318","28.163","-","-","19.258","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7206832.5","83.412","42.307","100","1.918","50","4.749","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","708671.688","8.202","55.952","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5105660","59.094","40.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13696400","158.522","62.436","100","-","-","3.825","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1101620","12.966","-","-","1.287","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1351970","15.648","30.454","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3881704","44.927","18.864","50","1.181","35","0.232","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","166186.266","1.923","47.259","100","1.678","50","1.103","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","839554.688","9.717","125.003","300","8.1","100","39.736","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9568800","110.75","51.701","200","46.022","200","4.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1341.997","0.016","12.031","300","6.262","100","37.713","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","889193.625","10.292","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","210227.438","2.433","394.084","300","310.57","200","120.849","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10974416","127.019","67.285","120","4.112","100","1.889","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7358410.5","85.167","49.244","100","1.091","50","2.742","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","201067.125","2.327","4.95","300","0.356","100","0.972","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1321434.5","15.294","62.345","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1464976.38","16.96","171.837","200","42.531","50","3.668","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1403173.38","16.24","160.596","200","35.981","50","3.651","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3769473.5","43.63","76.177","80","23.166","30","1.108","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3033022","35.1","72.902","80","8.868","30","0.487","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","8105967","93.82","114.06","80","0.253","30","89.563","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3600633.75","41.67","76.827","80","13.987","30","0.887","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4662978.5","53.97","10.997","100","0","50","1.099","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2977799.75","35.026",8.6493,"100",0.3708,"50",15.5835,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1643618.75","19.023","65.766","250","5.429","80","1.567","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1981264.125","22.931","87.37","250","9.651","80","2.212","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1832806.75","21.213","79.714","250","7.567","80","2.201","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43996076","509.214","39.708","100","24.232","50","1.347","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7855313.5","90.918","229.59","320","9","100","4.16","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4839448.5","56.012","-","-","-","-",7.597,"20","正常"]