{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11737046","138.626","126.033","320","20.046","100","1.75","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15634842","183.501","107.352","320","41.893","100","0.478","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10556940","123.078","-","-","-","-",5.0769,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","10569888","122.337","-","-","-","-",2.2814,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","19320112","805004.688","-","-","-","-","2.142","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","634113.25","7.339","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","320680.031","3.712","0.712","320","0.848","100","163.315","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","659654.688","7.635","101.779","300","6.253","100","2.113","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1179360","13.65","38.08","200","0.62","200","1.22","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.06","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3219334","37.527","13.546","320","0.561","100","4.618","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12122339","142.32","192.923","320","23.81","100","0.33","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1366.75","0.016","-","-","-","-",1.6575,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6708767.5","77.648","-","-","-","-",1.1071,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3476297","40.568","79.388","200","22.27","50","5.791","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2901635","34.026","83.932","200","33.767","50","5.658","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3686113.75","43.009","79.342","200","27.698","50","4.956","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","940726.75","10.89","103.779","200","29.23","35","4.634","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","975188.5","11.29","108.712","200","13.337","35","6.083","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","896384.5","10.37","79.11","200","15.566","35","4.342","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2657537.25","30.76","117.933","200","15.756","35","0.477","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1942649.5","22.484","148.84","200","13.764","50","2.869","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1417713.5","16.409","139.499","200","6.804","50","2.501","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1507657.625","17.45","134.845","200","2.625","50","3.788","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3032640","35.1","21.5","200","13.46","35","4.95","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16853862","195.068","7.738","50","0.249","35","0.105","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","552967.431","6.555","33.384","50","6.173","35","39.68","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","13656964.167","165.444","22.026","50","0.328","35","0.264","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5623.43","0.066","0","50","13.765","35","42.139","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","90812.553","1.099","122.358","50","7.954","35","38.435","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39942400.32","1664266.68","25.745","50","0.004","35","0.134","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25760160","298.15","18.91","50","0.04","35","0.53","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37898496","438.64","25.43","50","0","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","2764396.294","31.995","124.011","50","0.063","35","13.524","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","36055088","419.108","25.688","50","0.359","35","0.086","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","38380796","444.635","20.154","50","2.307","35","0.153","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","175392","2.03",48.23,"120",0.77,"850",1.26,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15335322","177.492","212.395","320","42.25","100","11.787","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4032979.5","46.68","-","-","-","-",11.53,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10786982","124.849","217.759","320","36.186","100","5.27","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5746756.5","66.51","-","-","-","-",11.53,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","884736","10.24","11.63","50","2.76","35","1.32","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","356582.28","4.127","-","-","-","-",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","904548.6","10.47","-","-","-","-",0.14,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","39150.64","0.453","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59472030.966","702.598","39.176","100","20.207","50","2.174","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56521031.897","669.605","42.399","100","25.013","50","3.196","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","344564.062","3.988","249.562","550","12.754","400","7.604","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","552960","6.4","251.37","550","6.32","400","9.8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","593505","6.869","221.527","550","4.207","400","6.161","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1034010","11.968","117.499","200","5.028","200","0.345","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1108409.625","12.829","51.387","200","7.46","200","7.6","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","140550.797","1.627","9.282","-","19.211","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1604210.375","18.567","48.198","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","991013.75","11.47","32.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3910424.75","45.26","74.139","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1684952.75","19.502","74.66","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3422129.25","39.636","50.681","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6331117.5","73.328","59.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1996816.75","23.111","33.968","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1724428.125","19.959","43.976","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","420162.969","4.863","57.936","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1372045.25","15.88","57.152","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3001470","125061.476","-","-","0.846","50","3.986","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3667931.75","42.453","30.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2389900","27.661","42.972","100","8.537","50","0.251","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","520787.625","6.028","19.462","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2413005","27.928","-","-","21.58","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7268020.5","84.121","41.842","100","4.153","50","4.344","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","631749.5","7.312","53.448","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5031020","58.229","39.514","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12532500","145.152","55.156","100","-","-","3.927","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1120640","12.97","-","-","1.334","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1357520","15.712","34.736","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3888541.5","45.006","18.812","50","2.083","35","0.133","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","166649.953","1.929","47.504","100","2.226","50","1.109","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","868715.688","10.068","106.414","300","54.775","100","6.506","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1375.997","0.016","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","884654","10.239","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","76641.578","0.887","473.397","300","296.07","200","111.032","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11104002","128.518","41.5","120","5.432","100","1.765","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7332474.5","84.867","47.896","100","3.078","50","2.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","192512.438","2.228","5.52","300","0.349","100","0.953","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1337748.125","15.483","61.217","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1416457","16.39","169.786","200","44.492","50","3.844","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1370382.38","15.86","162.388","200","41.483","50","3.36","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3851569","44.58","75.045","80","7.991","30","1.392","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3289651.5","38.08","76.501","80","3.988","30","0.614","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","967572.25","11.2","62.309","80","20.194","30","12.772","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3759117.5","43.51","75.597","80","17.558","30","0.99","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4436398","51.347","14.588","100","8.977","50","1.075","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2933272.5","34.5",8.1768,"100",1.0255,"50",23.9206,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1675525","19.393","61.442","250","7.845","80","1.008","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1929102.5","22.328","78.234","250","9.124","80","2.382","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1825761.75","21.132","80.077","250","9.227","80","1.941","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44084592","510.238","40.667","100","25.86","50","1.516","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7633035","88.345","257.61","320","10.98","100","4.15","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-",7.784,"20","正常"]