{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3011.489","12.431","25","38.768","250","6.97","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","444.49","51.742","500","105.25","500","69.975","500","6.313","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.696","0.009","15","4.767","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","10.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","315.36","0.3","10","48.39","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","118.304","0.163","10","22.963","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.096","0.038","8","13.022","50","3.012","15","0.059","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","181.44","5.12","10","61.74","80","7.07","15","0.048","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","161.57","0.007","10","36.75","80","4.85","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","11.845","1.304","10","13.776","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","89.165","0.043","10","36.696","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.11","10","12.139","80","-","-","0.198","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","881.512","0.01","1.5","0.934","30","-","-","0.034","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3094.95","1.246","10","30.312","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","90.72","0.188","10","24.14","80","3.02","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1852.42","0.535","10","20.833","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","320.54","0.033","10","36.845","80","10.331","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","71.71","0.355","10","30.004","80","8.189","20","0.016","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.019","15","32.931","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","11.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.4","0.057","10","10.372","80","5.932","20","0.032","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","147.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","422.5","0.067","10","15.47","70","28.295","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10186.56","0.024","8.629","36.659","69.431","6.631","27.416","0.329","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","429.912","5.759","500","173.838","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","577.817","0.03","10","38.078","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","11.146","1.593","10","21.06","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.041","0.066","10","10.288","80","2.644","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1105.65","0.436","10","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.025","10","9.62","80","14.458","20","0.064","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1130.285","0.307","8","20.65","50","-","-","0.103","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","582.682","0.047","10","28.95","80","2.67","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1664.93","1.294","10","46.526","80","3.791","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","171.334","0.299","10","6.403","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","629.86","0.312","10","7.079","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.011","10","7.6","80","0.79","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.955","0.469","10","17.89","80","1.599","20","0.252","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","169.82","0.136","10","24.859","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.924","0.514","15","17.262","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","63.85","1.292","15","27.031","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","174.3","19.408","500","2.02","500","24.446","500","10.51","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.883","0.173","15","2.634","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","27.84","3.324","10","47.007","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1332.29","0.026","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.857","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3157.92","4.828","10","10.718","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.595","4.114","15","7.535","80","8.99","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","21.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","57.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.07","15","8.78","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","39.053","1.187","15","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","101","0.783","15","12.202","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","110.59","5.224","15","17.79","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","34.906","0.069","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","27.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","271","39.815","500","23.87","500","27.992","500","2.649","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","31.97","4.363","10","12.291","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.94","2.058","10","15.448","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.044","15","1.247","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","241.233","0.046","10","17.901","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.404","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","215.71","0.262","10","11.836","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0.288","0.423","10","17.06","80","-","-","0.086","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","200.661","0.028","10","7.072","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","155.693","0.223","10","5.765","80","3.349","20","0.033","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11981.09","0.636","10","28.443","80","6.11","15","0.139","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22846.75","28.757","1000","166.395","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","168330.688","0.025","5","11.485","40","8.636","15","0.186","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","167467.781","3.523","50","72.833","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","39.74","0.01","10","6.38","80","2.214","20","0.138","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","500.26","0.269","5","6.84","50","-","-","0.115","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","458.78","0.125","10","7.18","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","17.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","109656.29","0.198","2","9.66","40","6.167","15","0.156","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","114685.2","11.65","50","182.06","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","151.617","1.493","10","31.946","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","477.79","0.15","10","33.73","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","448.536","0.16","10","21.2","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","415.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.07","1.515","10","24.706","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","443.23","0.276","10","45.55","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","744","0.287","8","17.529","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","716.688","0.141","10","28.753","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","55","0.035","10","16.57","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","120.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","48.557","0.348","10","2.921","80","10.551","20","0.028","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","40.17","0.347","10","36.626","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.014","10","4.398","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","946.08","0.292","30","20.969","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","48.1","0.264","8","3.763","60","2.376","15","0.006","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.661","0.602","10","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","7.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1718.21","0.031","10","50.379","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","239.069","0.44","15","21.149","80","5.601","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","96.854","6.31","15","13.839","80","9.166","20","0.02","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","231","0.104","10","32.283","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.149","15","5.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.828","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","410.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63","0.019","10","4.755","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","503.021","0.081","10","8.572","80","1.639","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","45.533","0.006","10","13.061","80","3.653","20","0.121","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","22.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.213","8","17.717","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","0","0","45","0","500","0","70","0","8","停机"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1471.72","0.059","8","20.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","110.59","0.031","10","24.01","80","3.412","15","0.051","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","832.03","0.415","15","26.34","60","0.783","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","38.69","1.014","15","13.398","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.146","0.024","10","9.383","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.375","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4412.179","2.698","16","42.891","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","966.82","0.11","10","22.065","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","466.65","0.175","8","19.582","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","447.984","0.061","10","16.488","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","374.11","2.848","10","46.02","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","667.01","1.632","10","28.14","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","965.95","0.65","10","25.29","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","443.146","0.095","10","45.379","80","8.891","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","197.338","0.076","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18390.49","0.215","8","26.225","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9726.221","0.087","8","19.945","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","160.7","0.028","10","0.615","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","160.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","85.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","63.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","415.234","0.227","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","43.237","0.04","10","9.805","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","76.63","0.541","10","12.491","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","65.78","0.021","15","22.725","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","209.779","0.595","10","12.364","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","142.56","0.146","8","19","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","297.225","0.071","10","11.656","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","414.72","0.008","10","4.989","80","2.32","15","0.038","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","506.909","0.383","8","7.197","50","-","-","0.116","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","75.17","45.2","500","77.09","500","70.35","500","20.76","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.029","10","16.53","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","34.996","0.351","10","13.349","80","-","-","0.138","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","63.418","1.48","10","13.751","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","9.111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3872.843","0.215","2","24.357","40","-","-","0.032","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.132","0.09","15","30.369","80","-","-","0.062","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","355.45","0.16","10","18.457","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","32.918","0.221","10","11.896","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","9.5","0.235","10","4.404","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1278.72","1.628","10","63.22","80","4.475","15","0.046","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","112.617","0.006","10","4.223","80","1.355","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","77.984","0.031","10","2.241","80","1.914","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.097","0.01","15","7.902","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","106.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","159.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3341.09","0.097","8","24.884","50","9.963","15","0.158","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.966","1000","449.473","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","443.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","126.818","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","908.721","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","26.257","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","9.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","36.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","973.728","0.181","10","11.772","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1145.16","0.155","10","24.418","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","26.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","101.95","0.137","8","23.874","50","-","-","0.142","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","29.304","5.161","15","12.825","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","534.72","0.028","15","17.766","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.019","10","24.95","80","2.33","15","0.076","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1133.28","1.669","8","21.339","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","168.236","0.023","5","17.668","50","1.81","12","0.059","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.072","1.644","10","17.174","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","361","0.022","10","8.777","80","13.65","20","0.019","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","168.48","1.412","10","40.43","80","4.002","15","0.108","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","74.974","1.572","10","1.17","80","0.793","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.064","10","16.7","100","5.56","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","74.63","1.898","15","27.545","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","10.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.271","8","7","60","6.26","15","0.021","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6336.23","0.125","10","21.351","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","353.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108","0.033","10","25.5","80","1.473","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","214.27","0.095","10","26.17","80","-","-","-","-","正常"]