{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3416.599","16.425","25","43.889","250","10.037","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","361.62","56.842","500","141.59","500","101.892","500","6.177","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.842","0.01","15","13.64","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","355.1","0.092","10","44.33","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","227.965","0.154","10","28.711","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.714","0.009","8","15.086","50","2.118","15","0.071","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","231.55","6.37","10","47.73","80","7.5","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","0.344","10","13.96","80","4.47","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.597","0.758","10","14.226","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","118.022","0.07","10","37.52","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.273","10","12.808","80","-","-","0.255","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1229.467","0.01","1.5","1.154","30","-","-","0.035","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5652.644","2.242","10","34.975","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","492.48","0.497","10","21.92","80","2.52","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","641.95","0.508","10","17.041","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","394.85","0.048","10","38.412","80","10.089","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.07","0.196","10","32.15","80","8.146","20","0.021","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","11.462","0.023","15","31.627","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","18.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","40.867","0.111","10","8.533","80","6.07","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","179.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","436.32","0.056","10","9.33","70","0.738","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9703.15","0.032","8.629","34.346","69.431","7.559","27.416","0.276","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4022.352","2.669","500","162.924","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","616.982","0.011","10","3.464","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","38.102","1.755","10","17.97","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.207","0.03","10","11.188","80","2.878","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.369","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","819.05","0.204","10","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.024","10","7.618","80","11.143","20","0.083","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","940.55","0.544","8","25.09","50","-","-","0.122","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","653.702","0.082","10","30.08","80","2.36","15","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1080.86","0.961","10","40.987","80","3.89","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","239.601","0.228","10","12.309","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","618.62","0.845","10","8.983","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.01","10","6.37","80","0.81","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.944","0.496","10","15.845","80","1.527","20","0.271","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","125.02","0.046","10","27.167","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.86","0.299","15","16.648","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","47.347","2.706","15","38.845","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","195.29","9.477","500","1.98","500","17.659","500","9.79","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.99","0.093","15","2.145","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.393","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.12","2.487","10","47.389","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","4.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1299.46","0.029","8","5.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3309.98","5.937","10","9.214","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.214","2.873","15","9.767","80","5.816","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","53.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.508","15","11.72","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","56.419","0.102","15","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","75","0.457","15","15.506","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","50.11","4.668","15","19.35","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.464","0.346","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","199.19","38.912","500","17.75","500","19.716","500","1.096","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","2.868","10","7.117","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.12","1.855","10","15.736","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.044","15","1.247","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","213.414","0.028","10","17.402","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","246.704","0.248","10","11.627","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","82.248","0.183","10","15.431","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","328.597","0.294","10","1.522","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","157.075","0.102","10","15.881","80","4.695","20","0.045","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11701.15","0.021","10","22.981","80","5.25","15","0.156","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23857.63","20.142","1000","298.376","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","149317.203","0.063","5","8.37","40","7.031","15","0.192","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151768.688","4.71","50","91.858","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","27.65","0.006","10","11.75","80","2.328","20","0.145","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","539.14","0.618","5","13.4","50","-","-","0.098","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","438.91","0.07","10","7.176","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","103753.44","0.016","2","11.91","40","6.577","15","0.116","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","123271.92","13.17","50","199.42","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","169.043","1.591","10","29.832","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","461.38","0.111","10","26.08","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","503.808","0.218","10","32.83","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","367.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","59.62","1.162","10","23.376","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","518.4","5.232","10","48.99","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","868","0.149","8","8.603","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","158.371","1.708","10","31.171","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.039","10","18.77","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","115.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","99.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","59.443","0.37","10","4.834","80","8.783","20","0.026","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","45.88","0.353","10","22.163","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.675","0.013","10","4.427","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1078.27","0.377","30","21.937","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","20.606","0.039","8","4.098","60","2.05","15","0.006","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.624","0.576","10","9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1571.29","0.098","10","48.588","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","286.502","0.774","15","21.892","80","5.629","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","52.099","9.355","15","16.074","80","11.323","20","0.077","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","257","0.106","10","35.593","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","10.37","0.041","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","367.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","79","0.008","10","5.007","80","-","-","0.014","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.036","10","8.475","80","2.41","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","89.683","0.027","10","16.733","80","7.112","20","0.155","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.217","8","20.666","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","346","0.064","45","61.681","500","2.85","70","1.5","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1445.67","0.017","8","18","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","81.22","0.025","10","23.62","80","2.924","15","0.052","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","532.22","0.544","15","28.01","60","0.896","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","23.221","2.215","15","17.414","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.578","0.022","10","10.082","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4523.656","2.905","16","39.271","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","947.81","0.862","10","27.319","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","664.58","1.082","8","22.047","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","60.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","476.41","0.055","10","16.108","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","425.09","2.141","10","44.7","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","677.38","5.255","10","40.42","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","841.54","0.229","10","25.54","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","644.026","0.162","10","45.334","80","10.716","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","104.026","0.074","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13706.701","0.235","8","26.054","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9497.693","0.161","8","23.589","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","168.48","0.033","10","0.517","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","57.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","55.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","368.16","1.051","8","4.69","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.034","10","10.371","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.06","0.767","10","11.917","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","75.43","0.914","15","29.834","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","177.206","0.184","10","13.886","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","102.82","0.119","8","14.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","367.628","0.076","10","12.967","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","373.25","0.039","10","16.742","80","2.77","15","0.055","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","496.454","0.937","8","27.686","50","-","-","0.291","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","29.38","54.22","500","88.36","500","81.48","500","21.79","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","56.16","0.034","10","16.45","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","41.297","0.327","10","32.731","80","-","-","0.24","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.605","1.631","10","18.078","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","52.687","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2780.654","0.259","2","25.37","40","-","-","0.067","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.73","0.12","15","33.345","80","-","-","0.061","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","394.157","0.02","10","20.128","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","22.032","0.306","10","64.011","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","132.19","0.05","10","3.715","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1253.66","3.014","10","58.942","80","5.718","15","0.044","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","77.881","0.01","10","3.247","80","1.025","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","63.024","0.03","10","1.764","80","0.912","20","0.005","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","48.893","0.271","15","2.475","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","129.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","200.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3328.99","0.024","8","21.77","50","9.3","15","0.136","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","39.472","1000","412.197","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","423.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","119.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","937.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","145.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","27.829","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1047.686","0.521","10","15.864","80","-","-","0.078","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1216.35","0.085","10","24.189","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","31.97","0.02","8","15.804","50","-","-","0.15","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","26.498","1.001","15","39.747","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1187.76","0.021","15","13.305","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","316.22","0.017","10","24.5","80","2.97","15","0.09","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","984.435","1.439","8","19.695","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","217.695","0.046","5","9.612","50","4.01","12","0.043","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.006","0.803","10","28.132","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","365","0.041","10","8.326","80","11.19","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","20.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","276.48","1.033","10","34","80","4.133","15","0.066","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","86.629","3.991","10","0.798","80","2.13","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.028","10","6","100","5.11","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","92.21","0.384","15","21.704","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","28.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","75.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.027","8","2.6","60","2.83","15","0.006","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8326.8","0.072","10","19.213","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","320.492","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.02","10","28.5","80","1.09","15","0.02","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","281.66","0.146","10","14.09","80","-","-","-","-","正常"]