{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12882558","151.232","115.198","320","34.476","100","0.934","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16138468","189.349","112.508","320","38.959","100","4.527","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8158411","95.053","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6383760.5","73.886","-","-","-","-",2.3063,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15852340","183.476","-","-","-","-","3.437","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","454496.25","5.26","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","99329.445","1.15","120.027","320","108.012","100","89.487","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662223.75","7.665","87.211","300","5.578","100","2.104","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1258848","14.57","24.41","200","0.59","200","1.18","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","1.81","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3291443.75","38.367","13.459","320","3.022","100","3.448","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11776777","142.232","193.759","320","32.511","100","0.349","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","584101.25","6.76","-","-","-","-",2.2231,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7156769.5","82.833","-","-","-","-",1.1061,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3351039","39.097","75.65","200","16.995","50","6.15","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3174605.75","37.054","78.746","200","24.011","50","6.702","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3644663.75","42.54","82.691","200","15.006","50","5.214","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","929864","10.76","106.971","200","29.72","35","4.216","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1418159.63","16.41","125.307","200","23.375","35","85.062","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","896332.81","10.37","102.813","200","22.061","35","1.427","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2794841.25","32.35","117.762","200","23.725","35","0.482","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2050448.5","23.732","128.594","200","16.428","50","3.08","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1482448.625","17.158","125.762","200","6.609","50","2.719","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1467045.625","16.98","128.369","200","8.271","50","3.747","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2788992","32.28","23.85","200","17.6","35","4.55","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12096","0.14","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","18220896","210.89","8.928","50","0.181","35","0.212","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","476843.73","5.643","33.65","50","1.955","35","37.204","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","23738292.559","283.526","22.044","50","0","35","0.245","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8150.373","0.095","92.735","50","0","35","182.538","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","124.324","0.002","19.096","50","14.669","35","44.131","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24768348.48","1032014.52","19.072","50","0.008","35","0.322","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37684595.52","436.164","25.948","50","0.001","35","0.413","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","217719.36","2.52","0.25","50","0.01","35","0.4","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","45719470.901","529.161","25.57","50","0.009","35","0.102","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42795828","495.722","24.743","50","0.073","35","0.096","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","825899.938","9.564","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","169344","1.96",46.18,"120",0.98,"850",1.29,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15194371","175.861","214.782","320","27.196","100","12.32","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4099447.5","47.45","-","-","-","-",11.3,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9708532","112.367","190.054","320","28.908","100","5.347","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5563752","64.4","-","-","-","-",11.66,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","964224","11.16","14.51","50","2.08","35","1.09","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","0","0","-","-","-","-",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","50451.6","2102.15","1.92","150","-","-","5.48","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61234247.706","723.339","40.434","100","24.355","50","1.536","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56905361.083","673.934","43.88","100","23.226","50","2.991","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","350716.5","4.059","281.822","550","12.874","400","6.686","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","547776","6.34","220.02","550","5.86","400","9.59","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","572092","6.621","188.426","550","4.419","400","6.337","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","813480","9.415","129.432","200","7.23","200","0.41","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","788166.062","9.122","40.25","200","10.7","200","5.764","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","143831.781","1.665","8.42","-","21.17","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1741857.75","20.16","52.747","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","910565","10.539","35.278","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4067304","47.075","64.685","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1880925.375","21.77","71.495","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3774164.25","43.682","55.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6197218.5","71.727","58.787","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2202193.25","25.488","35.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1647774.75","19.072","43.596","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1264284.875","14.633","62.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1415648.875","16.385","57.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2947620","122817.602","-","-","1.575","50","4.268","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3975292.5","46.01","17.738","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2306540","26.695","45.184","100","11.194","50","0.538","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","521710.438","6.038","23.67","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2418284.5","27.989","-","-","22.286","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5896834","68.25","39.112","100","2.27","50","4.445","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","507254.438","5.871","52.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5459860","63.192","38.518","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4193230","48.533","54.669","100","-","-","3.804","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1109220","12.838","-","-","0.313","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3822482","44.242","19.812","50","2.488","35","0.201","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9899530","114.578","51.056","100","1.44","50","0.3","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","845870.75","9.79","81.728","300","7.506","100","6.212","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9004608","104.22","53.743","200","27.385","200","4.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1222.509","0.014","71.572","300","0","100","59.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","877176.125","10.152","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3733513.75","43.212","112.572","300","2.367","200","2.179","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11029910","127.661","51.93","120","3.137","100","1.51","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7381318.5","85.432","46.623","100","0","50","2.421","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","216999.062","2.512","39.426","300","0.014","100","0.999","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1383788.75","16.016","65.975","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1456363.63","16.86","165.43","200","45.937","50","3.742","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1381980.63","15.99","159.017","200","46.581","50","3.988","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2041699","23.63","102.002","80","1.57","30","6.467","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3110150.5","36","75.137","80","4.85","30","0.626","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3198959.75","37.03","74.569","80","7.483","30","2.389","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3531910.75","40.88","76.047","80","10.619","30","1.002","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4341253.5","50.246","25.101","100","2.025","50","1.619","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3119237.25","36.642",7.5167,"100",0.6549,"50",7.7269,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1753381.25","20.294","60.208","250","11.439","80","0.939","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1909686.125","22.103","61.635","250","9.76","80","2.773","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1834772.375","21.236","57.42","250","4.203","80","1.813","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48222576","558.132","41.229","100","24.959","50","1.539","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7478638.5","86.558","143.7","320","11.68","100","4.25","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3418204.25","39.563","-","-","-","-",7.491,"20","正常"]