{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2714.388","12.595","25","38.15","250","14.779","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","410.67","76.242","500","148.57","500","102.49","500","7.453","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.366","0.011","15","16.676","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","370.66","1.105","10","40.66","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","68.869","1.102","10","30.659","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.91","0.063","8","11.951","50","3.908","15","0.046","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","182.3","5.69","10","53.17","80","6.96","15","0.05","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","209.95","0.122","10","26.75","80","2.44","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.294","0.062","10","13.548","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","79.574","0.05","10","34.775","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.003","10","14.755","80","-","-","0.212","1","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1115.96","0.008","1.5","2.884","30","-","-","0.031","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2316.647","0.266","10","18.9","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","163.3","0.22","10","25.43","80","3.14","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1199.23","0.262","10","14.92","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","442.37","0.448","10","23.475","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","279.07","0.038","10","38.508","80","11.052","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","57.02","0.564","10","35.752","80","6.23","20","0.022","1","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.019","15","34.286","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","11.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.584","0.196","10","9.675","80","5.12","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","203.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","412.13","0.048","10","9.25","70","1.105","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8787.89","0.086","8.629","37.574","69.431","7.681","27.416","0.218","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3843.768","15.211","500","228.786","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","555.803","0.263","10","10.085","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","47.779","1.504","10","26.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","6.328","0.04","10","12.143","80","2.523","10","0.006","0.5","停机"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.552","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","899.18","0.212","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.03","10","9.857","80","12.175","20","0.073","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","207.36","0.124","8","21.85","50","-","-","0.097","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","653.098","0.041","10","30.15","80","3.63","15","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1753.06","2.493","10","62.924","80","4.963","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","285.755","1.841","10","15.341","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","857.95","0.568","10","12.414","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.01","10","7.52","80","0.67","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","21.082","0.156","10","18.63","80","1.459","20","0.254","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","125.51","0.033","10","15.124","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.699","0.326","15","13.504","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","84.067","1.972","15","31.749","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","71.11","36.272","500","26","500","41.715","500","10.3","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.96","0.03","15","1.257","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.76","1.505","10","56.234","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","4.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1397.09","0.022","8","4.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","34.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3083.62","7.231","10","10.302","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.051","0.694","15","7.838","80","3.205","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","28.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.094","15","13.91","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","41.818","1.592","15","16.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","108","2.388","15","26.844","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","161.57","3.587","15","22.25","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.464","1.499","15","18.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","246.8","42.551","500","29.7","500","47.51","500","2.057","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.151","10","7.953","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.24","1.965","10","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","35.444","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","178.599","0.011","10","15.558","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","241.106","0.25","10","9.77","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.434","10","12.449","80","-","-","0.088","0.5","停机"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","33.869","0.035","10","7.671","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","193.536","0.565","10","6.098","80","4.379","20","0.021","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12701.66","0.399","10","41.412","80","4.67","15","0.055","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19830.53","12.562","1000","418.502","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","144199.484","0.072","5","9.576","40","8.021","15","0.152","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","147749.953","4.544","50","61.058","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.008","10","8.94","80","1.548","20","0.101","0.5","停机"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","596.16","0.409","5","10.33","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","451.01","0.075","10","7.148","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","53.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76908.96","0.02","2","11.97","40","8.236","15","0.148","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81413.52","16.15","50","270.76","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","162.069","1.48","10","13.314","80","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","372.38","0.13","10","33.85","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","539.4","0.221","10","23.22","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","421.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","57.89","1.125","10","16.385","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","594.43","3.08","10","61.2","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","732","0.15","8","8.969","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","457.92","3.577","10","34.219","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","43","0.034","10","16.05","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","42.422","0.332","10","5.561","80","7.919","20","0.011","1","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","74.32","1.506","10","21.012","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","24.883","0.011","10","6.071","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1021.25","4.111","30","26.499","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","33.202","0.014","8","3.2","60","2.292","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.488","0.082","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1602.11","0.052","10","42.54","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","124.33","0.282","15","25.564","80","4.753","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","120.355","7.483","15","10.823","80","9.526","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","239","0.157","10","33.686","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.033","15","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","425.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.115","10","5.764","80","-","-","0.014","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","646.099","0.076","10","16.59","80","1.414","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","20.909","0.009","10","11.326","80","6.665","20","0.243","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","21.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","23.94","0.213","8","19.518","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","270","1.081","45","37.724","500","4.28","70","0.96","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1270.68","0.053","8","18.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","84.67","0.254","10","18.22","80","4.091","15","0.116","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","451.87","0.313","15","29.11","60","1.052","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","14.601","1.799","15","13.667","80","-","-","-","-","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.971","0.019","10","8.811","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4564.874","1.99","16","48.281","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","110.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","869.18","0.623","10","25.839","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","455.36","4.268","8","20.569","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","6.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","397.872","0.066","10","21.834","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","355.97","5.626","10","44.76","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","749.95","5.291","10","42.96","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1076.54","0.325","10","21.04","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1014.163","1.128","10","44.191","80","13.223","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","101.952","0.072","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13853.02","0.261","8","24.501","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9780.739","0.14","8","31.746","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","110.59","0.054","10","0.406","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","110.59","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.04","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.47","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","55.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","468.229","1.187","8","3.645","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.058","0.027","10","2.309","80","-","-","-","-","停机"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","35.95","0.373","10","9.052","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","53.57","0.155","15","30.35","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","91.58","0.07","8","16.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","263.33","0.074","10","12.255","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","334.37","0.008","10","4.482","80","1.52","15","0.028","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","586.656","0.075","8","12.382","50","-","-","0.28","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","76.9","114.05","500","109.27","500","137.11","500","21.25","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","59.62","0.029","10","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54.493","0.104","10","11.761","80","-","-","0.094","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","77.501","2.813","10","16.071","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","38.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3242.453","0.82","2","23.734","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.772","1.006","15","33.242","80","-","-","0.094","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","355.536","0.095","10","26.047","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.882","0.492","10","8.621","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","97.63","0.266","10","4.06","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","484.7","1.648","10","63.012","80","4.732","15","0.019","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","78.849","0.056","10","0.332","80","0.235","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","114.416","0.008","10","2.078","80","0.024","20","0.008","1","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.446","0.146","15","2.51","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","100.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","208.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3033.5","0.027","8","19.004","50","9.747","15","0.225","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.478","1000","440.286","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","406.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","82.313","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","784.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","40.988","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","116.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","24.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","944.784","2.843","10","10.515","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1233.97","0.062","10","30.506","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","19.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","68.26","0.195","8","11.511","50","-","-","0.06","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","29.822","5.333","15","6.314","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1409.52","0.066","15","16.026","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0.86","0.006","10","24.64","80","2.48","15","0.088","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1083.051","1.076","8","16.442","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","-0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","171.692","0.021","5","7.51","50","6.27","12","0.043","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.885","0.202","10","27.852","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","356","0.067","10","6.14","80","13.78","20","0.011","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","223.78","0.53","10","30.38","80","1.854","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","117.684","0.346","10","0.84","80","0.592","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.028","10","7.2","100","5.43","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","111.83","4.839","15","34.828","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","65.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8226.403","0.08","10","20.072","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","249.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","90.72","0.194","10","19","80","1.439","15","0.03","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","254.02","0.433","10","29.53","80","-","-","-","-","正常"]