{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11628994","138.412","104.311","320","27.857","100","4.279","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14724241","182.82","122.916","320","26.244","100","4.953","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7214378.5","84.544","-","-","-","-",5.3724,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6527975","75.555","-","-","-","-",2.2973,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","8988894","104.038","-","-","-","-","1.771","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","583156.5","6.75","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","317797.5","3.678","135.169","320","122.92","100","51.168","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","655162.938","7.583","81.454","300","5.48","100","2.087","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1184544","13.71","19.16","200","0.65","200","1.12","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","5979779","70.013","237.198","320","31.14","100","4.374","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11868545","138.283","201.759","320","31.748","100","0.333","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","5196770","60.148","-","-","-","-",2.0577,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7353531","85.11","-","-","-","-",1.1197,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3182303.5","37.146","81.719","200","18.725","50","6.179","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2197931","25.608","77.268","200","20.992","50","6.477","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2744239.25","32.011","81.67","200","20.944","50","5.345","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","983164.44","11.38","112.701","200","7.15","35","4.529","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","890103.31","10.3","79.784","200","9.356","35","66.4","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","841578.25","9.74","111.578","200","20.994","35","1.489","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3069864","35.53","115.988","200","24.183","35","0.558","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2052348.875","23.754","131.426","200","25.355","50","3.131","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1415154.375","16.379","125.858","200","8.402","50","2.771","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1517860.375","17.568","124.93","200","7.241","50","3.847","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","60480","0.7","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","5184","0.06","0.73","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","838201.282","9.912","54.216","50","6.867","35","41.497","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","26004177.581","310.151","21.636","50","0.013","35","0.261","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10514.058","0.124","15.779","50","0","35","51.506","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","34.032","0","27.918","50","12.007","35","45.898","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38641199.04","1610049.96","26.135","50","0.001","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","6552887.04","75.844","5.504","50","0.016","35","0.713","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","126161.28","1.46","0.1","50","0","35","0.47","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","45679294.35","528.696","25.655","50","0.076","35","0.103","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","9569491","110.798","484.632","50","32.234","35","35.993","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","21930650","254.079","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","27648","0.32",42.96,"120",1.45,"850",1.27,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15303345","177.122","208.978","320","25.624","100","10.367","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3883343.25","44.95","-","-","-","-",11.04,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9717865","112.475","201.989","320","28.399","100","6.396","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5025894.5","63.46","-","-","-","-",11.61,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","740448","8.57","5.58","50","3.34","35","1.36","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","0","0","-","-","-","-",0.04,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","59101.68","2462.57","1.52","150","-","-","4.89","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","14198905.058","167.59","140.925","100","1026.195","50","1944.05","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","577119.749","6.81","12.15","100","74.884","50","105.415","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","344475.406","3.987","276.923","550","12.186","400","6.621","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","552960","6.4","253.78","550","6.95","400","9.91","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","564202","6.53","212.093","550","4.066","400","6.237","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","927585","10.736","129.116","200","8.217","200","0.386","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","968148.812","11.205","55.949","200","13.252","200","5.926","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","144088.562","1.668","8.996","-","22.036","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2065137.375","23.902","52.832","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","922585.062","10.678","35.43","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4067370.75","47.076","65.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1595627.5","18.468","73.469","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4209232.5","48.718","51.235","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5883326","68.094","59.537","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1970448.375","22.806","36.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1787602.125","20.69","46.113","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1257534","14.555","65.486","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1358179.25","15.72","62.259","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2823250","117635.391","-","-","1.171","50","5.338","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3811410.75","44.114","32.514","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2169940","25.116","41.51","100","14.916","50","0.505","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","511247.969","5.917","27.408","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2420250","28.012","-","-","19.003","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5893071","68.207","42.406","100","3.544","50","4.226","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","454377.938","5.259","48.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5291830","61.248","36.366","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4494480","52.02","53.355","100","-","-","3.722","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1105570","12.796","-","-","2.714","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3908016.5","45.232","18.787","50","1.922","35","0.222","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9729874","112.614","46.555","100","1.568","50","0.299","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","859313.438","9.946","83.658","300","5.255","100","6.349","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9151488","105.92","78.766","200","43.27","200","3.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1220.258","0.014","31.434","300","3.42","100","67.071","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","878092.625","10.163","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3486449","40.352","122.5","300","2.296","200","2.194","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10892650","126.072","57.785","120","3.105","100","1.622","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7324719.5","84.777","45.635","100","0","50","2.508","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","219751.328","2.543","3.935","300","0.001","100","1.006","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1374588.875","15.91","64.078","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1494984.88","17.3","176.519","200","41.185","50","4.41","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1438045.88","16.64","165.023","200","37.575","50","3.878","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2197521.75","25.43","61.757","80","4.195","30","5.594","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3174078.5","36.74","75.034","80","6.32","30","0.536","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3191436.25","36.94","76.421","80","7.22","30","1.596","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3445516.5","39.88","76.04","80","10.622","30","1.011","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3578209.5","41.414","20.567","100","0.932","50","1.317","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3253522.5","38.133",6.6038,"100",0.444,"50",5.6659,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1739540.625","20.134","73.777","250","11.804","80","0.929","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1899629.25","21.986","78.264","250","9.198","80","2.595","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1846713.25","21.374","74.86","250","8.498","80","2.131","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48695192","563.602","40.218","100","26.101","50","1.507","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7985326","92.423","158.47","320","9.99","100","4.38","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3230519.75","37.39","-","-","-","-",7.6,"20","正常"]