{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2668.234","7.778","25","36.581","250","14.61","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","430.83","51.354","500","60.42","500","82.251","500","9.844","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.624","0.009","15","2.264","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","332.64","0.064","10","42.7","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","24.964","0.148","10","28.882","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.317","0.031","8","13.142","50","6.512","15","0.061","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","231.55","6.66","10","45.8","80","8.21","15","0.051","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","234.14","0.022","10","28.36","80","1.96","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.35","10","14.285","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","79.142","0.027","10","32.892","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.001","10","15.517","80","-","-","0.208","1","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","893.28","0.006","1.5","2.891","30","-","-","0.032","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2558.338","0.182","10","20.053","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","2.28","10","24.46","80","4.2","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","959.04","0.042","10","14.024","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","411.26","0.259","10","25.48","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","321.41","0.049","10","39.526","80","0.138","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","59.62","0.748","10","30.323","80","6.854","20","0.018","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.668","15","1.502","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","17.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","11.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.009","10","8.979","80","5.97","20","0.013","1","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","161.57","0.182","10","7.77","70","1.339","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8296.85","0.045","8.629","40.003","69.431","8.725","27.416","0.269","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3828.408","7.773","500","327.323","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","440.139","0.179","10","10.588","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.382","1.583","10","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.014","10","10.562","80","2.669","10","0.006","0.5","停机"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","810.82","0.181","10","27.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.027","10","9.337","80","13.389","20","0.066","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","183.427","0.184","8","18.75","50","-","-","0.128","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","592.618","0.113","10","28.13","80","8.43","15","0.021","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1824.77","1.495","10","58.599","80","4.303","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0.936","1.553","10","19.038","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","638.5","0.294","10","8.808","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","6.3","80","0.78","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.981","0.474","10","12.007","80","1.994","20","0.325","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","142.66","0.055","10","12.667","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.182","15","4.344","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","59.702","4.94","15","28.382","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","112.06","31.067","500","1.96","500","41.62","500","10.43","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.015","15","1.42","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.24","2.551","10","42.631","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","758.59","0.022","8","26.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2735.42","5.888","10","10.629","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.845","1.428","15","6.442","80","5.832","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","36.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.161","15","7.08","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","37.757","1.466","15","22.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","30","1.398","15","18.476","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","146.88","1.278","15","10.96","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.76","1.436","15","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","301.94","26.648","500","21.59","500","91.95","500","2.297","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.861","10","10.861","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.67","0.132","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","97.702","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","192.528","0.09","10","17.871","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","163.806","0.25","10","9.339","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","59.736","0.711","10","11.461","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","20.356","0.54","10","0.217","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","195.782","0.065","10","7.814","80","2.815","20","0.03","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9777.02","0.14","10","37.648","80","3.8","15","0.142","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21021.98","11.804","1000","416.338","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","137672.281","0.048","5","7.27","40","8.153","15","0.179","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","147857.016","5.665","50","100.558","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","91.58","0.008","10","10.24","80","1.625","20","0.119","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","527.04","0.18","5","12.54","50","-","-","0.059","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","124.42","0.135","10","6.949","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87085.15","0.021","2","9.98","40","8.455","15","0.145","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84346.32","19.91","50","244.51","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","169.955","1.601","10","20.253","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","216.86","0.254","10","32.73","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","430.536","0.211","10","21.41","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","357.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","45.79","1.611","10","13.193","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","9.5","0.361","10","12.95","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","309","0.156","8","10.371","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","302.832","3.349","10","35.596","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","48","0.025","10","15.16","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","95.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.901","0.217","10","5.427","80","8.871","20","0.009","1","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","48.04","1.133","10","17.686","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.01","10","3.772","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","965.95","0.332","30","27.11","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","39.523","0.03","8","4.643","60","3.83","15","0.016","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","34.474","0.072","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1394.76","0.123","10","68.2","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","130.637","0.233","15","22.61","80","3.151","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","132.97","8.72","15","15.202","80","10.64","20","0.057","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","168","0.138","10","36.193","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.037","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","350.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63","0.011","10","2.534","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.075","10","8.775","80","3.519","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","60.826","0.025","10","7.98","80","2.845","20","0.152","0.5","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","19.166","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","145.63","0.192","8","19.313","50","-","-","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.14","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","358","0.898","45","37.263","500","43.87","70","3.16","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","978.34","0.082","8","20.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","2.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","50.11","0.087","10","8.89","80","2.866","15","0.068","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","412.99","0.366","15","30.18","60","0.761","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","0.802","15","10.192","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.034","10","5.7","80","-","-","0.008","0.5","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.52","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","3392.259","0.82","16","22.708","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.802","10","15.225","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","253.17","0.738","8","23.196","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","32.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","288.058","0.163","10","14.566","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","0","5.701","10","45.6","80","-","-","-","-","停机"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","367.2","0.737","10","37.59","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","647.14","0.451","10","27.74","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1078.963","1.457","10","44.182","80","9.825","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","127.786","0.069","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12805.863","0.204","8","27.073","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12741.149","0.153","8","31.058","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","159.84","0.01","10","0.512","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","34.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","285.7","1.62","8","12.954","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.88","0.673","10","6.783","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","58.4","0.225","15","23.62","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","49.939","0.215","10","8.573","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","107.14","0.092","8","8.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","137.73","0.158","10","12.548","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","398.3","0.006","10","7.038","80","1.69","15","0.023","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","103.334","0.078","8","8.479","50","-","-","0.138","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","59.62","34","500","54.75","500","56.54","500","19.11","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.052","10","16.82","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.03","10","2.652","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","42.768","3.157","10","17.27","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","2.129","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2164.692","1.459","2","112.44","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.283","0.079","15","32.376","80","-","-","0.045","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","192.413","0.518","10","23.083","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.867","0.427","10","10.055","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","157.25","0.088","10","5.013","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1556.93","0.479","10","55.461","80","3.02","15","0.09","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.061","0.03","10","0.449","80","0.321","20","0.003","1","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.008","10","1.776","80","0.024","20","0.004","1","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.112","0.212","15","3.618","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","52.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","54.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3108.67","0.126","8","15.642","50","9.107","15","0.2","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.546","1000","521.328","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","277.828","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","75.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","598.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","62.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","14.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","557.366","1.077","10","11.847","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1260.64","0.28","10","28.881","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","26.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","96.77","0.444","8","14.809","50","-","-","0.17","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","24.183","6.884","15","2.181","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","435.84","2.621","15","21.647","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.004","10","22.4","80","2.48","15","0.106","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1209.659","2.821","8","29.421","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","148.001","0.066","5","15.143","50","4.69","12","0.039","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","5.875","0.253","10","24.714","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","249","0.182","10","10.754","80","10.5","20","0.035","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","141.7","0.613","10","33.8","80","2.619","15","0.051","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","58.325","0.343","10","0.893","80","1.159","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.03","10","7.6","100","5.34","50","-","-","停机"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","60.5","0.338","15","6.167","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","101.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7642.512","0.075","10","19.554","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","260.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.307","10","19.5","80","1.585","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","135.65","0.157","10","21.31","80","-","-","-","-","正常"]