{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3016.629","7.703","25","34.958","250","12.264","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","474.58","58.589","500","63.86","500","68.848","500","9.956","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.837","0.009","15","3.145","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","348.19","0.168","10","51.43","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","25.718","0.156","10","28.024","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.515","0.062","8","11.329","50","6.391","15","0.048","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","148.61","5.52","10","36.46","80","7.69","15","0.052","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.022","10","28.76","80","2.1","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.817","0.218","10","14.694","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","70.157","0.024","10","34.091","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.001","10","15.534","80","-","-","0.208","1","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1010.417","0.005","1.5","2.746","30","-","-","0.025","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3806.602","0.199","10","21.867","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","236.74","2.498","10","22.29","80","4.59","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","509.76","0.045","10","12.774","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","376.7","0.159","10","25.044","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","457.92","0.039","10","39.191","80","0.224","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","64.8","0.827","10","28.617","80","7.164","20","0.018","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.702","15","1.424","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.586","0.076","10","9.61","80","4.996","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","214.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","267.84","0.032","10","10.81","70","1.158","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9582.44","0.043","8.629","39.956","69.431","8.065","27.416","0.274","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4007.784","6.808","500","306.857","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","584.211","0.802","10","22.061","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","14.774","1.725","10","9.42","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.448","0.012","10","9.516","80","2.975","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","769.56","0.154","10","123.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.022","10","11.584","80","13.741","20","0.068","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","446.774","0.201","8","20.09","50","-","-","0.137","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","609.552","0.066","10","27.99","80","3.47","15","0.026","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2297.38","1.8","10","56.382","80","4.356","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","114.074","1.553","10","19.038","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","675.65","0.363","10","8.206","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.013","10","6.52","80","0.78","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","13.91","0.093","10","14.559","80","1.668","20","0.32","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","230.53","0.031","10","17.506","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","1.229","15","9.144","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","7.085","2.69","15","23.651","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","150.17","11.251","500","1.91","500","21.513","500","7.28","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.857","0.016","15","1.99","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","85.68","3.62","10","40.659","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1740.96","0.025","8","29.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2713.82","4.59","10","9.572","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","32.918","1.989","15","7.518","80","6.965","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","46.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.141","15","12.48","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","43.114","1.699","15","26.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","91","1.586","15","26.556","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","250.56","0.882","15","10.12","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.218","1.103","15","10","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","321.79","27.95","500","22.94","500","85.9","500","1.526","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.91","10","8.798","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.04","0.169","10","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","97.702","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","239.653","0.005","10","28.175","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","187.951","0.243","10","10.429","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","51.648","0.77","10","4.136","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","12.16","0.549","10","4.559","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","160.963","0.413","10","11.228","80","3.356","20","0.037","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10220.26","0.611","10","40.471","80","2.94","15","0.162","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21068.64","11.383","1000","418.86","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","141981.938","0.132","5","7.349","40","9.273","15","0.178","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151647.859","4.635","50","114.333","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","48.38","0.01","10","19.35","80","1.571","20","0.161","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","512.35","0.205","5","13.51","50","-","-","0.076","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","401.76","0.165","10","6.976","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","13.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73185.12","0.229","2","11.06","40","6.816","15","0.181","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","74839.44","20.6","50","267.2","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","136.918","1.521","10","12.631","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","406.08","0.131","10","47.41","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","519.864","0.227","10","28.86","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","371.485","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","40.61","1.954","10","16.375","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","351.65","2.707","10","27.69","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","601","0.152","8","11.47","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","800.582","0.396","10","30.661","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","55","0.034","10","16.52","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","62.035","0.266","10","5.672","80","8.356","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","60.15","0.56","10","15.629","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","22.118","0.012","10","4.129","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","982.37","0.028","30","29.047","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","22.349","0.028","8","3.114","60","1.856","15","0.007","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.896","0.07","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1430.61","0.245","10","30.7","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","332.813","0.494","15","26.166","80","9.143","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","138.586","8.916","15","15.421","80","10.933","20","0.054","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","231","0.936","10","48.411","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.043","15","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","381.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.035","10","6.399","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","466.56","0.156","10","10.083","80","3.832","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","69.898","0.018","10","16.224","80","6.481","20","0.254","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","22.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","142.46","0.192","8","19.313","50","-","-","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","374","1.034","45","35.725","500","48.99","70","3.65","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1556.64","0.098","8","26","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","39.74","10.86","10","19.28","80","3.203","15","0.201","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","494.21","0.53","15","30.76","60","1.276","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","21.366","1.167","15","11.552","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.034","10","5.7","80","-","-","0.008","0.5","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.613","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4538.934","1.334","16","40.423","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","459.65","0.233","10","19.032","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","503.53","0.386","8","25.415","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","564.278","0.23","10","30.79","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","3.46","5.701","10","45.6","80","-","-","-","-","停机"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","606.53","3.015","10","33.3","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","913.25","2.182","10","29.68","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","869.184","1.346","10","45.201","80","8.74","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","123.034","0.069","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13279.93","0.165","8","27.975","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12883.622","0.144","8","30.821","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","159.84","0.009","10","0.346","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","124.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","385.142","1.767","8","14.468","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","41.49","0.608","10","4.089","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","57.11","0.138","15","24.848","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","88.387","0.193","10","11.249","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","186.62","0.256","8","17.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","303.028","0.111","10","13.781","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","396.58","0.006","10","6.962","80","1.62","15","0.026","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","215.309","0.074","8","10.597","50","-","-","0.18","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","20.74","33.31","500","55.45","500","57.14","500","19.88","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.031","10","25.78","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.048","0.058","10","8.348","80","-","-","0.126","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","57.802","3.721","10","28.686","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","11.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2788.9","0.853","2","65.667","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.019","0.104","15","31.853","80","-","-","0.061","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","322.618","0.79","10","25.833","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.35","0.545","10","22.033","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","168.48","0.058","10","3.945","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1604.45","0.234","10","58.845","80","2.499","15","0.051","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","77.912","0.083","10","0.264","80","0.566","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.008","10","1.774","80","0.024","20","0.004","1","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.721","0.013","15","2.212","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","97.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","87.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3316.03","0.022","8","17.957","50","7.803","15","0.121","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.462","1000","372.532","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","304.854","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","106.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","788.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","111.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","19.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","785.635","0.802","10","12.003","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1188.16","0.077","10","30.609","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","18.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","108.86","0.431","8","3.418","50","-","-","0.142","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.569","4.267","15","3.452","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","215.52","6.3","15","28.423","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.004","10","22.4","80","2.48","15","0.106","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1832.572","1.092","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","171.244","0.066","5","16.308","50","4.962","12","0.032","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.048","0.039","10","24.951","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","322","0.811","10","9.214","80","12.62","20","0.019","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","155.52","0.497","10","33.6","80","2.273","15","0.062","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","98.157","0.196","10","0.87","80","1.053","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.031","10","9.4","100","6.48","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","85.76","4.836","15","23.28","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","84.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8381.923","0.098","10","20.049","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","359.951","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","95.04","0.051","10","22.6","80","1.868","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","269.57","0.062","10","31.22","80","-","-","-","-","正常"]