{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2703.601","8.091","25","35.517","250","9.94","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","481.71","45.738","500","66.53","500","63.613","500","9.91","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.223","0.011","15","3.025","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.596","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","332.64","0.147","10","52.46","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","37.786","0.157","10","26.36","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.195","0.035","8","13.322","50","6.277","15","0.049","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","343.87","4.8","10","29.34","80","6.1","15","0.036","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","223.78","0.023","10","28.65","80","1.99","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.009","0.151","10","13.921","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","111.283","0.029","10","34.939","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.001","10","15.521","80","-","-","0.208","1","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1412.338","0.004","1.5","2.227","30","-","-","0.022","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3890.488","0.24","10","29.58","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","495.94","2.362","10","18.93","80","4.28","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2279.23","0.114","10","14.947","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","395.71","0.316","10","25.849","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","559.01","0.037","10","37.477","80","0.246","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","59.62","0.898","10","27.382","80","7.924","20","0.017","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","22.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.716","15","1.424","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.596","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.259","0.215","10","10.789","80","6.36","20","0.028","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","243.65","0.011","10","10.67","70","1.163","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9507.42","0.054","8.629","38.539","69.431","6.272","27.416","0.228","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4209.624","7.571","500","397.752","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","601.076","0.079","10","29.676","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.859","2.017","10","8.97","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","24.464","0.006","10","10.357","80","4.027","10","0.018","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1117.14","0.124","10","18.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.015","10","8.314","80","10.038","20","0.053","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1074.298","0.153","8","22.71","50","-","-","0.124","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","603.677","0.084","10","29.62","80","2.27","15","0.028","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2278.37","1.235","10","55.305","80","3.671","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","372.38","1.218","10","26.751","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","582.34","0.377","10","8.472","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.019","10","6.43","80","0.77","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.734","0.112","10","19.672","80","1.524","20","0.308","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","168.24","0.027","10","25.76","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","1.679","15","10.637","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","25.142","2.333","15","20.055","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","133.95","4.783","500","1.96","500","17.567","500","7.35","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.4","0.012","15","1.722","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","67.44","4.513","10","41.121","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1615.68","0.03","8","30.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3031.78","5.902","10","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.597","1.996","15","9.029","80","8.025","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","24.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","55.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.136","15","15.38","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","42.509","1.356","15","33.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","27","0.913","15","21.151","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","210.82","0.744","15","10.68","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.6","0.93","15","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","274.86","28.812","500","25.28","500","77.65","500","2.111","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","2.994","10","8.032","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.05","0.144","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","97.702","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","230.491","0.004","10","39.832","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.463","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","208.301","0.254","10","12.539","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.536","10","2.986","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","12.685","0.061","10","7.042","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","184.464","0.143","10","9.028","80","2.66","20","0.032","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12061.44","0.494","10","40.463","80","2.42","15","0.142","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21578.4","11.521","1000","417.014","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","133339.641","0.025","5","6.226","40","9.24","15","0.112","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144621.641","4.654","50","110.444","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.007","10","18.2","80","1.056","20","0.161","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","494.21","0.153","5","14.36","50","-","-","0.084","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","423.36","0.189","10","7.097","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","85000.32","0.022","2","10.22","40","8.472","15","0.154","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84909.6","23.02","50","234.29","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","151.405","1.659","10","25.19","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","362.88","0.166","10","53.14","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","493.608","0.294","10","40.09","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","474.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","27.65","1.422","10","13.317","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","457.06","1.902","10","58.26","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","797","0.155","8","12.949","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","658.714","0.019","10","27.562","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.037","10","17.77","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","29.808","0.274","10","6.081","80","7.559","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","66.06","0.54","10","15.372","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","21.946","0.009","10","2.867","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","901.15","1.036","30","30.372","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","39.467","0.018","8","3.08","60","2.032","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.81","0.261","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1583.1","0.462","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","286.416","2.983","15","33.713","80","7.581","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","130.896","7.518","15","13.93","80","9.877","20","0.047","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","218","0.124","10","34.484","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.039","15","5.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","473.999","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.036","10","11.148","80","-","-","0.01","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1139.53","1.07","10","12.954","80","2.98","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","68.688","0.019","10","17.905","80","7.167","20","0.297","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","36.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","281.21","0.192","8","19.313","50","-","-","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","379","1.106","45","34.194","500","46.77","70","3.01","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1407.56","0.116","8","27.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","38.02","4.146","10","8.6","80","2.28","15","0.157","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","633.31","0.432","15","25.31","60","1.179","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.865","1.517","15","12.724","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.034","10","5.7","80","-","-","0.008","0.5","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.451","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4641.443","1.416","16","38.04","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","791.42","0.069","10","26.631","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","530.45","1.958","8","38.088","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","12.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","388.8","0.37","10","42.717","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","348.19","5.701","10","45.6","80","-","-","-","-","停机"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","764.64","5.096","10","25.17","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1043.71","1.999","10","27.67","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","819.936","1.294","10","44.069","80","8.771","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","115.43","0.082","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14469.696","0.15","8","27.608","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12515.99","0.169","8","30.952","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","162.43","0.01","10","1.251","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","113.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","602.122","1.033","8","12.921","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","43.118","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.3","0.499","10","5.352","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","62.05","0.151","15","25.378","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","185.414","0.136","10","10.699","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","161.57","0.075","8","17.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","337.392","0.142","10","12.965","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","399.17","0.007","10","6.872","80","1.62","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","373.507","0.074","8","11.349","50","-","-","0.238","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","82.94","0.57","500","54.48","500","23.89","500","20.62","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","60.48","0.065","10","20.99","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.518","0.696","10","11.821","80","-","-","0.128","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","72.835","4.124","10","30.805","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","36.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2464.37","0.9","2","18.054","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.435","0.13","15","31.636","80","-","-","0.06","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","308.448","1.205","10","24.517","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.696","0.247","10","9.656","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","176.26","0.038","10","4.348","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1282.18","0.332","10","62.182","80","3.35","15","0.051","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","55.99","0.061","10","0.36","80","0.965","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.008","10","1.776","80","0.024","20","0.004","1","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.419","0.011","15","0.722","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","144.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","163.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3838.75","0.038","8","18.114","50","10.032","15","0.136","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.826","1000","373.826","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","325.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","80.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","839.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","118.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","18.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","829.786","0.436","10","12.002","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1328.95","0.047","10","23.767","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","33.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","106.27","0.409","8","3.282","50","-","-","0.117","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","43.423","2.814","15","5.549","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","745.2","3.237","15","22.09","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","260.06","0.029","10","23.28","80","2.45","15","0.096","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1435.291","0.957","8","20.659","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","166.86","0.069","5","17.329","50","4.396","12","0.03","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.69","0.008","10","21.491","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","305","0.299","10","8.175","80","10.85","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","19.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","126.14","0.827","10","38.73","80","2.587","15","0.057","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","72.114","0.067","10","0.981","80","0.651","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.024","10","10.3","100","7.43","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","101.36","5.162","15","30.618","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","54.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","71.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8012.304","0.088","10","18.756","80","-","-","0.16","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","318.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108.86","0.032","10","22.4","80","1.678","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","249.7","0.202","10","49.5","80","-","-","-","-","正常"]