{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2518.69","8.544","25","36.895","250","11.352","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","500.24","50.662","500","50.37","500","62.485","500","9.934","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.769","0.008","15","4.5","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","317.09","0.06","10","48.92","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","93.561","0.148","10","28.022","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.293","0.016","8","15.527","50","5.917","15","0.053","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","221.18","5.17","10","49.91","80","7.06","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","245.38","0.038","10","25.31","80","2.02","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.46","0.154","10","14.228","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","101.088","0.025","10","34.279","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.054","10","13.838","80","-","-","0.202","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1506.249","0.006","1.5","2.188","30","-","-","0.026","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3946.104","0.235","10","26.249","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","530.582","0.677","10","23.93","80","3.18","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1645.92","0.16","10","15.649","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","421.63","0.315","10","24.985","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","497.66","0.291","10","41.718","80","0.571","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","69.12","0.9","10","26.055","80","8.556","20","0.017","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.764","15","1.411","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","79.834","0.162","10","10.627","80","5.591","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","249.7","0.008","10","17.14","70","1.308","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9260.17","0.024","8.629","38.446","69.431","5.209","27.416","0.189","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3840.264","10.104","500","451.963","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","598.527","0.068","10","25.048","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.254","1.771","10","8.62","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.542","0.01","10","11.253","80","4.405","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","710.64","0.059","10","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.016","10","9.279","80","8.966","20","0.064","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1254.96","0.139","8","18.57","50","-","-","0.094","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","668.218","0.108","10","32.63","80","2.41","15","0.026","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1512","0.495","10","37.24","80","2.821","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","331.328","1.195","10","41.953","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","756","0.456","10","9.295","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.014","10","6.12","80","0.73","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","13.046","0.031","10","22.651","80","1.233","20","0.33","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","112.89","0.027","10","24.75","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.337","1.843","15","18.551","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","93.226","1.889","15","22.35","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","73.99","4.185","500","2.03","500","20.244","500","9.93","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.45","0.007","15","1.771","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","63.84","4.628","10","44.353","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1565.57","0.034","8","31","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3151.87","5.41","10","9.818","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.413","2.032","15","9.628","80","8.011","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","63.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.086","15","13.58","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.878","0.97","15","25.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","29","0.564","15","16.457","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","226.37","2.537","15","12.61","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.563","0.912","15","11","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","272.52","33.84","500","27.35","500","84.55","500","2.715","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","24.19","2.498","10","8.109","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.81","0.317","10","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","54.721","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","254.883","0.003","10","29.926","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.159","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","212.251","0.245","10","12.853","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","81.936","1.04","10","11.5","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","17.678","0.032","10","7.326","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","181.44","0.629","10","13.392","80","3.209","20","0.035","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13842.14","0.286","10","36.255","80","2.1","15","0.104","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21033.22","11.616","1000","415.792","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","129774.383","0.083","5","7.262","40","10.06","15","0.174","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141943.656","13.823","50","521.512","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","52.7","0.016","10","17.19","80","1.022","20","0.15","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","423.36","0.103","5","13.98","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","428.54","0.202","10","7.44","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71809.63","0.022","2","10.78","40","9.326","15","0.2","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79620.24","22.87","50","240.94","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","182.518","1.52","10","29.722","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","553.82","0.176","10","44.51","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","450.024","0.203","10","38.88","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","425.209","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","23.33","1.104","10","15.626","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","460.51","0.29","10","48.87","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","779","0.15","8","10.62","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","763.085","0.026","10","31.808","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","0.043","10","19.34","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","101.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","98.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","68.17","0.283","10","5.186","80","7.945","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","51.15","0.57","10","15.392","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","36.115","0.01","10","2.823","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1039.39","1.93","30","30.877","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","44.385","0.013","8","2.671","60","1.793","15","0.007","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.747","0.503","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2057.82","1.06","10","27.8","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","280.714","1.93","15","37.276","80","6.115","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","111.888","7.451","15","14.189","80","9.99","20","0.046","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","191","0.103","10","32.261","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.065","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","438.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","82","0.041","10","5.121","80","-","-","0.008","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1210.55","0.92","10","17.827","80","2.807","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","72.576","0.021","10","10.994","80","3.57","20","0.191","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","28.593","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","270.95","0.365","8","22.136","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","333","1.346","45","33.251","500","24.98","70","3.01","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1512.29","0.074","8","22.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","65.66","0.158","10","11.73","80","2.469","15","0.248","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","718.85","0.242","15","23.94","60","0.91","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","27.854","1.532","15","13.133","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.576","0.033","10","8.434","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","9.671","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4431.364","2.686","16","38.507","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","698.11","0.45","10","26.062","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","448.22","1.237","8","33.625","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","33.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","495.418","0.065","10","31.542","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","143.42","5.879","10","46.97","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","785.38","4.673","10","27.69","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","954.72","1.085","10","27.7","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","767.578","1.266","10","41.323","80","11.034","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","107.654","0.088","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14022.98","0.157","8","22.92","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11875.248","0.172","8","29.05","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","140.83","0.022","10","1.062","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","116.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","435.637","0.189","8","11.142","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.02","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","34.67","0.954","10","6.732","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","60.33","0.216","15","19.902","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","180.922","0.082","10","9.172","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","185.76","0.09","8","12.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","356.273","0.123","10","12.627","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","756","0.021","10","7.388","80","1.71","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","334.886","0.073","8","9.425","50","-","-","0.288","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","72.58","17.75","500","85.17","500","56.75","500","20.43","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.023","10","20.37","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.844","0.294","10","6.153","80","-","-","0.097","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","48.125","4.88","10","33.147","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","21.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3257.166","0.793","2","19.448","40","-","-","0.011","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.329","0.139","15","30.889","80","-","-","0.059","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","376.79","1.325","10","25.312","80","-","-","0.008","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","30.154","0.314","10","10.38","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","97.63","0.052","10","3.959","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1657.15","0.473","10","64.45","80","3.446","15","0.035","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.298","0.068","10","0.141","80","0.924","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.008","10","1.776","80","0.024","20","0.004","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.03","0.014","15","1.2","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","132.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","250.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2810.59","0.021","8","17.289","50","8.666","15","0.131","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.963","1000","379.072","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","374.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","113.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","836.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","127.889","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","10.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","795.226","0.236","10","10.493","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1322.71","0.099","10","15.457","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","31.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","83.81","0.396","8","5.126","50","-","-","0.117","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.748","3.585","15","6.03","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1298.88","0.088","15","17.102","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","304.13","0.008","10","26.29","80","2.61","15","0.051","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1479.351","0.94","8","18.699","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","136.284","0.07","5","19.603","50","3.864","12","0.121","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.862","0.011","10","21.055","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","324","0.079","10","7.838","80","13.38","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","25.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","131.33","0.616","10","28.77","80","2.195","15","0.043","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","70.224","0.079","10","0.513","80","0.716","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","9.1","100","7.58","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","102.85","5.137","15","24.393","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","21.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8331.034","0.161","10","18.005","80","-","-","0.121","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","366.647","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","116.64","0.023","10","18.2","80","1.51","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","272.16","0.045","10","37.85","80","-","-","-","-","正常"]