{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2338.085","5.277","25","40.513","250","10.276","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","487.12","55.382","500","40.74","500","61.141","500","9.943","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.449","0.058","15","6.113","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","387.07","0.029","10","46.87","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","119.76","0.143","10","27.592","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.491","0.016","8","15.337","50","5.109","15","0.046","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","231.55","4.66","10","51.46","80","6.55","15","0.044","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.92","0.039","10","25.27","80","1.86","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.2","10","14.098","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","88.214","0.007","10","31.709","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.108","10","12.392","80","-","-","0.182","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1401.282","0.008","1.5","2.681","30","-","-","0.027","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2354.803","0.217","10","25.882","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","575.338","0.022","10","27.023","80","2.472","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1919.81","0.171","10","15.769","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","419.04","0.208","10","27.996","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","458.78","0.929","10","53.692","80","1.361","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","55.3","0.863","10","25.374","80","9.124","20","0.017","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.638","15","1.411","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","43.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.432","0.064","10","10.567","80","6.217","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","264.38","0.006","10","14.54","70","1.29","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8106.87","0.064","8.629","35.977","69.431","6.431","27.416","0.234","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3780.432","17.11","500","478.418","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","666.956","0.084","10","22.61","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.885","0.911","10","8.83","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.01","10","10.581","80","3.924","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","929.99","0.098","10","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","258","0.017","10","13.338","80","12.301","20","0.155","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1239.149","0.076","8","16.98","50","-","-","0.087","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","507.514","0.133","10","31.42","80","2.43","15","0.022","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","708.48","0.526","10","25.092","80","2.581","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","392.195","0.144","10","30.602","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","748.22","0.29","10","9.128","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","6.18","80","0.47","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.426","0.06","10","22.897","80","1.187","20","0.309","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.035","10","16.842","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.655","1.237","15","29.863","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","80.179","1.067","15","23.31","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","73.47","8.056","500","2.03","500","23.315","500","9.74","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.582","0.094","15","1.838","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","67.68","4.046","10","45.701","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","7.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1826.5","0.059","8","30.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3187.3","5.397","10","8.539","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","43.459","2.735","15","8.344","80","5.968","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","15.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","67.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.07","15","9.21","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","47.779","0.274","15","17.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","84","0.755","15","12.108","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","226.37","2.4","15","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.97","0.798","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","277.11","27.392","500","21.28","500","64.56","500","1.819","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.7","10","8.956","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","38.34","0.358","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","14.212","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","257.599","0.008","10","21.452","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","271.056","0.273","10","12.925","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.726","10","11.887","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","20.232","0.042","10","4.531","80","-","-","0.022","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","195.178","0.255","10","6.531","80","2.263","20","0.031","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9257.76","0.36","10","36.363","80","1.88","15","0.073","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22644.58","11.646","1000","414.114","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","149673.484","0.04","5","8.024","40","10.573","15","0.212","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","159878.062","4.251","50","109.735","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.026","10","17.31","80","1.21","20","0.125","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","478.66","0.116","5","11.32","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","440.64","0.219","10","6.83","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","49816.51","0.02","2","9.51","40","9.753","15","0.258","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","64645.2","18.68","50","472.38","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","123.982","1.469","10","12.013","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","322.27","0.107","10","31.93","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","337.488","0.192","10","29.45","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","333.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","51.84","1.026","10","29.777","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","544.32","0.446","10","56.94","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","831","0.147","8","8.81","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","779.846","0.039","10","30.158","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","28","0.027","10","16.17","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","209.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","9.504","0.209","10","4.179","80","8.37","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","137.93","0.608","10","14.368","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","24.365","0.011","10","2.741","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1104.19","10.575","30","36.247","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","47.285","0.028","8","2.909","60","1.766","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.179","0.186","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1810.81","1.405","10","32","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","271.728","0.609","15","38.727","80","5.8","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","107.914","8.128","15","15.293","80","10.45","20","0.045","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","197","0.148","10","33.182","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.085","15","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","349.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.041","10","2.574","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","886.205","1.67","10","11.012","80","3.72","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","58.32","0.025","10","12.868","80","4.665","20","0.231","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","27.311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","430.11","2.348","8","19.576","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","319","1.739","45","35.194","500","24.98","70","2.29","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1488.56","0.053","8","24.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.607","10","16.97","80","2.869","15","0.283","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","860.54","0.314","15","26.22","60","1.003","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","30.323","1.631","15","14.37","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.613","0.025","10","10.237","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4628.967","2.38","16","36.998","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","673.06","0.526","10","37.759","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","1383.02","0.268","8","28.618","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","548.035","0.027","10","20.153","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","172.8","5.698","10","47.2","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","845.86","3.532","10","36.37","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1051.49","1.389","10","23.31","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","881.626","1.053","10","40.49","80","11.126","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","116.986","0.073","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15146.678","0.174","8","15.955","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13182.048","0.18","8","26.981","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","121.82","0.033","10","0.982","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","121.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","2.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","151.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","553.424","0.049","8","12.671","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.38","0.524","10","1.948","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","63.43","0.199","15","16.724","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","194.4","0.173","10","11.624","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","199.58","1.698","8","10","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","325.761","0.07","10","12.383","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","981.5","0.008","10","7.561","80","1.66","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","360.72","0.073","8","8.78","50","-","-","0.252","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","74.3","17.54","500","66.09","500","39.19","500","19.8","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","60.48","0.025","10","12.23","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","40.359","0.12","10","7.867","80","-","-","0.091","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.272","4.227","10","24.068","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","1.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2849.893","0.224","2","15.699","40","-","-","0.007","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.681","0.153","15","30.844","80","-","-","0.058","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","299.29","1.075","10","26.409","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.214","0.36","10","10.961","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.046","10","3.436","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1609.63","0.246","10","56.317","80","2.451","15","0.062","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","65.718","0.027","10","0.413","80","0.484","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","33.313","0.548","10","3.027","80","3.781","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","10.462","0.014","15","6.832","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","31.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","97.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3961.44","0.021","8","17.604","50","8.314","15","0.119","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","41.823","1000","442.341","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","356.409","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","72.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","803.606","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","113.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","19.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","907.114","0.229","10","10.261","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1352.82","0.636","10","13.403","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","18.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","88.99","0.795","8","9.573","50","-","-","0.129","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","5.026","15","265.045","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1585.44","0.011","15","15.014","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","311.04","0.009","10","29.65","80","2.82","15","0.108","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1412.602","1.012","8","16.692","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","100.827","0.072","5","19.255","50","3.578","12","0.164","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.75","0.026","10","19.742","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","308","0.076","10","8.892","80","12","20","0.013","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","203.9","0.722","10","29.99","80","2.465","15","0.046","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","59.27","0.063","10","0.269","80","0.766","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.032","10","8.5","100","7.89","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","118.97","4.665","15","16.613","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","21.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8182.512","0.137","10","18.673","80","-","-","0.094","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","290.434","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.021","10","13.5","80","1.297","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","277.34","0.077","10","37.73","80","-","-","-","-","正常"]