{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2525.458","9.241","25","27.276","250","8.175","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","473.43","47.919","500","35.19","500","58.125","500","8.006","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.489","0.01","15","14.988","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","354.24","0.022","10","43.45","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","108.174","2.482","10","31.924","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.848","0.049","8","10.583","50","4.777","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","257.47","2.91","10","53.26","80","5.3","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.049","10","23.51","80","1.84","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.404","0.024","10","24.4","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","120.096","0.041","10","36.963","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.081","10","16.085","80","-","-","0.201","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1139.388","0.009","1.5","0.555","30","-","-","0.02","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3033.852","0.145","10","29.341","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","585.014","0.159","10","38.73","80","2.611","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1928.45","0.039","10","24.416","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","82.08","0.093","10","19.277","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","418.18","6.198","10","65.947","80","13.37","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","62.21","0.321","10","26.982","80","8.524","20","0.02","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","20.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.483","15","1.467","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","6.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","61.344","0.245","10","11.237","80","6.692","20","0.046","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","158.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","267.84","0.022","10","14.16","70","1.012","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8160.48","0.098","8.629","28.305","69.431","5.598","27.416","0.282","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3462.216","9.729","500","195.415","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","661.928","0.098","10","21.549","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","44.323","0.915","10","8.22","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.892","0.014","10","12.218","80","1.933","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","819.17","0.004","10","15.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","231","0.015","10","13.816","80","14.237","20","0.108","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1174.694","0","8","0","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","696.816","0.029","10","27.18","80","3.05","15","0.015","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1873.15","2.387","10","52.348","80","5.291","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","439.387","7.378","10","31.072","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","895.1","0.281","10","7.923","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.064","10","5.31","80","0.42","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.882","1.224","10","17.606","80","2.475","20","0.293","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","161.58","0.105","10","16.643","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.319","0.005","15","14.422","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","78.538","2.095","15","34.349","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","260.75","4.032","500","2.01","500","18.947","500","9.65","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.863","0.068","15","1.359","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.12","3.518","10","53.124","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1524.1","0.038","8","5.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3138.91","5.958","10","9.123","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.656","5.114","15","7.337","80","9.577","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","15.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","71.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.072","15","15.28","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","58.752","1.773","15","15.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","72","0.765","15","22.868","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","251.42","7.758","15","31.91","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.982","1.015","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","227.33","21.97","500","19.1","500","72.17","500","2.876","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","4.932","10","6.429","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.03","0.454","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","14.212","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","224.647","0.013","10","19","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","253.188","0.243","10","11.242","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","18.816","2.224","10","14.655","80","-","-","0.073","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","65.495","0.166","10","1.837","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","201.139","0.122","10","6.348","80","3.635","20","0.019","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","3857.76","0.02","10","29.318","80","1.37","15","0.052","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19650.82","11.314","1000","412.987","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","139268.766","0.033","5","9.166","40","8.098","15","0.154","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150061.938","3.687","50","84.599","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","4.32","0.037","10","7.4","80","1.462","20","0.144","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","344.74","0.226","5","12.04","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","458.78","0.358","10","7.367","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76703.33","0.022","2","11.17","40","10.1","15","0.208","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","97965.12","18.48","50","231.13","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","130.078","1.628","10","12.846","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","374.11","0.112","10","36.25","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","465.36","0.202","10","21.39","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","351.423","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","52.7","0.631","10","19.148","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","428.54","4.525","10","48.66","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","761","0.148","8","15.033","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","591.754","1.332","10","24.254","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","65","0.105","10","18.27","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","60.048","0.051","10","3.88","80","7.016","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","92.65","1.611","10","22.255","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.958","0.021","10","2.99","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1078.27","14.329","30","32.232","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","64.78","0.037","8","3.489","60","3.296","15","0.012","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.253","0.586","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1597.23","0.052","10","28.6","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","257.731","3.153","15","35.179","80","6.859","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","119.405","7.283","15","12.884","80","9.076","20","0.024","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","198","0.107","10","32.093","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.041","15","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","351.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.031","10","4.953","80","-","-","0.008","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1017.446","1.983","10","11.817","80","4.343","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","89.51","0.036","10","11.431","80","7.415","20","0.204","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","323.21","0.211","8","16.971","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","350","30.182","45","267.09","500","30.68","70","3.49","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1438.11","0.028","8","22.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.93","0.022","10","21.8","80","3.327","15","0.174","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","377.57","0.397","15","18.13","60","1.47","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.664","1.111","15","16.391","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.874","0.024","10","9.815","80","-","-","0.079","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4452.922","9.441","16","43.995","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","93.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1010.88","0.074","10","42.321","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","413.28","0.089","8","19.035","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","5.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","440.035","0.235","10","17.55","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","495.94","5.856","10","44.47","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","835.49","3.556","10","33.2","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","846.72","0.509","10","30.37","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","991.181","0.538","10","45.629","80","12.609","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","73.613","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15076.464","0.206","8","37.245","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13135.738","0.208","8","24.658","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","179.71","0.025","10","0.823","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","179.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","18.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","169.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","90.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","364.6","0.013","8","11.049","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.127","0.482","10","9.25","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","47.29","0.591","10","3.094","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","48.17","0.345","15","34.565","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","204.941","0.156","10","8.771","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","146.02","2.686","8","8.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","401.55","0.07","10","11.148","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","576.29","0.005","10","7.244","80","2.37","15","0.025","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","456.192","4.25","8","15.461","50","-","-","0.144","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","47.52","29.52","500","78.01","500","51.95","500","19.28","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.028","10","13.56","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.72","0.073","10","10.874","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","56.938","4.487","10","19.045","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2990.016","0.095","2","23.984","40","-","-","0.076","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.846","0.142","15","31.215","80","-","-","0.057","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","322.186","0.168","10","27.56","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","26.006","0.77","10","7.59","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","164.16","0.022","10","5.186","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1356.48","0.586","10","63.713","80","2.935","15","0.044","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","38.64","0.013","10","1.531","80","0.482","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","30.137","1.196","10","4.73","80","8.56","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","34.573","0.39","15","5.353","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","130.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","180.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3481.92","0.133","8","22.982","50","8.889","15","0.202","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","2.316","1000","77.505","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","452.693","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","105.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","881.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","145.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","9.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","766.454","4.11","10","6.04","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1288.47","0.241","10","17.9","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.921","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.17","0.099","8","9.08","50","-","-","0.072","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","62.448","2.63","15","14.419","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1305.36","0.009","15","18.29","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.006","10","31","80","2.33","15","0.097","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1397.669","1.737","8","31.778","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.303","0.066","5","14.2","50","3.286","12","0.105","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.368","0.019","10","27.892","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","305","0.054","10","8.75","80","13.04","20","0.011","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","33.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","172.8","1.349","10","30.46","80","3.063","15","0.054","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","22.316","0.106","10","2.472","80","0.537","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.05","10","17.1","100","7.13","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.008","15","6.232","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8224.416","0.113","10","19.694","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","2.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","366.561","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","121.82","0.048","10","21.3","80","1.055","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","260.93","0.281","10","22.01","80","-","-","-","-","正常"]