{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12556684","149.598","126.267","320","27.051","100","1.376","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15484767","181.759","115.952","320","26.557","100","4.12","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6384633","73.896","-","-","-","-",5.5251,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","5999916","69.443","-","-","-","-",2.3239,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16621172","192.375","-","-","-","-","3.43","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","209269.906","2.422","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","462483.469","5.353","298.197","320","290.422","100","299.866","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","654994","7.581","95.445","300","2.963","100","2.107","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1395360","16.15","20.4","200","0.48","200","2.19","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8102282","94.896","183.045","320","26.525","100","0.997","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","280287.875","3.244","25.692","320","13.615","100","4.971","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9405527","109.648","-","-","-","-",1.8896,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1439,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3806308.25","44.391","80.031","200","22.4","50","6.495","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3525814","41.134","75.858","200","19.124","50","6.257","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2813351.75","32.836","82.794","200","21.845","50","4.902","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1010931.75","11.7","114.094","200","33.211","35","5.24","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","112591.46","1.3","93.478","200","6.912","35","67.792","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","923775.31","10.69","114.756","200","23.523","35","1.448","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3114454","36.05","117.831","200","19.011","35","0.596","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2077952.75","24.05","134.784","200","22.967","50","3.855","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1417146.75","16.402","119.894","200","10.939","50","2.595","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1512471","17.505","115.582","200","11.015","50","3.339","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3297888","38.17","22.13","200","15.17","35","5.18","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","15290916","176.978","8.143","50","0.064","35","0.174","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","23009355.796","272.189","22.709","50","0.229","35","0.558","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","15796280.91","188.252","24.565","50","0.081","35","0.624","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","35483.082","0.415","33.511","50","2.336","35","68.07","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","45.943","0.001","5.857","50","9.551","35","60.658","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","19827927.36","826163.64","19.616","50","0.312","35","0.377","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25797847.68","298.586","18.772","50","0.006","35","0.605","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23517302.4","272.191","17.23","50","0","35","0.4","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","135658.834","1.57","13.71","50","0.061","35","6.056","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46092824","534.232","24.169","50","0.131","35","0.082","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","217728","2.52",46.21,"120",0.97,"850",0.98,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","18800918","217.603","10.721","320","2.79","100","15.4","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5018035","58.08","-","-","-","-",12.09,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10396574","120.331","183.041","320","35.647","100","6.159","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2339587.5","27.079","-","-","-","-",12.8498,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1080000","12.5","8.26","50","4.61","35","1.5","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","494142.42","5.719","-","-","-","-",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12781.2","0.15","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","50233.92","2093.08","2.74","150","-","-","5.53","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57920982.436","683.788",36.627,"100",23.575,"50",2.064,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54396908.662","642.967",35.701,"100",24.31,"50",3.655,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","373519.375","4.323","226.865","550","13.494","400","9.674","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","562464","6.51","254.52","550","6.4","400","9.15","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","512620","5.933","219.624","550","3.652","400","6.443","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","837659","9.695","141.872","200","7.344","200","0.422","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","960349.125","11.115","74.113","200","9.193","200","5.38","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","223387.203","2.586","9.992","-","20.151","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1579909.125","18.286","57.487","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","991186.25","11.472","33.369","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4108762.5","47.555","77.537","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2724890.5","31.538","84.365","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4139443.25","47.91","61.974","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7330593.5","84.845","62.795","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2310194","26.738","36.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2389908.25","27.661","47.747","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1126788.5","13.042","62.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1476169.875","17.085","61.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2842250","118427.039","-","-","1.042","50","4.946","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3588680.75","41.536","41.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2068430","23.94","55.728","100","9.227","50","0.424","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","395395.094","4.576","32.536","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2448381","28.338","-","-","17","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14379848","166.433","41.308","100","6.024","50","4.387","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","324695.344","3.758","52.389","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5227190","60.5","38.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6291420","72.817","58.578","100","-","-","3.613","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1076260","12.457","-","-","3.37","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3980578.75","46.072","22.526","50","2.311","35","0.256","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1772373","20.514","50.735","100","1.722","50","0.327","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","923659.688","10.69","90.966","300","0.459","100","6.031","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10959840","126.85","73.334","200","86.913","200","11.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1562.103","0.018","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","875770.812","10.136","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3278876","37.95","113.7","300","2.28","200","2.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11272072","130.464","67.803","120","3.444","100","1.684","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7277680","84.232","46.567","100","0","50","2.564","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","209933.766","2.43","10.042","300","0.144","100","1.096","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1342341","15.536","71.124","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1513865.13","17.52","171.987","200","44.707","50","3.919","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1420943.75","16.45","171.311","200","44.165","50","3.433","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1223.38","0.01","522.669","80","1.398","30","8.07","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3024895","35.01","75.625","80","6.54","30","0.884","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3224428.25","37.32","75.223","80","12.402","30","2.216","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3577030.75","41.4","75.16","80","19.88","30","1.112","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3099047.25","35.869","20.819","100","1.117","50","1.44","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2469076.5","29.007",8.1751,"100",1.033,"50",4.5631,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1756626.375","20.331","71.637","250","9.008","80","1.072","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2037389.75","23.581","99.769","250","5.72","80","2.599","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1844234.375","21.345","66.862","250","6.767","80","2.596","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47818532","553.455","40.193","100","25.642","50","1.61","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8047699","93.145","158.06","320","5.49","100","4.34","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4622041.5","53.496","-","-","-","-",7.982,"20","正常"]