{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2027.179","1.569","25","29.221","250","14.823","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","374.91","51.65","500","95.35","500","57.49","500","4.903","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.306","0.011","15","20.743","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","322.27","0.088","10","40.51","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","75.598","0.789","10","9.178","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.874","0.051","8","12.825","50","8.379","15","0.027","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","176.26","0.066","10","25.15","80","1.85","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.574","0.062","10","37.245","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","121.306","0.029","10","40.803","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.153","10","12.984","80","-","-","0.212","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","801.581","0.01","1.5","2.583","30","-","-","0.017","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1443.642","0.206","10","17.625","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","330.912","0.239","10","28.708","80","2.222","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","756.86","0.044","10","20.324","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","512.35","0.715","10","20.678","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","490.75","0.613","10","47.822","80","11.784","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","59.62","0.137","10","39.109","80","8.891","20","0.024","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.5","15","1.358","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.352","0.135","10","10.361","80","4.61","20","0.032","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","182.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","374.98","0.019","10","9.15","70","1.086","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9308.16","0.363","8.629","35.631","69.431","7.956","27.416","0.24","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3372.456","4.084","500","132.317","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","637.641","0.278","10","32.467","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","14.602","1.464","10","9.22","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.029","0.015","10","10.187","80","1.64","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","920.03","0.003","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.017","10","12.881","80","11.476","20","0.07","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","787.45","0.172","8","22.91","50","-","-","0.089","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","640.051","0.03","10","29.94","80","2.12","15","0.014","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2291.33","1.688","10","50.816","80","3.948","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","345.408","0.741","10","10.777","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","943.49","0.492","10","8.695","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","4.97","80","0.42","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","22.205","0.536","10","16.294","80","1.736","20","0.186","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.086","10","15.378","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.645","0.592","15","10.961","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","79.315","1.001","15","20.071","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","59.36","4.86","500","2.04","500","18.125","500","7.24","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.18","0.012","15","3.756","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.68","3.79","10","34.091","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1318.46","0.022","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2970.43","6.984","10","11.89","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.549","5.195","15","6.974","80","10.013","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.075","15","12.32","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","63.936","4.178","15","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","47","1.526","15","28.315","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","192.67","6.667","15","21.56","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.243","0.32","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","199.95","26.091","500","20.75","500","92.07","500","1.207","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","2.9","10","10.732","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.3","0.554","10","13","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.206","15","23.219","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","199.762","0.012","10","8.503","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.441","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","257.624","1.539","10","15.144","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","7.368","0.082","10","5.529","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","61.944","0.164","10","0.977","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","229.392","0.215","10","7.292","80","3.552","20","0.013","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13718.59","0.052","10","30.557","80","1.74","15","0.05","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23830.85","12.082","1000","414.99","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","144686.641","0.022","5","9.388","40","9.337","15","0.234","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","-","0","50","0","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.303","10","11.26","80","1.855","20","0.126","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","517.54","0.315","5","11.2","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","311.04","0.071","10","6.898","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72637.34","0.059","2","10.36","40","10.864","15","0.231","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","99729.36","21.48","50","163.63","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","102.143","1.543","10","12.111","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","283.39","0.184","10","38.67","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","454.488","0.221","10","18.86","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","352.961","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","61.34","0.665","10","13.581","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","648","2.931","10","63.25","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","474","0.156","8","12.275","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","419.386","0.121","10","29.006","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.044","10","18.01","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","61.258","0.083","10","5.72","80","8.086","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","112.66","3.017","10","17.899","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","27.302","0.109","10","3.2","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1744.42","6.929","30","31.162","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","37.38","0.035","8","3.218","60","2.91","15","0.006","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.488","0.79","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1546.95","0.147","10","30.5","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","319.68","0.403","15","42.746","80","6.898","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","118.886","6.776","15","12.311","80","8.754","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","205","0.114","10","31.739","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","8.64","0.034","15","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","363.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61","0.019","10","4.945","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.026","10","6.342","80","1.101","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","81.734","5.743","10","26.352","80","17.313","20","0.293","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","48.361","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","232.92","0.226","8","12.904","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","316","0.072","45","28.963","500","0.39","70","2.14","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1474.46","0.019","8","23.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","59.62","0.022","10","19.45","80","2.834","15","0.128","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1173.31","0.444","15","26.73","60","1.543","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","22.222","1.63","15","19.388","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.528","0.028","10","10.447","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4614.507","7.859","16","40.623","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","854.5","0.076","10","47.349","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","316.25","0.123","8","25.5","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","282.442","0.223","10","16.4","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","495.07","6.293","10","43.53","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","731.81","2.822","10","43.54","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1115.42","0.643","10","28.61","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","966.989","5.469","10","60.524","80","8.67","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","73.958","0.071","8","8.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13252.664","0.089","8","27.195","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13092.019","0.246","8","22.233","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","166.75","0.023","10","0.466","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","166.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","120.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","85.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","377.002","0.013","8","10.691","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.065","10","6.835","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","35.57","0.564","10","2.029","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","48.33","0.071","15","28.408","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","186.019","0.132","10","8.574","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","150.34","0.098","8","17.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","359.763","0.07","10","11.996","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","684.29","0.005","10","6.964","80","1.81","15","0.03","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","387.072","2.007","8","16.732","50","-","-","0.223","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","78.62","98.67","500","91.84","500","129.7","500","20.27","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.037","10","13.12","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.323","1.176","10","4.64","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","70.416","5.887","10","17.955","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3544.146","0.712","2","20.03","40","-","-","0.063","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.972","0.138","15","31.474","80","-","-","0.058","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","248.918","0.971","10","26.159","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","38.362","0.208","10","10.419","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","101.09","0.15","10","6.87","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1343.52","3.27","10","48.039","80","7.099","15","0.043","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","77.424","0.008","10","5.525","80","0.494","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","54.323","1.06","10","7.782","80","15.971","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.851","0.067","15","8.341","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","155.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","121.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4152.38","0.255","8","17.035","50","7.547","15","0.219","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","91.686","1000","510.475","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","317.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","77.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","907.865","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","165.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","16.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","921.802","2.846","10","5.816","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1369.35","1.318","10","14.259","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","26.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.17","0.03","8","20.053","50","-","-","0.074","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","27.345","0.296","15","382.747","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1201.68","0.016","15","16.775","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0.86","0.008","10","24.23","80","2.08","15","0.082","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","833.233","1.034","8","23.116","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.066","5","14.2","50","3.286","12","0.105","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.602","0.009","10","28.347","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","287","0.018","10","7.313","80","14.15","20","0.009","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","189.22","1.288","10","22","80","2.578","15","0.056","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","47.903","0.212","10","5.624","80","0.377","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.366","10","19","100","7.16","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","108.81","4.432","15","28.308","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","28.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8169.12","0.261","10","21.085","80","-","-","0.084","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","409.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.022","10","21.1","80","0.946","15","0.02","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","265.25","0.258","10","19.73","80","-","-","-","-","正常"]