{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11541439","135.461","115.132","320","23.281","100","9.572","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16081066","188.747","128.273","320","26.994","100","4.441","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5714931","66.145","-","-","-","-",5.7155,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6091273.5","70.501","-","-","-","-",2.2673,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15634372","180.953","-","-","-","-","2.68","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1343695.375","15.552","-","-","-","-",5.7461,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","527166.062","6.102","1014.144","320","1039.898","100","1101.632","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","643635.625","7.45","76.521","300","2.149","100","2.19","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1624320","18.8","17.72","200","0.57","200","1.72","30","正常"]
[null,null,"锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3874677.75","45.728","28.691","320","0.006","100","8.538","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","206405.016","2.389","72.768","320","6.331","100","0.839","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","169620.641","1.963","-","-","-","-",2.194,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3836293.75","44.759","78.17","200","22.606","50","6.336","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3566162.75","41.653","78.396","200","26.5","50","6.134","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4133426","48.133","100.61","200","892.608","50","177.813","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1171474.25","13.56","107.01","200","25.9","35","6.009","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","109775.67","1.27","103.66","200","24.134","35","72.095","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1017665","11.78","90.589","200","19.017","35","1.46","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3095506.25","35.83","116.056","200","23.781","35","0.59","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2012322","23.291","132.712","200","12.467","50","4.548","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1356112.75","15.696","126.699","200","3.059","50","2.543","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1423771.75","16.479","123.753","200","4.239","50","3.183","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4673376","54.09","27.55","200","7.03","35","4.51","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","0.68","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1238688.942","14.589","26.324","50","1.874","35","24.179","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7531251.723","90.045","36.625","50","1.234","35","25.9","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","66067.594","0.794","78.004","50","0.024","35","0.555","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9084467.52","378519.48","11.12","50","0.041","35","0.643","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36783555.84","425.736","25.19","50","0","35","0.432","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11738373.12","135.861","12.01","50","0.01","35","0.51","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","4856.327","0.056","25.643","50","0.768","35","4.333","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32238924","373.618","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","180576","2.09",45.94,"120",1.12,"850",0.839,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","699056.812","8.091","10.55","320","3.754","100","2.682","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4006817.25","46.38","-","-","-","-",11.68,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10097437","116.868","185.054","320","30.352","100","5.942","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2163163","25.037","-","-","-","-",12.876,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1080000","12.5","14","50","15.8","35","1.57","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","373803.12","4.326","-","-","-","-",0.04,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","136777.92","5699.08","37.94","150","-","-","21.59","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52442552.94","621.024",35.71,"100",23.415,"50",1.674,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47593588.013","576.139",36.539,"100",23.112,"50",5.569,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","362050.562","4.19","225.014","550","13.398","400","8.934","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","565920","6.55","248.5","550","6.26","400","9.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","536223","6.206","217.015","550","4.025","400","6.383","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","821104","9.504","121.141","200","6.151","200","0.533","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","982118.188","11.367","56.265","200","8.942","200","6.823","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","294626.844","3.41","9.926","-","20.205","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1090973.5","12.627","51.232","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","922788.5","10.68","32.518","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4151148.75","48.046","61.297","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4312925.5","49.918","75.923","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3837459.75","44.415","46.7","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6319026","76.48","59.13","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2023428.75","24.708","35.161","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1753831.625","22.144","42.944","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1295840.375","14.998","62.006","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1604877.875","18.575","57.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2856400","119016.719","-","-","1.16","50","4.651","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3575242.75","41.38","36.042","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2000390","23.154","50.53","100","9.034","50","0.583","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","417556.75","4.833","32.716","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2447998.75","28.333","-","-","20.346","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14376342","166.393","32.089","100","3.761","50","4.474","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","306658","3.704","49.804","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5214700","60.355","41.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","5337160","61.773","64.022","100","-","-","3.558","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3971008.25","45.961","21.437","50","2.311","35","0.403","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1625578.875","19.633","47.535","100","1.458","50","0.343","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","983160.875","11.379","87.392","300","3.279","100","12.008","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8923392","103.28","75.369","200","61.188","200","5.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1670.184","0.019","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","871665.875","10.089","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3258889.25","37.719","108.394","300","2.267","200","2.156","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11131813","128.84","67.124","120","2.978","100","2.055","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7457326","86.312","45.981","100","0","50","2.798","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","254458.109","2.945","5.814","300","0.324","100","1.041","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1033760.125","11.965","504.227","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1494832","17.3","162.07","200","46.182","50","3.523","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1472565.88","17.04","153.584","200","46.812","50","3.643","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2726.31","0.03","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3202223.25","37.06","77.536","80","6.8","30","0.999","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3363806.5","38.93","76.182","80","10.584","30","2.438","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3590968.75","41.56","73.661","80","16.336","30","1.128","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","382109.188","4.423","69.588","100","0.541","50","25.577","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3743318","43.984",7.7296,"100",0.7915,"50",1.3019,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1796959.625","20.798","71.622","250","12.214","80","1.054","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2502739.5","28.967","20.776","250","14.428","80","8.845","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1940049.625","22.454","66.156","250","11.272","80","2.342","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48855912","565.462","41.287","100","25.857","50","1.451","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7954106.5","92.061","139.87","320","0.33","100","3.99","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3142218.25","36.368","-","-","-","-",8.109,"20","正常"]