{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2178.958","0.839","25","24.05","250","8.645","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","439.34","49.093","500","82.59","500","55.981","500","4.922","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.256","0.011","15","2.02","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","381.02","0.02","10","55.25","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","3.035","10","10.288","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.96","0.022","8","24.482","50","7.546","15","0.039","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","187.49","2.9","10","33.96","80","4.69","15","0.037","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","250.56","0.063","10","19.6","80","2.44","15","0.1","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.574","0.05","10","44.874","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","84.758","0.033","10","38.422","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.247","10","13.329","80","-","-","0.2","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","960.41","0.009","1.5","5.62","30","-","-","0.022","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3097.927","0.297","10","27.966","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","656.035","0.227","10","34.389","80","3.156","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2091.74","0.054","10","20.135","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","414.72","0.378","10","24.522","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","433.73","0.096","10","44.784","80","10.655","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","62.21","0.254","10","35.164","80","9.445","20","0.024","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","19.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.44","15","1.562","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","5.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","66.701","0.264","10","9.405","80","6.347","20","0.032","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","235.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","376.704","0.018","10","9.45","70","0.537","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8200.12","0.49","8.629","43.551","69.431","9.677","27.416","0.262","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2881.728","4.056","500","127.854","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","566.292","0.121","10","20.578","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.283","1.476","10","9.68","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.785","0.017","10","12.42","80","1.659","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1058.26","0.004","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.024","10","13.254","80","11.1","20","0.065","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","718.848","0.064","8","23.73","50","-","-","0.115","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","371.347","0.007","10","26.68","80","2.08","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2017.44","2.08","10","51.538","80","4.416","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","362.753","0.654","10","9.189","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","787.1","0.142","10","17.845","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","5.12","80","0.45","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.043","0.461","10","26.047","80","1.784","20","0.376","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","186.54","0.062","10","17.434","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.782","0.469","15","12.475","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","82.426","1.28","15","41.505","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","128.91","5.407","500","9.3","500","24.178","500","9.91","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.12","0.009","15","8.554","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.44","3.899","10","28.398","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1593.22","0.022","8","11.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3285.79","5.24","10","7.113","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.397","8.693","15","10.646","80","13.527","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","23.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.073","15","13.25","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","60.998","1.129","15","21","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","80","3.003","15","37.176","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","173.66","5.944","15","20.25","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.502","0.276","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","276.84","38.788","500","32.22","500","77.11","500","2.186","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","2.461","10","6.434","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.67","0.719","10","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.206","15","23.219","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","238.776","0.03","10","7.397","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","241.447","0.245","10","12.734","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","52.512","1.509","10","13.69","80","-","-","0.087","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","64.253","0.438","10","2.812","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","172.714","0.075","10","10.114","80","4.834","20","0.042","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9901.44","0.419","10","35.075","80","4.36","15","0.061","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26494.56","12.347","1000","413.611","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","136511.359","0.088","5","7.467","40","10.088","15","0.12","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","147555.156","3.839","50","96.368","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.049","10","9.75","80","4.851","20","0.099","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","485.57","0.069","5","11.5","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","452.74","0.074","10","18.145","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","52429.25","0.022","2","9.48","40","10.814","15","0.252","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","96454.32","21.62","50","196.65","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","134.193","0.837","10","12.692","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","517.54","0.085","10","33.87","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","508.632","0.209","10","20.57","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","315.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.94","0.803","10","29.428","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","603.07","4.225","10","46.7","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","683","0.156","8","20.011","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","367.805","0.012","10","30.609","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","0.068","10","17.64","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","45.187","0.398","10","3.921","80","7.423","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","83.56","1.045","10","25.177","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.984","0.036","10","2.024","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1041.12","3.808","30","34.087","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","30.478","0.008","8","2.846","60","9.752","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.771","0.511","10","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1580.94","0.028","10","34.1","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","298.08","0.027","15","31.619","80","4.323","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","114.221","8.098","15","12.658","80","10.546","20","0.02","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","221","0.057","10","33.667","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.027","15","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","331.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","0.006","10","3.346","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","973.037","0.045","10","6.814","80","11.113","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","98.755","4.264","10","25.295","80","14.963","20","0.193","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","38.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","302.4","0.209","8","11.149","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","342","0.045","45","31.182","500","4.96","70","3.63","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1427.08","0.052","8","16.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","106.27","0.022","10","16.97","80","2.508","15","0.109","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","839.81","0.574","15","27.66","60","0.468","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.513","2.385","15","20.831","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.701","0.027","10","12.011","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.569","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4676.78","0.719","16","33.667","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","942.62","0.137","10","36.666","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","502.79","0.55","8","32.127","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","432.173","0.842","10","20.641","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","71.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","651.46","6.451","10","42.84","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","781.92","2.922","10","46.35","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","969.41","0.542","10","26.29","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","943.488","5.174","10","54.256","80","9.046","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","83.549","0.074","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13112.769","0.233","8","29.527","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12913.258","0.173","8","20.395","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","168.48","0.012","10","0.662","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","87.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","342.837","0.014","8","6.764","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.034","10","10.084","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","33.15","0.649","10","1.95","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","76.03","0.244","15","24.69","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","180.835","0.159","10","10.819","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","173.66","0.168","8","23.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","202.781","0.038","10","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","686.88","0.007","10","6.75","80","2.11","15","0.023","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","527.99","0.255","8","13.33","50","-","-","0.125","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","88.99","106.16","500","95.93","500","130.68","500","21.28","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","69.12","0.061","10","12.92","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.749","6.03","10","3.601","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","42.336","5.913","10","13.683","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","16.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3639.268","0.1","2","21.458","40","-","-","0.024","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.949","0.184","15","30.929","80","-","-","0.062","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","365.99","0.556","10","30.477","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","37.238","0.34","10","9.864","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","94.18","0.061","10","7.249","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1368.58","3.112","10","61.988","80","5.967","15","0.041","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","100.598","0.019","10","7.182","80","0.544","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","64.051","0.144","10","7.111","80","2.644","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.156","0.02","15","12.99","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","112.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","150","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3913.06","0.07","8","22.857","50","6.875","15","0.203","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.61","1000","256.413","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","386.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","103.369","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","898.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","40.271","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","166.363","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","27.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","960.854","1.946","10","7.186","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1261.39","2.305","10","38.474","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","14.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","38.88","0.031","8","3.337","50","-","-","0.063","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","25.101","0.375","15","1.941","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1311.12","0.012","15","18.967","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","233.28","0.007","10","23.83","80","2.32","15","0.11","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1384.951","1.058","8","20.522","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.005","0.066","5","14.2","50","3.286","12","0.105","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.688","0.012","10","32.132","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","354","0.011","10","13.593","80","11.89","20","0.01","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","220.32","1.172","10","22.38","80","2.409","15","0.036","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","63.889","0.228","10","5.41","80","0.197","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.19","10","17","100","6.37","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","142.88","0.109","15","3.862","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","26.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8270.726","0.187","10","20.827","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","377.991","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","155.52","0.023","10","20.1","80","1.151","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","238.46","0.328","10","17.02","80","-","-","-","-","正常"]