{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10808672","126.772","97.059","320","20.676","100","5.558","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15621298","183.378","126.283","320","35.15","100","5.403","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6475139.5","74.944","-","-","-","-",5.299,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6407768","74.164","-","-","-","-",2.2566,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","17615626","203.885","-","-","-","-","3.305","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","182573.328","2.113","-","-","-","-",6.4814,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","543174.062","6.287","377.476","320","309.918","100","308.73","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","651017.438","7.535","83.724","300","9.133","100","2.127","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1614816","18.69","17.82","200","0.59","200","2.78","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10500501","123.332","178.808","320","28.115","100","1.558","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","1493712","17.288","2.183","320","0.272","100","0.699","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9691656","112.172","-","-","-","-",1.7333,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.2008,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3780355.25","44.12","84.284","200","16.878","50","6.52","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3554639.75","41.48","78.62","200","19.608","50","6.114","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4415861","51.504","79.052","200","836.084","50","161.831","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1092224.13","12.64","117.714","200","25.851","35","6.039","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","115492.4","1.34","53.314","200","7.164","35","79.826","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","992766.94","11.49","111.102","200","13.722","35","1.437","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3082755.25","35.68","117.364","200","21.187","35","0.427","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2126667","24.614","118.799","200","8.415","50","4.605","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1412814","16.352","120.26","200","3.239","50","3.037","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1497699","17.334","125.53","200","2.391","50","3.679","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4002912","46.33","25.84","200","9.82","35","3.9","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6388482","73.941","4.44","50","0.245","35","0.133","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","16238574.629","192.323","24.332","50","0.451","35","0.777","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10489093.519","125.417","24.542","50","0.332","35","1.289","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","27725.502","0.337","73.744","50","0.396","35","1.861","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","19813239.36","825551.64","17.74","50","0.027","35","0.696","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36356826.24","420.797","25.514","50","0","35","0.433","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24419707.2","282.636","19.09","50","0","35","0.45","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","33898.2","0.392","25.75","50","0.02","35","4.392","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","31236202","361.773","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","171936","1.99",42.89,"120",1.07,"850",0.76,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","755913.812","8.749","11.938","320","5.564","100","1.884","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3803982.75","44.03","-","-","-","-",12.12,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10136714","117.323","201.652","320","26.982","100","4.722","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2185649.25","25.297","-","-","-","-",13.1315,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1015200","11.75","13.64","50","7.14","35","2.16","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","487653.24","5.644","-","-","-","-",0.41,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","111463.92","4644.33","29.64","150","-","-","45.09","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54202842.667","641.744",33.896,"100",25.137,"50",1.676,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49979841.221","590.216",37.491,"100",21.799,"50",4.373,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361901.438","4.189","236.506","550","13.236","400","8.872","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","563328","6.52","246.05","550","6.55","400","9.91","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","544996","6.308","229.602","550","4.45","400","6.391","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","912325","10.56","138.714","200","6.617","200","0.393","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1014908.5","11.747","58.492","200","5.536","200","4.404","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","284793.938","3.296","8.55","-","14.382","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1029524.562","11.916","50.817","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","927938.688","10.74","31.616","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4127138.25","47.768","58.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4148147.25","48.011","75.556","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3911498.5","45.272","47.444","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6682245.5","77.341","57.206","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2118176.25","24.516","33.42","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2021052","23.392","42.556","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1413844.25","16.364","60.934","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1588243","18.382","58.274","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3216320","134013.609","-","-","1.116","50","4.919","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3574222.75","41.368","35.407","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2306080","26.691","43.104","100","5.491","50","0.36","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","415430.5","4.808","31.514","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2447852.75","28.332","-","-","20.719","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14375639","166.385","37.822","100","4.356","50","4.347","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","432704.656","5.008","53.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5120200","59.262","38.768","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3337070","38.624","57.561","100","-","-","3.593","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3990433.75","46.186","22.158","50","3.947","35","0.503","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1654620.125","19.151","47.448","100","1.668","50","0.342","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1047982.5","12.129","90.183","300","0.343","100","5.918","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8645184","100.06","67.427","200","73.011","200","5.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1556.104","0.018","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","872212.5","10.095","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3299333.75","38.187","105.528","300","2.312","200","2.127","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11170743","129.291","62.722","120","3.701","100","2.185","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7483499.5","86.615","44.566","100","0","50","2.476","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","204277.219","2.364","5.495","300","0","100","1.008","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","0","0","636.134","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1551464.63","17.96","169.757","200","45.519","50","3.811","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1479653.25","17.12","151.894","200","42.395","50","3.877","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","30979.8","0.36","14.773","80","5.087","30","3.159","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3137868.5","36.32","76.516","80","7.588","30","0.991","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3275891.25","37.92","76.769","80","8.354","30","2.252","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3537989.75","40.95","75.274","80","13.533","30","1.124","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","259094.234","2.999","57.84","100","334.036","50","56.149","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2761798.75","32.42",6.3163,"100",0.7597,"50",1.281,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1784671.625","20.656","68.754","250","9.391","80","1.116","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2568719.5","29.73","0.881","250","5.261","80","12.409","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1882151.125","21.784","66.73","250","9.315","80","2.55","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47457212","549.273","40.892","100","25.382","50","1.494","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7968275","92.225","159.67","320","0.21","100","3.76","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3109150.5","35.986","-","-","-","-",7.983,"20","正常"]