{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11991317","140.738","137.68","320","10.259","100","11.315","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16076244","190.008","120.023","320","33.526","100","3.707","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5941693.5","68.77","-","-","-","-",5.1362,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6493605.5","75.157","-","-","-","-",2.3299,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","12851021","148.739","-","-","-","-","25.581","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","92663.203","1.072","-","-","-","-",6.1421,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","376395.531","4.356","117.846","320","44.264","100","479.495","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","639782.75","7.405","51.394","300","4.898","100","2.24","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1308960","15.15","17.43","200","0.52","200","2.62","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10875853","128.578","184.695","320","28.174","100","1.426","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","142648.469","1.651","37.967","320","10.552","100","2.237","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9571853","110.785","-","-","-","-",1.852,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1351,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3362865.5","39.322","79.842","200","185.998","50","181.56","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3215675.5","37.557","92.161","200","24.047","50","6.034","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2163840.75","31.708","0","200","0","50","0","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1088105.13","12.59","117.99","200","22.502","35","6.592","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","114457.24","1.32","76.886","200","17.386","35","87.523","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","906962.06","10.5","104.944","200","20.343","35","1.399","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3075824.5","35.6","118.596","200","21.148","35","0.508","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1877684.125","21.732","118.466","200","14.541","50","3.809","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1363131.125","15.777","121.449","200","4.995","50","2.59","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1476188.875","17.086","120.533","200","5.601","50","3.438","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3611520","41.8","23.64","200","5.9","35","4.75","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","30240","0.35","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","29286859.003","347.26","24.724","50","0.239","35","0.428","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","14319791.812","170.925","24.401","50","0.362","35","0.794","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","26513.876","0.32","72.531","50","0.078","35","2.781","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27897350.4","1162389.6","15.442","50","0.032","35","0.375","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.075","50","0.013","35","8.564","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","13043315.52","150.964","4.33","50","0.04","35","0.49","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","50183998.949","580.833","19.707","50","0.048","35","0.104","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46638932","544.003","20.417","50","0.134","35","0.085","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","43200","0.5",36.37,"120",0.88,"850",0.83,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15051559","174.208","209.304","320","37.729","100","6.243","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4024367.5","46.58","-","-","-","-",11.8,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10033223","116.125","170.157","320","21.633","100","4.449","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7358046","85.163","-","-","-","-",12.9788,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","845856","9.79",7.66,"50",3.46,"35",0.51,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","583883.34","6.758","-","-","-","-",0.31,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","133739.52","5572.48","2.38","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","66441161.846","784.648",37.372,"100",27.917,"50",2.602,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60606006.325","715.624",41.331,"100",26.889,"50",5.446,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","342225.094","3.961","234.975","550","12.783","400","8.377","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","550368","6.37","252.05","550","6.55","400","12.43","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","509630","5.898","211.118","550","4.161","400","6.404","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1250500","14.473","160.646","200","3.691","200","0.383","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1320926.5","15.288","63.003","200","3.054","200","5.056","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290806.656","3.366","8.044","-","12.021","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1032503.312","11.95","50.283","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1004381.375","11.625","33.255","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4097597.25","47.426","58.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4037352.5","46.729","73.8","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3796798","43.944","50.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7177635.5","83.074","57.455","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2002007.25","23.171","32.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1944325.375","22.504","42.033","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1183249.625","13.695","55.408","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1468741.625","16.999","56.901","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3223690","134320.312","-","-","1.246","50","5.307","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3546187.5","41.044","32.85","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2142230","24.794","43.585","100","2.695","50","0.306","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","422224.188","4.887","36.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2434953.75","28.182","-","-","20.676","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14385300","166.496","29.376","100","6.524","50","4.532","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","357529.906","4.138","48.544","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4691330","54.298","37.624","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2951570","34.162","64.37","100","-","-","3.857","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4002001","46.32","21.508","50","3.209","35","0.25","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1666487.375","19.288","49.121","100","2.549","50","0.343","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1080440","12.505","92.469","300","1.027","100","6.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8183808","94.72","62.962","200","65.984","200","4.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1463.538","0.017","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","861475.625","9.971","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3406197.75","39.424","91.526","300","2.568","200","2.139","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11135275","128.88","62.796","120","3.89","100","1.582","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7570184.5","87.618","44.946","100","0","50","2.464","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","109420.383","1.266","0.64","300","1.063","100","2.739","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1387200.25","16.056","62.066","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","671916.94","7.78","183.672","200","45.965","50","3.935","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","973927.06","11.27","173.599","200","45.078","50","3.464","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4318484.5","49.98","159.236","80","0.698","30","20.846","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2992178.75","34.63","73.154","80","2.135","30","0.916","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3180373.5","36.81","76.481","80","6.344","30","2.294","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3582683.25","41.46","75.956","80","8.265","30","1.082","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","942399.125","10.907","615.479","100","13.348","50","26.843","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2357592.75","27.72",8.5969,"100",1.056,"50",2.265,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1761814.625","20.391","72.86","250","12.106","80","1.252","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2632922.25","30.474","197.629","250","51.25","80","128.983","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1848558.625","21.395","68.033","250","10.876","80","2.375","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47870960","554.062","40.783","100","24.919","50","1.373","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7895319","91.381","200.74","320","0.19","100","4.14","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3321802.25","38.447","-","-","-","-",8.045,"20","正常"]