{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1671.435","2.122","25","48.124","250","18.164","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","422.89","44.606","500","158.6","500","70.684","500","4.305","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.43","0.009","15","6.841","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.452","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","377.57","0.91","10","38.46","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.005","1.945","10","27.143","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.306","0.011","8","25.042","50","6.438","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","309.31","2.9","10","53.05","80","5.06","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","251.42","2.466","10","18.73","80","6.39","15","0.035","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","12.933","0.046","10","60.515","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","121.219","0.088","10","45.277","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.931","10","13.474","80","-","-","0.216","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","965.334","0.005","1.5","8.564","30","-","-","0.032","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2766.585","0.384","10","27.859","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","712.886","0.039","10","28.677","80","2.449","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","968.54","0.21","10","18.273","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","463.1","0.006","10","47.374","80","9.977","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","58.75","1.523","10","33.567","80","12.824","20","0.024","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.165","15","49.962","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.582","0.861","10","17.325","80","10.403","20","0.02","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","183.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","459.734","0.063","10","10.065","70","1.269","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7448.12","0.214","8.629","31.296","69.431","7.183","27.416","0.247","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2828.328","10.52","500","234.504","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","575.873","0.823","10","22.768","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.011","2.529","10","22.14","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.713","0.026","10","10.342","80","2.93","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","862.02","0.443","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.017","10","11.581","80","14.785","20","0.045","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","895.968","0.391","8","22.41","50","-","-","0.063","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","600.134","0.1","10","30.76","80","2.39","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1968.19","0.401","10","65.677","80","2.629","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","337.939","1.286","10","15.505","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","216.86","0.147","10","9.019","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.04","10","4.94","80","0.44","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.165","1.126","10","17.491","80","1.673","20","0.214","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","170.41","0.048","10","14.076","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.164","0.655","15","13.064","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","73.44","1.401","15","31.658","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","225.86","10.39","500","31.93","500","25.858","500","9.14","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.24","0.019","15","1.822","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.247","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.92","3.251","10","26.549","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1662.34","0.029","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3192.48","6.547","10","8.443","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.334","0.298","15","4.504","80","1.883","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","23.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","62.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.071","15","13.01","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","50.717","0.151","15","20","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","72","1.238","15","20.689","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","189.22","4.364","15","19.44","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.12","0.221","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","219.32","18.506","500","15.62","500","56.93","500","0.606","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","2.529","10","9.019","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27","0.842","10","16.2","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.206","15","23.219","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","226.719","0.011","10","9.822","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","326.905","3.619","10","15.447","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","63.72","1.492","10","12.543","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","112.695","0.296","10","2.51","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11355.55","0.016","10","31.869","80","3.1","15","0.135","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24222.24","14.413","1000","419.946","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","138321.438","0.519","5","9.814","40","9.255","15","0.167","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149731.953","4.121","50","100.079","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.095","10","13.98","80","1.797","20","0.108","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","510.62","0.072","5","11.17","50","-","-","0.139","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","426.82","0.069","10","14.65","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","56358.72","0.02","2","7.63","40","6.876","15","0.158","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","70878.24","19.91","50","216.12","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","112.332","0.009","10","12.897","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","411.26","0.072","10","31.18","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","481.032","0.06","10","19.76","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","439.569","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.776","10","27.921","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","604.8","4.555","10","35.25","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","664","0.339","8","12.199","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","590.63","3.77","10","33.714","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.468","10","21.16","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","109.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.68","0.024","10","3.918","80","6.197","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","124.76","1.326","10","25.257","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","25.488","0.016","10","4.31","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1989.79","21.53","30","24.576","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","42.722","0.017","8","7.151","60","2.783","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.834","1.055","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1670.59","0.062","10","51.3","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","238.55","4.709","15","30.937","80","7.94","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","113.357","8.687","15","13.027","80","10.991","20","0.042","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","299","0.11","10","31.01","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.141","15","5.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","409.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.03","10","3.72","80","-","-","0.01","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","949.795","0.062","10","11.862","80","1.221","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","444.874","0.012","10","4.422","80","1.528","20","0.112","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","256.28","0.225","8","11.427","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","245","0.055","45","24.578","500","1.07","70","1.34","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1392.25","0.07","8","22.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","53.57","0.058","10","23.17","80","3.636","15","0.087","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","711.94","0.589","15","28.14","60","1.417","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","35.357","3.624","15","16.38","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","5.875","0.023","10","8.905","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4403.336","1.228","16","53.697","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1035.94","0.07","10","21.358","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","1167.04","0.699","8","22.195","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","22.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","477.619","0.16","10","20.681","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","17.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","735.26","5.18","10","42.12","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","780.19","3.322","10","28.36","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","970.27","0.715","10","26.91","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","970.445","1.75","10","63.103","80","13.619","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","176.083","0.082","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","8660.851","0.216","8","36.286","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12669.955","0.158","8","24.254","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","176.26","0.021","10","0.616","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","176.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","126.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","91.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","377.654","0.016","8","8.23","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","2.572","0.019","10","3.664","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","35.21","0.23","10","2.787","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","54.46","0.07","15","15.819","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","180.58","0.361","8","21.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","310.003","0.087","10","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","540.86","0.006","10","7.694","80","1.91","15","0.026","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","591.149","4.838","8","9.552","50","-","-","0.081","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","74.3","84.87","500","96.27","500","107.91","500","43.14","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.12","10","14.31","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.156","0.181","10","12.715","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","64.109","2.872","10","16.002","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","3.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2472.46","0.645","2","25.851","40","-","-","0.089","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.522","0.27","15","30.111","80","-","-","0.051","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","350.093","0.229","10","28.212","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","51.581","0.263","10","8.562","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","121.82","0.033","10","12.727","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1477.44","1.421","10","43.931","80","3.141","15","0.024","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","81.681","0.01","10","6.86","80","0.024","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.422","0.129","10","7.439","80","0.051","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.184","0.008","15","6.41","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","110.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","193.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4033.15","0.196","8","18.58","50","8.131","15","0.238","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.759","1000","317.417","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","334.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","108.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","875.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","40.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","151.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","18.239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1350.864","0.216","10","25.754","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1318.73","0.37","10","28.442","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","49.25","0.271","8","9.198","50","-","-","0.061","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.369","1.565","15","6.63","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","431.28","0.018","15","15.06","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","463.1","0.007","10","21.85","80","1.97","15","0.037","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1242.462","0.839","8","16.134","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","132.672","0.073","5","8.483","50","4.202","12","0.067","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.539","1.653","10","20.28","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","326","0.012","10","9.986","80","13.4","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","143.42","0.995","10","21.24","80","2.186","15","0.033","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","38.411","0.173","10","9.888","80","0.635","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","9.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.027","10","1.3","100","0.82","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","127.91","2.594","15","14.644","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","13.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","77.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8303.9","0.156","10","17.439","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","391.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","135.65","0.024","10","22.6","80","0.916","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","203.9","0.335","10","19.08","80","-","-","-","-","正常"]