{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13094723","160.491","124.167","320","25.654","100","6.965","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14945320","185.879","120.401","320","45.269","100","2.44","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7663665.5","88.7","-","-","-","-",5.1363,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6457223.5","74.736","-","-","-","-",2.2946,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","19587208","226.704","-","-","-","-","1.334","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1133434.5","13.118","-","-","-","-",5.7147,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","233626.422","2.95","15.794","320","13.739","100","52.657","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","665083.812","7.698","65.43","300","5.19","100","2.04","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1444608","16.72","19.68","200","0.68","200","1.75","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8182539","96.165","134.142","320","31.624","100","3.868","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12541189","145.153","118.49","320","23.047","100","0.285","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9458293","109.471","-","-","-","-",1.8292,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7577577","87.703","-","-","-","-",1.1102,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3924929.5","45.812","82.544","200","17.416","50","6.253","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3610388.5","42.138","76.326","200","16.964","50","6.663","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3615996","42.204","84.12","200","11.002","50","5.323","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1236484","14.31","110.751","200","20.077","35","4.261","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1163935.13","13.47","115.365","200","33.099","35","2.368","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","986813.5","11.42","23.103","200","3.435","35","19.686","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3183963.75","36.85","119.019","200","15.293","35","0.593","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1912814.625","22.139","115.872","200","13.283","50","3.53","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1289646.625","14.926","114.077","200","5.463","50","2.592","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1433895","16.596","126.443","200","3.734","50","3.435","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3860352","44.68","28.22","200","14.52","35","4.36","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6497460","75.202","5.694","50","0.116","35","0.277","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8842323.932","104.544","27.629","50","0.341","35","1.523","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","17014905.517","203.445","22.149","50","0.106","35","0.704","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","30440.218","0.364","79.623","50","0.256","35","1.457","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9631301.76","401304.24","6.797","50","0.026","35","0.789","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9937356.48","115.016","8.756","50","0.023","35","2.518","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10185082.56","117.883","7.95","50","0.02","35","0.49","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","47371383.694","548.28","23.131","50","0.076","35","0.103","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","327215","3.806","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","179712","2.08",51.26,"120",0.97,"850",0.9,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14958107","173.126","119.143","320","25.25","100","8.233","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3937544.5","45.57","-","-","-","-",11.43,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10128809","117.232","114.858","320","28.21","100","4.349","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6879059.5","79.619","-","-","-","-",12.5636,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","926208","10.72","0.36","50","0","35","0.03","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","587941.32","6.805","-","-","-",null,0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","73048.814","0.82","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","442453.2","18435.55","29.15","150","-","-",18.74,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63716803.117","752.236",39.584,"100",26.599,"50",3.032,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58712578.324","693.129",40.517,"100",26.379,"50",3.983,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355667.875","4.116","198.843","550","11.489","400","6.763","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","560736","6.49","218.56","550","5.96","400","10.54","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","530247","6.137","184.284","550","5.131","400","6.403","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","796660","9.221","117.224","200","3.417","200","0.501","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","984105.75","11.39","42.125","200","4.015","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","289930","3.356","9.054","-","13.317","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1002558.062","11.604","48.801","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","952085.938","11.02","28.1","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4130235","47.804","63.164","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4055399","46.938","81.599","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3792261","43.892","54.126","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6794603.5","78.641","59.335","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2121444.5","24.554","35.617","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1911101","22.119","44.855","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1272945","15.437","59.418","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1487282.375","18.779","56.826","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3259590","135816.125","-","-","0.969","50","5.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3552942","41.122","33.346","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1967010","22.767","53.934","100","5.599","50","0.264","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","411816.781","4.974","36.1","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2152121.25","28.467","-","-","25.096","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11283887","174.134","41.586","100","5.473","50","4.448","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","324193.562","3.752","45.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4771860","55.23","37.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3009150","34.828","66.365","100","-","-","3.73","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3785277","46.082","21.994","50","3.394","35","0.316","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1677000","19.41","44.65","100","3.137","50","0.34","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1087392.375","12.586","96.049","300","3.327","100","6.133","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8079264","93.51","65.638","200","51.965","200","4.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1610.597","0.019","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","860482.938","9.959","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3389570.75","39.231","99.271","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11240820","130.102","68.6","120","3.407","100","2.334","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7520135","87.039","44.076","100","0","50","2.404","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","141113.531","1.633","90.305","300","0.176","100","1.036","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1391281","16.103","76.166","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1837141.5","21.26","146.08","200","43.819","50","3.324","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","960783.69","11.12","145.949","200","43.579","50","3.37","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3929404.5","45.48","66.688","80","21.953","30","0.93","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2685734","31.09","68.059","80","4.99","30","0.834","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3352545.5","38.8","66.31","80","9.051","30","2.731","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3682079.25","42.62","64.67","80","17.979","30","1.11","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3321576","38.444","20.001","100","0.961","50","3.106","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","987893.125","11.613","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1762980.5","20.405","55.771","250","10.292","80","1.144","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2723800.75","31.526","275.004","250","31.921","80","138.692","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1894158.875","21.923","60.131","250","15.642","80","1.908","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47915640","554.579","41.782","100","25.883","50","1.357","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7790227.5","90.165","129.06","320","3.59","100","4.26","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3327217.25","38.509","-","-","-","-",8.435,"20","正常"]