{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12944378","154.082","121.881","320","23.222","100","5.108","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16119173","189.197","121.485","320","43.499","100","2.887","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7783550.5","90.087","-","-","-","-",4.9592,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6717400","77.748","-","-","-","-",2.2923,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","18895836","218.702","-","-","-","-","1.462","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","864056.5","10.001","-","-","-","-",5.7992,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","152734.906","1.768","26.211","320","26.781","100","79.84","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","660909.188","7.649","69.946","300","6.966","100","2.032","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1411776","16.34","21.01","200","0.64","200","2.5","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7157144","85.053","160.528","320","19.444","100","1.488","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12693370","146.914","147.585","320","14.443","100","0.261","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9600033","111.112","-","-","-","-",1.7543,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6871975","79.537","-","-","-","-",1.1134,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3847288.5","44.895","88.306","200","18.403","50","6.199","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3514912.25","40.998","79.427","200","20.596","50","6.693","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3435991.5","40.09","89.674","200","13.767","50","5.433","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1165128.75","13.48","107.505","200","25.156","35","4.295","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1133071.5","13.11","109.758","200","30.331","35","2.421","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","925841.81","10.72","47.733","200","7.794","35","21.334","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3061784.25","35.44","113.652","200","14.427","35","0.527","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1832076.375","21.205","123.25","200","7.652","50","3.748","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1338175.875","15.488","117.012","200","2.42","50","2.608","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1471037.75","17.026","116.841","200","3.755","50","3.543","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4116960","47.65","21.1","200","9.97","35","4.63","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1089820.589","12.852","38.509","50","3.324","35","58.706","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","11119888.557","132.924","24.262","50","0.39","35","1.422","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","30896.251","0.368","84.634","50","0.194","35","1.463","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","23011525.44","958813.56","17.056","50","0.235","35","0.496","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9003432.96","104.206","7.631","50","0.045","35","2.149","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9044490.24","104.682","7.36","50","0.03","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","47585336.883","550.756","19.715","50","0.024","35","0.104","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","200920.172","2.327","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","184896","2.14",49.03,"120",2.8,"850",1.48,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15035790","174.025","176.549","320","33.437","100","10.621","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3491302.75","40.41","-","-","-","-",11.5,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10916282","126.346","166.72","320","28.33","100","4.181","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6924862","80.149","-","-","-","-",12.542,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","927072","10.73","0","50","0","35","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","0","0","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","286575.6","11940.65","30.95","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","64275198.405","758.843",40.131,"100",26.835,"50",2.707,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60827602.549","718.11",39.904,"100",26.086,"50",6.573,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","352040.656","4.074","246.045","550","11.431","400","6.574","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","552096","6.39","219.41","550","5.81","400","11.3","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","522104","6.043","185.222","550","4.591","400","6.414","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","967387","11.197","141.446","200","4.069","200","0.41","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1058527.5","12.252","63.324","200","4.994","200","5.214","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","295220.906","3.417","10.242","-","14.654","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","991339.812","11.474","49.653","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","959315.75","11.103","28.206","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4115117.5","47.629","61.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4033031.5","46.679","77.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3778478","43.732","53.959","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7062045","81.737","59.864","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2127407.75","24.623","34.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1919581.75","22.217","41.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1290371.875","14.935","58.904","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1578167.375","18.266","56.547","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3261390","135891","-","-","1.259","50","5.34","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3562404.5","41.232","36.722","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1849860","21.41","64.049","100","9.098","50","0.24","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","430983.562","4.988","37.262","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2436273.25","28.198","-","-","24.66","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15653057","181.17","36.932","100","7.727","50","4.424","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","350498.281","4.057","46.766","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4746300","54.934","38.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3007900","34.814","66.063","100","-","-","3.732","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3958612.25","45.817","20.96","50","3.654","35","0.326","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1685744.375","19.511","42.046","100","3.22","50","0.333","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1125823.625","13.03","92.818","300","4.103","100","5.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9612000","111.25","77.941","200","77.403","200","7.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","154574.156","1.789","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","857534.812","9.925","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3368051.75","38.982","114.253","300","2.758","200","2.137","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11351343","131.381","70.794","120","4.093","100","1.636","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7491725","86.71","45","100","0","50","2.711","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","132886.844","1.538","11.224","300","0.134","100","0.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1276000","14.768","71.442","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1923284.25","22.26","175.749","200","47.338","50","3.398","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","948097.25","10.97","159.475","200","47.194","50","3.706","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4009927.75","46.41","76.646","80","23.256","30","0.649","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2546686.75","29.48","75.478","80","4.572","30","0.75","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3322936","38.46","77.468","80","9.756","30","2.777","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3714386.25","42.99","75.552","80","21.758","30","1.087","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3227303.25","37.353","19.142","100","0.869","50","3.104","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2507031.75","29.456",10.9307,"100",0.9111,"50",0.8791,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1778366.125","20.583","68.316","250","10.448","80","1.281","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2680271.25","31.022","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1862703.625","21.559","69.412","250","13.689","80","2.106","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48831000","565.174","41.518","100","24.948","50","1.408","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7627798","88.285","132.94","320","0.97","100","3.84","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3233573.75","37.426","-","-","-","-",8.451,"20","正常"]