{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-11-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2982.792","0.682","25","27.174","250","15.63","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","442.29","35.107","500","99.42","500","70.082","500","3.54","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.834","0.026","15","11.505","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","390.53","0.115","10","31.13","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","28.125","2.576","10","32.273","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.787","0.015","8","22.314","50","5.147","15","0.038","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","243.65","2.97","10","44.61","80","5.16","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","251.42","2.862","10","20.17","80","6","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","6.177","0.095","10","14.263","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","85.277","0.01","10","45.329","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","1.64","10","13.193","80","-","-","0.148","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1137.557","0.007","1.5","5.988","30","-","-","0.037","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3762.49","0.354","10","24.967","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","684.029","0.021","10","31.166","80","2.39","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2058.91","0.035","10","21.595","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","415.58","0.477","10","26.695","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","561.6","0.008","10","31.099","80","9.683","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","66.53","3.034","10","22.775","80","15.128","20","0.024","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.029","15","49.372","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.213","0.221","10","4.131","80","8.631","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","196.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","289.008","0.011","10","6.579","70","1.231","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7756.58","0.208","8.629","35.186","69.431","7.213","27.416","0.192","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2594.568","7.282","500","225.167","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","543.352","1.761","10","27.703","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.994","2.178","10","20.7","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.624","0.025","10","9.216","80","2.266","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","617.4","0.202","10","15","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","226","0.02","10","11.08","80","10.687","20","0.062","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","662.17","0.196","8","22.94","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.012","10","32.03","80","2.67","15","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1797.98","2.484","10","58.944","80","4.461","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","319.918","1.24","10","33.955","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","837.22","0.169","10","7.324","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.035","10","4.71","80","0.3","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","17.539","0.509","10","20.686","80","1.892","20","0.313","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.031","10","26.557","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.44","0.166","15","10.968","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","74.65","1.686","15","26.469","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","171.21","30.717","500","20.3","500","38.932","500","9.85","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.918","0.012","15","1.389","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","35.28","4.629","10","38.667","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1531.01","0.022","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2800.22","3.363","10","8.125","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.83","6.068","15","5.369","80","9.18","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","52.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.073","15","8.9","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","30.067","6.16","15","18.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","83","2.007","15","37.673","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","223.78","4.883","15","25.34","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.021","0.252","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","237.8","26.254","500","26.67","500","73.93","500","5.045","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.579","10","6.02","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.99","1.033","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","260.541","0.012","10","11.431","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","255.094","0.607","10","12.896","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","63.912","3.955","10","13.582","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","73.196","0.083","10","11.486","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","172.886","0.129","10","7.144","80","4.774","20","0.017","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11467.87","0.017","10","28.476","80","3.63","15","0.152","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22550.4","19.297","1000","413.674","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","147002.156","0.072","5","7.432","40","9.623","15","0.207","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156370.5","4.051","50","103.242","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","62.21","0.012","10","7.23","80","1.655","20","0.079","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","644.54","0.116","5","11.95","50","-","-","0.122","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","403.49","0.072","10","6.957","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","62125.92","0.015","2","8.3","40","7.41","15","0.217","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","75643.44","24.65","50","209.87","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","100.416","0.115","10","38.56","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","404.35","0.29","10","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","391.248","0.044","10","26.77","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","320.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","40.61","0.676","10","27.558","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","527.04","1.212","10","59.34","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","819","0.579","8","9.494","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","607.219","0.303","10","37.129","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.082","10","16.58","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","153.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","66.528","0.114","10","5.384","80","6.37","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","94.67","0.993","10","29.562","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.566","2.01","10","6.036","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1817.86","4.77","30","24.811","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.561","0.011","8","7.841","60","3.375","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.501","0.384","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1677.7","0.666","10","45.9","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","274.32","6.521","15","31.191","80","9.947","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","120.528","7.996","15","9.213","80","10.69","20","0.071","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","267","0.1","10","32.045","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.057","15","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","331.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","0.029","10","3.907","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","387.504","0.024","10","11.982","80","0.888","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","444.874","0.01","10","4.242","80","0.897","20","0.096","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","210.81","0.211","8","10.724","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","340","0.074","45","25.767","500","33.87","70","3.75","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1465.32","0.19","8","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","89.86","0.025","10","21.04","80","4.108","15","0.081","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","755.14","0.482","15","24.82","60","1.526","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","27.566","2.495","15","19.466","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.025","10","10.32","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","3168.866","5.626","16","55.968","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","780.19","0.102","10","36.854","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","367.21","1.628","8","32.664","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","43.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","275.875","0.04","10","31.569","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","702.43","5.544","10","47.57","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","756.86","3.017","10","47.52","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","854","0.495","10","24.16","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","859.421","1.151","10","54.191","80","11.611","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","115.949","0.083","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14830.48","0.196","8","32.343","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14139.014","0.178","8","23.854","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.02","0.012","10","0.495","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","165.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","150.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","74.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","391.94","0.008","8","7.144","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.442","0.043","10","5.778","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","43.91","0.536","10","2.599","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","57.1","0.139","15","20.051","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","167.789","0.165","10","9.726","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","102.82","1.702","8","12","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","355.018","0.115","10","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","658.37","0.073","10","6.977","80","0.42","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","584.064","0.128","8","7.225","50","-","-","0.029","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","70.85","62.18","500","84.46","500","91.24","500","43.14","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.033","10","17.07","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.276","0.194","10","13.7","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","84.672","1.172","10","18.942","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2294.287","0.202","2","26.785","40","-","-","0.058","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.581","0.274","15","31.829","80","-","-","0.051","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","343.958","0.624","10","27.332","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","20.909","0.421","10","61.286","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","125.28","0.032","10","7.256","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1322.78","4.749","10","21.352","80","6.765","15","0.041","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","51.046","0.024","10","6.846","80","0.019","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.273","10","8.666","80","1.328","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.006","4.675","15","10.875","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","205.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3603.74","0.205","8","20.047","50","7.039","15","0.096","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","53.231","1000","336.305","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","394.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","79.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","883.492","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","76.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","129.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","80.516","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","959.386","0.383","10","28.251","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1323.66","2.409","10","33.814","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.639","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","117.5","0.473","8","15.778","50","-","-","0.052","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.087","5.107","15","7.04","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","994.8","0.025","15","16.611","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","202.18","0.005","10","25.25","80","1.88","15","0.085","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","458.118","0.694","8","16.522","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","185.394","0.072","5","13.523","50","4.916","12","0.086","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.677","2.49","10","20.783","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","352","0.362","10","10.386","80","11.15","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","121.82","1.13","10","24.82","80","2.634","15","0.054","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","38.267","0.013","10","6.532","80","0.263","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.085","10","2.2","100","2.73","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","106.67","0.824","15","24.88","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","90.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","161.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.006","8","17.6","60","2.57","15","0.022","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8250.34","0.07","10","18.42","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","303.575","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.067","10","8.4","80","0.641","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","183.17","0.283","10","19.96","80","-","-","-","-","正常"]