{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13245117","157.744","130.67","320","25.113","100","3.91","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16031873","188.208","129.956","320","38.128","100","1.881","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7591198.5","87.861","-","-","-","-",5.0921,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6377212","73.81","-","-","-","-",2.3205,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","23614422","273.315","-","-","-","-","1.522","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","998418.938","11.556","-","-","-","-",5.8142,"20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","154695.5","1.79","63.394","320","58.109","100","70.156","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662184.25","7.664","59.885","300","7.258","100","2.164","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1340064","15.51","13.93","200",0.57,"200",1.99,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#",0,"0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6955442","82.821","186.982","320","21.989","100","1.649","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12348496","142.922","183.814","320","17.781","100","0.231","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9371438","108.466","-","-","-","-",1.7938,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7273527.5","84.184","-","-","-","-",1.1103,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3769472.25","43.996","83.071","200","18.299","50","6.205","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3505062.5","40.875","79.714","200","25.504","50","6.665","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3472348","40.512","81.978","200","16.511","50","5.502","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1136845.63","13.16","110.374","200","24.227","35","4.272","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1065315.38","12.33","109.538","200","29.803","35","2.375","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","658824.44","7.63","42.092","200","7.296","35","19.366","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3122794.5","36.14","113.669","200","13.533","35","0.434","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1870116.875","21.645","122.113","200","9.923","50","3.864","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1336780.125","15.472","116.844","200","2.11","50","2.71","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1441107.25","16.68","114.729","200","3.842","50","3.721","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3845664","44.51","22.58","200","11.35","35","4.72","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","0.7","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1939837.218","22.87","26.753","50","1.732","35","50.187","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","5210636.43","62.318","25.753","50","2.284","35","25.839","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","70.711","0.001","12.853","50","8.068","35","61.742","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","53395.2","2224.8","0.906","50","0.006","35","0.458","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.37","50","0.008","35","1.855","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","22559.04","0.261","2.01","50","0.01","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","47425228.543","548.903","19.72","50","0.016","35","0.104","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","188389.516","2.181","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","190944","2.21",47.32,"120",0.94,"850",1,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15104359","174.819","176.849","320","29.769","100","10.012","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3587457.75","41.52","-","-","-","-",11.46,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11003985","127.361","168.991","320","27.67","100","4.232","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6560159","75.928","-","-","-","-",12.513,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1175040","13.6","0","50","0","35","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","0","0","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","266136.48","11089.02","32.4","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63438679.457","748.926",36.193,"100",26.79,"50",2.193,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60277097.84","711.827",40.372,"100",25.699,"50",7.189,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","351086.875","4.064","233.725","550","11.116","400","6.598","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","550368","6.37","217.05","550","5.74","400","11.19","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","520625","6.026","187.394","550","4.623","400","6.498","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","863924","9.999","132.379","200","3.271","200","0.431","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1055100","12.212","62.326","200","4.05","200","5.622","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290225.562","3.359","10.251","-","12.999","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","993078.688","11.494","50.831","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","957772.5","11.085","28.262","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4122321.75","47.712","61.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4024236","46.577","77.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3780477.25","43.756","54.075","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7126271","82.48","60.509","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2137254","24.737","35.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1970883.5","22.811","44.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1289052.5","14.92","59.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1580916","18.298","56.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3103310","134926.203","-","-","1.471","50","5.392","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3561133.25","41.217","34.718","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1876300","21.717","67.247","100","8.055","50","0.253","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","427539.688","4.948","37.473","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2426982.25","28.09","-","-","26.35","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15627936","180.879","41.199","100","7.995","50","4.44","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","340492.188","3.941","46.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4751480","54.994","39.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3010020","34.838","66.322","100","-","-","3.733","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3968866.5","45.936","21.108","50","3.619","35","0.331","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1698909.125","19.663","44.221","100","3.094","50","0.339","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1097871.625","12.707","95.259","300","3.41","100","5.932","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9672480","111.95","83.564","200","80.531","200","5.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","348787.469","4.037","67.04","300","8.147","100","7.376","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","854589.375","9.891","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3329194.5","38.532","106.985","300","2.847","200","2.118","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11362189","131.507","64.362","120","4.179","100","1.592","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7515677.5","86.987","43.738","100","0","50","2.464","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","129091.867","1.494","4.589","300","0.089","100","0.944","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1274638.625","14.753","68.585","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1899294.75","21.98","164.417","200","43.816","50","3.374","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","968381.81","11.21","161.216","200","46.008","50","3.877","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4115265","47.63","75.986","80","14.985","30","0.662","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2545408.25","29.46","76.618","80","3.719","30","0.702","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3378834.5","39.11","77.233","80","8.387","30","2.99","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3624640.75","41.95","74.841","80","16.342","30","1.141","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3229100","37.374","18.889","100","0.851","50","3.086","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2981963.75","35.035",10.0439,"100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1765203.375","20.431","66.905","250","12.09","80","1.228","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2629140.5","30.43","28.078","250","18.935","80","68.496","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1855542.875","21.476","65.771","250","14.922","80","2.068","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48887032","565.822","40.822","100","25.248","50","1.413","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7493184","86.727","118.9","320","1.41","100","3.71","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3764157.75","43.567","-","-","-","-",8.546,"20","正常"]