{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-11-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2693.489","0.66","25","28.971","250","13.352","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","596.8","36.351","500","120.94","500","64.648","500","3.576","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.758","0.027","15","11.809","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.425","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","387.07","0.04","10","30.47","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.842","2.701","10","32.386","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.886","0.013","8","21.847","50","5.03","15","0.036","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","121.82","2.92","10","38.67","80","5.12","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","2.89","10","27.3","80","5.9","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","4.166","0.109","10","13.92","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","113.962","0.007","10","44.887","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","2.162","10","13","80","-","-","0.214","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1219.435","0.01","1.5","5.86","30","-","-","0.033","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2200.072","0.313","10","22.554","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","559.44","0.021","10","35.316","80","2.973","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1922.4","0.051","10","29.93","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","400.9","0.905","10","26.937","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","527.9","0.007","10","30.501","80","9.542","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","62.21","2.538","10","22.532","80","14.413","20","0.026","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.079","15","48.231","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.055","10","2.486","80","3.948","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","277.69","0.012","10","7.154","70","1.204","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8178.23","0.244","8.629","35.104","69.431","6.629","27.416","0.212","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2397.816","5.264","500","204.425","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","518.037","5.897","10","24.88","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.542","2.208","10","21.08","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.015","10","10.517","80","2.379","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1167.89","0.182","10","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","227","0.024","10","12.795","80","12.156","20","0.068","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","562.032","0.2","8","12.74","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","121.997","0.005","10","31.6","80","2.57","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2030.4","1.954","10","59.203","80","4.004","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","421.472","0.583","10","37.881","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","528.77","0.251","10","7.996","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.005","10","4.75","80","0.3","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.808","10","21.935","80","1.982","20","0.337","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.031","10","20.412","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.322","0.009","15","8.149","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","123.466","1.802","15","29.333","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","140.87","34.855","500","19.28","500","32.578","500","9.82","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.25","0.006","15","1.264","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.52","4.309","10","40.401","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1387.58","0.022","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2586.82","3.958","10","7.104","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","50.112","4.776","15","4.674","80","7.792","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","53.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.073","15","8.79","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","16.934","2.859","15","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","66","1.033","15","29.041","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","272.16","4.779","15","24.14","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.243","0.278","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","144.39","19.105","500","23.63","500","59.49","500","4.037","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.653","10","6.699","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.39","10","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","276.85","0.01","10","9.839","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","245.395","0.648","10","11.862","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","3.931","10","13.901","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","73.97","0.042","10","12.8","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","144.806","0.118","10","5.415","80","3.602","20","0.019","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10534.75","0.019","10","27.285","80","3.61","15","0.124","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17901.22","19.586","1000","412","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","130064.969","0.071","5","7.014","40","8.745","15","0.217","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141420.516","3.907","50","100.199","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.137","10","7.86","80","1.758","20","0.085","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","651.46","0.158","5","10.34","50","-","-","0.128","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","443.23","0.071","10","8.408","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70125.7","0.013","2","9.11","40","7.952","15","0.207","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84295.68","24.44","50","166.25","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","254.306","0.083","10","46.319","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","177.98","0.414","10","32.44","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","466.776","0.092","10","27.15","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","431.991","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.009","10","17.983","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","142.56","2.154","10","29.49","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","430","0.159","8","7.96","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","463.968","0.681","10","35.16","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","35","0.133","10","16.17","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","241.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","3.888","0.034","10","4.715","80","6.472","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","65","1.35","10","26.296","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","23.76","1.28","10","5.822","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2027.81","0.861","30","8.362","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","53.324","0.005","8","7.417","60","2.563","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.674","0.095","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1742.9","0.528","10","44.4","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","190.253","4.253","15","31.336","80","10.202","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","111.456","7.715","15","8.911","80","10.199","20","0.082","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","68","0.122","10","32.152","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.053","15","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","438.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64","0.018","10","3.967","80","-","-","0.008","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.024","10","5.598","80","1.367","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","444.874","0.008","10","5.312","80","0.882","20","0.122","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","85.42","0.202","8","11.619","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","354","0.105","45","25.447","500","35.62","70","3.49","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1510.34","0.388","8","28.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.031","10","23.47","80","4.65","15","0.093","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","930.53","0.599","15","29.51","60","1.991","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","48.795","3.524","15","21.2","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.022","10","10.032","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","3461.176","5.609","16","65.188","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","762.91","0.17","10","31.346","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","350.72","1.413","8","29.35","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","338.256","0.035","10","29.8","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","660.1","5.505","10","45.95","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","993.6","3.487","10","47.36","80","-","-","-","-","停机"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","713","0.651","10","28.77","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","822.269","0.886","10","55.207","80","12.193","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","135.734","0.087","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12901.727","0.208","8","25.98","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12970.973","0.173","8","23.932","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","132.19","0.004","10","0.556","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","132.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","122.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","72.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","296.654","0.012","8","5.422","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.113","0.04","10","5.294","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.31","0.446","10","2.613","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","47.05","0.238","15","18.478","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","174.096","0.227","10","10.253","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","45.79","0.195","8","21.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","336.355","0.145","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.035","10","32.9","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","668.74","0.071","10","7.135","80","0.4","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","570.845","1.415","8","7.161","50","-","-","0.062","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","45.79","0","500","93.04","500","100.68","500","44.11","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.028","10","16.68","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.081","0.388","10","4.864","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.914","2.845","10","32.634","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","6.689","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2149.262","0.133","2","25.417","40","-","-","0.044","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.282","0.286","15","31.682","80","-","-","0.049","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","467.683","0.695","10","26.296","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","32.4","0.362","10","24.89","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","143.42","0.028","10","5.868","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1499.9","3.483","10","24.152","80","7.916","15","0.049","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","9.721","0.042","10","6.953","80","0.03","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.297","10","8.262","80","1.306","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","10.191","4.952","15","10.336","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","61.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","31.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3316.9","0.13","8","21.261","50","8.066","15","0.119","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.449","1000","196.886","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","316.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","45.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","764.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","66.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","72.585","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","661.651","0.38","10","28.005","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1386.2","0.907","10","23.341","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","87.26","0.058","8","12.64","50","-","-","0.055","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","5.348","15","7.055","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1140.96","0.023","15","18.041","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","321.41","0.007","10","23.49","80","2.06","15","0.061","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","926.828","0.703","8","16.873","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","174.474","0.068","5","14.15","50","4.816","12","0.077","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","2.353","10","15.683","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","328","0.697","10","11.199","80","11.05","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","83.81","1.445","10","20.82","80","2.911","15","0.048","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","42.301","0.008","10","5.672","80","0.503","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.1","10","2.7","100","3.17","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","75.38","0.237","15","11.684","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","48.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.65","1.067","8","17.6","60","4.07","15","0.032","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8323.78","0.07","10","19.73","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","362.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.067","10","8.4","80","0.641","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","110.59","0.276","10","20.11","80","-","-","-","-","正常"]